## klhf
Data	Temperatura media	Dev. Std.	Failure	failure/temp	count	Tot_Capacity [Bytes]	Temperatura minima	Temperatura massima	Tot_Capacity [Pbytes]	X
2015-01-01.csv	26,5221537416287	0,022275808596322	1	0,037704328605502	41211	1,39E+17	16	44	138,852675366839
	26,6187183033656	0,027677743652488	6	0,225405293058057	41210	1,39E+17	16	44	138,850674967905
	26,6208812539428	0,02768739057423	1	0,037564496474056	41213	1,39E+17	16	44	138,855675970659					La deviazione standard è bassissima quindi non ha nemmeno senso metterla ma intanto sta bene disegnata
	26,5870134912161	0,027521232197333	0	0	41211	1,39E+17	16	44	138,851175075767
	26,5549118937392	0,027348175137579	8	0,301262532220494	41256	1,39E+17	16	44	138,983701274838
	26,7672138291691	0,01590673051847	4	0,149436546721985	41303	1,39E+17	14	48	139,301693477905
	26,6633176778192	0,011497226907921	7	0,262532970749667	41305	1,40E+17	15	47	139,625396301276
	26,3439007246904	0,001693065430067	5	0,189797253347293	41258	1,39E+17	14	44	139,488369207313
	26,6103974793989	0,00191803773067	5	0,187896479331843	41259	1,39E+17	14	45	139,489869509223
	26,6365834784291	0,001787131079801	0	0	41351	1,40E+17	15	45	139,850940557649
	26,5850744824918	0,002040430866863	0	0	41351	1,40E+17	14	46	139,850940557649
	26,5426097891275	0,012084421484375	6	0,226051622190435	41351	1,40E+17	15	45	139,850940557649
	26,1955649061714	0,00587929022187	11	0,419918411357051	41351	1,40E+17	14	43	139,895949289809
	26,415582848732	0,007782944653192	4	0,15142577102712	41442	1,40E+17	13	44	140,298368349341
	26,0896563334215	0,005343700174003	3	0,114988099561776	41580	1,41E+17	13	43	140,932492871419
	26,1750066062892	0,005759075232171	5	0,191021919314382	41626	1,41E+17	13	43	141,203045859952
	26,3020730740589	0,006381714465661	1	0,03801981681004	41628	1,41E+17	14	43	141,207546754844
	26,1867733256462	0,005816677741274	2	0,076374434342443	41627	1,41E+17	14	43	141,204546161862
	26,4775428380507	0,002552309345548	15	0,566517825756988	41901	1,42E+17	14	44	142,460792855766
	26,2770441001192	0,006235049596593	5	0,190280154074762	41949	1,43E+17	14	42	142,648329759991
	26,10688858728	0,005401256170813	8	0,306432533055579	41996	1,43E+17	14	43	142,696839680706
	25,9555940570561	0,009527135967415	6	0,23116404066155	42133	1,43E+17	14	43	143,236945951434
	26,0465646137415	0,005098524930504	9	0,345535011371589	42134	1,43E+17	14	43	143,238446253344
	26,0588847126681	0,005148291093409	1	0,038374627733545	42302	1,44E+17	14	42	143,76054934551
	26,0505299015897	2,46E-04	0	0	42271	1,44E+17	14	43	143,777052233
	26,2815338758516	0,001369317824055	8	0,304396236452191	42271	1,44E+17	14	44	143,777052233
	26,2559956566896	0,013331724020542	12	0,457038466828912	42363	1,44E+17	14	45	144,139623572497
	26,4202251965158	0,012533963995681	3	0,113549372788678	42362	1,44E+17	14	45	144,138123270587
	26,3681622473708	0,026038492729842	3	0,113773571774011	42502	1,45E+17	13	43	144,673728700614
	26,2800743476931	0,030461760041877	2	0,076103285460285	42502	1,45E+17	14	44	144,682730447046
	26,6109048178613	0,02720089031994	0	0	42549	1,45E+17	13	44	144,867446793217
	26,4082961222092	0,026218671393189	0	0	42549	1,45E+17	14	44	144,867446793217
	26,7737015276146	0,027990106246817	10	0,37350083960882	42549	1,45E+17	14	45	144,867446793217
	26,5706404357217	0,03183635163112	3	0,112906574730761	42595	1,45E+17	14	44	145,04798231743
	26,9166803615448	0,028668092468494	8	0,297213471072362	42594	1,45E+17	14	45	145,04648201552
	26,5268404549071	0,026735613545186	6	0,226186002445311	42733	1,46E+17	14	45	145,634597622228
	26,3610551468866	0,030788351114462	4	0,151738994426118	42685	1,45E+17	14	44	145,494069838259
	26,5826227511244	0,031860021351878	0	0	42687	1,45E+17	14	44	145,409053365855
	27,0747985382309	0,029402142345668	1	0,036934716193288	42687	1,45E+17	15	44	145,409053365855
	26,9811183732752	0,028949067615859	4	0,148251823540495	42686	1,45E+17	14	44	145,405052578825
	26,4846795352324	0,031385974293802	2	0,075515355862223	42687	1,45E+17	14	44	145,409053365855
	26,3044392630183	0,030142362659958	0	0	43745	1,50E+17	13	44	149,561790504248
	26,4981693363844	0,026301310776238	1	0,037738456091263	43699	1,50E+17	14	44	149,516281176516
	26,487103129152	0,031048368209407	3	0,113262669208177	43653	1,50E+17	14	44	149,604637820167
	26,567691391396	0,031434077206118	4	0,15055880998736	43653	1,50E+17	14	44	149,604887868679
	26,5913583927711	0,031565795659018	1	0,037606202181527	43602	1,49E+17	14	44	149,457858790884
	26,5899405976927	0,026770653185331	0	0	43600	1,49E+17	14	44	149,453357895992
	26,5072360725671	0,026374574887128	3	0,113176643230063	43600	1,49E+17	14	44	149,453357895992
	26,9483110509781	0,033273703865589	9	0,33397269249916	43606	1,49E+17	15	45	149,465700355573
	27,1562019330104	0,034288117067221	7	0,257768005160213	43558	1,49E+17	15	48	149,280003808396
	27,1707590562713	0,029519081486026	3	0,11041281525433	43698	1,50E+17	15	47	149,807527670515
	27,1933478111784	0,029611558103299	2	0,073547398940628	43744	1,50E+17	15	48	150,144433532192
	26,8982922981963	0,032982783969692	1	0,037177081314826	43742	1,50E+17	13	47	150,1399326373
	26,8867907274473	0,032928167928768	4	0,148771939371574	43741	1,50E+17	14	47	150,13843233539
	26,8879257248443	0,03289788988462	2	0,074382829693404	43836	1,51E+17	13	47	150,550853378754
	26,912906610703	0,028240712761323	4	0,148627573300062	43837	1,51E+17	14	47	150,554194037712
	26,686468872482	0,031918591895372	6	0,224833042867914	43883	1,51E+17	14	47	150,509685901125
	27,0605410830786	0,033721945194571	2	0,073908352159693	43837	1,50E+17	15	48	150,351654742992
	27,1960171540672	0,029592880833855	0	0	43837	1,50E+17	14	46	150,351654742992
2015-03-01.csv	26,6245637247074	0,031640028748133	2	0,075118601779905	43836	1,50E+17	14	46	150,350154441082
	26,600465370928	0,031525290539925	5	0,187966636307971	43835	1,50E+17	14	47	150,346153654052
	26,9214380218076	0,028281459748603	2	0,074290236590628	43837	1,50E+17	14	47	150,351654742992
	26,9760614784757	0,028453242132287	2	0,074139807310115	44112	1,52E+17	14	46	151,703419979318
	26,826491057058	0,027741106985794	2	0,074553171927933	44112	1,52E+17	14	46	151,791937152566
	26,9179588320638	0,032938180024843	3	0,11144975808591	44111	1,52E+17	14	47	151,788936559584
	26,8896512681159	0,028026898982523	3	0,111567084678306	44159	1,52E+17	13	46	151,863791602361
	27,1147054156371	0,029113354068624	2	0,073760712843541	44112	1,52E+17	15	46	151,794277606639
	27,1288114075854	0,029181177077688	4	0,14744471992907	44110	1,52E+17	15	46	151,786276032579
	27,0807480004506	0,028862828813609	4	0,147706407516271	44384	1,53E+17	15	45	152,701456556115
	27,2646581273679	0,029749518638286	5	0,183387591975015	44343	1,53E+17	15	45	152,540924967052
	27,185247900298	0,029389653437293	2	0,073569312567427	44291	1,53E+17	15	45	152,56434894808
	27,2572566231533	0,029762397944304	2	0,07337495580172	44200	1,52E+17	15	46	152,384813130204
	27,4632021899957	0,030741970029066	1	0,036412359821765	44200	1,53E+17	15	46	152,699874255324
	27,5926244343891	0,031357916626166	1	0,036241568915557	44199	1,53E+17	15	46	152,695873468294
	27,1473955740598	0,029242163729208	1	0,036835946095526	44193	1,53E+17	15	45	152,684371171714
	27,1819642089545	0,029404272502353	11	0,404680100210575	44200	1,53E+17	15	46	152,700294336824
	27,3712669683258	0,030305026531413	2	0,073069324935321	44199	1,53E+17	17	46	152,697713825342
	27,9071719457014	0,028097551622004	7	0,25083157883643	44199	1,53E+17	15	46	153,013195031963
	27,344739345079	0,025434419652115	7	0,255990737803823	44157	1,53E+17	14	46	152,84866265587
	27,1399417567781	0,029172731446968	5	0,184230314302398	44296	1,53E+17	15	46	152,944602775438
	27,4555141663845	0,025921392897891	2	0,072845111837269	44294	1,53E+17	14	46	152,939601783522
	27,2512416471013	0,024950528456172	10	0,366955756713701	44295	1,53E+17	14	46	152,943102473528
	26,9318524859763	0,023408435977947	8	0,297046035142428	44388	1,53E+17	14	46	153,305923872376
	27,1647647828244	0,024526914015341	2	0,073624786225447	44341	1,53E+17	14	46	153,234909585581
	27,4113463969659	0,025711243423397	6	0,218887460437337	44295	1,53E+17	14	46	153,167576023721
	27,6722069369898	0,026936702380605	3	0,108412025352046	44341	1,53E+17	15	47	153,304443075798
	27,5864053999142	0,026542711794567	0	0	44296	1,53E+17	14	47	153,30846336816
	27,181220338983	0,029384451432133	0	0	44249	1,53E+17	14	46	153,124927250966
	27,3691751412429	0,025524129138944	13	0,474986912572683	44249	1,53E+17	14	47	153,124927250966
	27,4075747988791	0,025706093541702	7	0,255403845519607	44251	1,53E+17	14	46	153,130208297215
	26,978419054506	0,023666007529189	6	0,222399985257767	44251	1,53E+17	14	46	153,130458345727
	27,312452029437	0,025240791074942	5	0,183066683086933	44297	1,53E+17	14	46	153,356682734052
	27,2670744138634	0,024794538810734	4	0,146697072787768	45125	1,58E+17	13	46	158,316653991962
	27,2200153825273	0,024827396101886	0	0	44205	1,53E+17	13	46	152,905594221307
	27,2420540662821	0,024932498321355	0	0	44204	1,53E+17	13	46	152,904093919397
	27,0766672699303	0,024146151161368	5	0,184660835477071	44203	1,53E+17	13	46	152,902593617487
	27,1504320680451	0,024496444488886	8	0,29465461101872	44205	1,53E+17	14	47	153,063224803272
	27,6782654032733	0,027035068123076	9	0,325164885474927	44113	1,53E+17	13	50	152,995050579863
	27,8651856222202	0,018412327241796	6	0,215322448640553	44067	1,53E+17	14	47	152,85952378781
	27,9249627522687	0,023399732400984	9	0,322292283067372	44297	1,54E+17	14	47	154,07718251847
	27,0643847330993	0,024024768517398	1	0,036948927894046	44435	1,54E+17	14	45	154,371741161252
	27,1035918440834	0,024211306708435	0	0	44433	1,54E+17	14	45	154,36473978124
	27,0252734392582	0,028583740176869	16	0,592038413078834	44433	1,54E+17	14	44	154,36473978124
	27,1787554855407	0,024567604615777	4	0,147173773358682	44434	1,54E+17	16	44	154,367740374222
	27,2882187464836	0,025086889629775	8	0,293166808516253	44434	1,54E+17	16	45	154,367740374222
	27,0217396166491	0,02847834721715	6	0,222043439287053	44710	1,56E+17	15	45	155,993478775014
	27,4930022375291	0,025727289461069	3	0,109118675875452	45585	1,61E+17	15	45	161,406218383959
	26,4984644408371	0,025752872499183	0	0	45585	1,61E+17	15	43	161,406218383959
	27,6632518755758	0,021841030759671	0	0	45585	1,61E+17	15	46	161,406218383959
	28,3025623025623	0,024835880642357	15	0,529987350249274	45583	1,61E+17	16	47	161,398216809899
	27,9369104549642	0,023122751243476	7	0,250564571600871	45585	1,61E+17	16	47	161,406218383959
	28,3760665345169	0,020312752396098	3	0,105722898427475	46411	1,65E+17	16	47	164,784542764328
	27,6135732581416	0,026043806850307	7	0,253498521707477	46458	1,65E+17	15	46	164,831552393971
	28,2605255235884	0,019756439448786	1	0,035385046154408	46505	1,65E+17	15	47	165,017008883738
	27,9420934933127	0,018279841529148	0	0	46505	1,65E+17	16	47	165,085362144978
	27,9582427516735	0,018364008974444	0	0	46458	1,65E+17	16	46	165,035852030215
	28,1790395832885	0,024027816218776	14	0,496823178044104	46458	1,65E+17	15	46	165,035852030215
	28,1813818338356	0,024038424232965	10	0,354844203842185	46459	1,65E+17	16	46	165,039852817245
	28,8829878915844	0,013381916615835	3	0,103867370344815	46413	1,65E+17	17	46	164,972179189409
	28,2391735252295	0,019676900759891	7	0,247882608665797	46413	1,65E+17	16	46	164,972179189409
2015-05-01.csv	28,4607172069396	0,020695429152702	5	0,175680744924476	46457	1,65E+17	15	46	164,963918063445
	27,7398260795065	0,01730807509088	0	0	46687	1,66E+17	15	47	165,865405453592
	27,8229989933389	0,017692813416124	3	0,107824465677414	46688	1,66E+17	16	47	165,871906725742
	27,820339273475	0,013052650815651	11	0,39539417157604	46687	1,66E+17	15	47	165,870406423832
	27,9632041122296	0,018341485334712	11	0,393374091032336	46689	1,66E+17	15	47	165,873407027652
	28,1727399165508	0,019301905846282	8	0,283962441129136	46734	1,66E+17	16	46	166,163883870782
	27,756483224923	0,017376235100964	5	0,180138094566333	46735	1,66E+17	15	47	166,166884463765
	28,6342569808495	0,012185322171073	7	0,244462428505883	46734	1,66E+17	15	49	166,163883870782
	28,4198409644735	0,011187870535708	2	0,070373370579382	46781	1,66E+17	16	49	166,189549359441
	28,2787242683996	0,010535545499665	0	0	46780	1,66E+17	15	49	166,186548766459
	28,6400213789417	0,012206763930289	8	0,279329400427131	46774	1,66E+17	16	49	166,160543656183
	28,9259869476837	0,013534781870212	10	0,345709898095655	46734	1,66E+17	16	50	166,052602281002
	28,8951497402792	0,013385551837071	11	0,38068672766441	46780	1,66E+17	16	49	166,098111608735
	28,8449797994912	0,013153594113525	7	0,242676543670988	46780	1,66E+17	16	50	166,096611317663
	28,7344128167234	0,017282837191481	4	0,139205907060401	46688	1,66E+17	16	48	165,777548419253
	28,7539609373325	0,012751595799276	2	0,069555634590966	46642	1,66E+17	16	50	165,59909329866
	28,2207143469685	0,014912632469438	0	0	46643	1,66E+17	15	49	165,60309408569
	28,659977703456	0,01231629557768	9	0,314026762097402	46643	1,66E+17	15	49	165,60309408569
	28,681395249121	0,012415463635599	7	0,244060651136368	46643	1,66E+17	15	50	165,60309408569
	28,471790029401	0,011450714791166	9	0,316102359237205	46596	1,66E+17	15	48	165,531419670824
	28,6466812576287	0,007554060623269	8	0,279264460970311	47517	1,69E+17	15	47	169,146130942109
	28,1463655877773	0,009846335284776	6	0,213171394412838	47517	1,69E+17	15	46	169,146130942109
	28,0798013384402	0,004953529855202	2	0,071225575134753	47517	1,69E+17	15	46	169,191979837269
	28,2481585925334	0,005725859592906	1	0,035400537586345	47517	1,69E+17	16	46	169,191979837269
	28,0063345749942	0,004616553654607	1	0,035706207726764	47516	1,69E+17	15	46	169,190479535359
	27,8483668658978	0,00389191871677	9	0,323178735878444	47515	1,69E+17	15	46	169,186478748329
	27,2585756976304	0,005773647495426	5	0,183428512753682	47517	1,69E+17	15	46	169,237408650929
	27,3222989183046	0,006065974301147	10	0,36600141261541	47517	1,69E+17	14	46	169,237408650929
	27,5089018898102	0,006922005274176	11	0,399870559866827	47517	1,69E+17	14	46	169,237408650929
	27,5998358516773	0,007339159873753	0	0	47517	1,69E+17	14	46	169,237408650929
	27,5767498632097	0,00723325415847	0	0	47517	1,69E+17	14	46	169,237408650929
	27,2518414074666	0,010330199865448	15	0,550421521089955	47517	1,69E+17	15	45	169,233407863899
	27,5264320888926	0,007002424108114	6	0,217972310418723	47517	1,69E+17	14	45	169,237308631524
	27,4823514527896	0,006806799132842	4	0,145547953088053	47425	1,69E+17	13	46	169,102121406899
	27,3144477712647	0,024403375065273	6	0,21966396868957	47425	1,69E+17	14	45	169,102121406899
	27,3771770758656	0,010915742571144	5	0,182633877340398	47425	1,69E+17	15	45	169,102541488399
	26,8724217601344	0,013164340815442	1	0,037212872324128	47609	1,70E+17	15	44	169,66672293925
	26,9942867945136	0,013722993740483	0	0	47608	1,70E+17	15	44	169,663722346268
	27,0240290701338	0,013859304351381	13	0,481053360557817	47608	1,70E+17	14	45	169,663722346268
	27,1402937051398	0,008445884535039	4	0,14738234020078	48483	1,73E+17	14	46	173,209839811192
	26,7986922882853	0,012832638667936	5	0,186576268207897	47563	1,70E+17	14	45	169,599129326937
	27,3315322512825	0,006105377260278	6	0,219526660446139	47563	1,70E+17	14	46	169,599129326937
	27,062554192989	0,013346787981941	4	0,147805708636189	48437	1,73E+17	15	45	173,164330483459
	26,7909449387865	0,014581041647317	0	0	48436	1,73E+17	14	46	173,163170247525
	27,2247388198373	0,012610395052799	3	0,110193894599057	48433	1,73E+17	15	45	173,158169244771
	26,999318604171	0,01363523574855	9	0,333341745839824	48429	1,73E+17	14	46	173,145666775819
	27,0905371055405	0,013226334416407	7	0,258392809737551	48388	1,73E+17	14	44	173,092576031393
	26,6631259170473	0,015169333353802	2	0,075009959680732	48388	1,73E+17	15	44	173,092576031393
	26,959190011802	0,013836594246361	2	0,074186205116862	48296	1,73E+17	13	45	172,844446894867
	27,2885033886713	0,012344255657962	6	0,219872812903726	48248	1,73E+17	14	45	172,768851708495
	27,3570791411679	0,007482911345933	1	0,036553609939124	48204	1,73E+17	14	44	172,709259670242
	27,0388134010995	0,008932496884139	1	0,036983871487472	48204	1,73E+17	15	45	172,70900962173
	27,2879576807385	0,007797734642328	4	0,146584806631514	48204	1,73E+17	15	44	172,70900962173
	27,5454828337309	0,006624800548254	6	0,217821558482637	48204	1,73E+17	15	45	172,708919604266
	27,5271859765584	0,01126277508312	4	0,145310893870747	48204	1,73E+17	15	45	172,70857953829
	26,9769318535422	0,013768983947735	3	0,111206122930769	48204	1,73E+17	14	44	172,708659553814
	26,7266063047722	0,010359969265932	6	0,224495393525839	48153	1,73E+17	14	43	172,508120094451
	27,1406383022903	0,01302957845147	0	0	48158	1,73E+17	14	44	172,528124029601
	27,211902240495	0,012704841964182	1	0,036748625331744	48158	1,73E+17	14	44	172,528124029601
	27,2102662070684	0,008155568074486	5	0,183754174323409	48157	1,73E+17	14	43	172,526123630667
	26,969176729782	0,009258506001675	11	0,40787303632642	48112	1,73E+17	14	45	172,573472329188
2015-07-01.csv	26,6091268595819	0,010936400017601	3	0,11274327097733	47792	1,72E+17	14	44	172,101577309177
	26,9128739439425	0,014134831038288	0	0	47700	1,72E+17	14	44	171,964389696456
	27,0711687656372	0,008844221491032	0	0	47562	1,72E+17	14	44	171,761608859518
	26,7354876689864	0,014968686529605	0	0	47562	1,72E+17	14	44	171,761608859518
	26,7651486480804	0,010247515588495	0	0	47561	1,72E+17	14	43	171,755607684392
	27,0846702129896	0,008782498294791	10	0,369212544268088	47560	1,72E+17	14	45	171,75260709141
	26,8854912029632	0,00970039813525	3	0,111584347756657	47515	1,72E+17	14	45	171,689924442711
	26,8909419984847	0,009675392381296	4	0,148748972803757	47515	1,72E+17	14	44	171,690924636759
	27,5645341366308	0,016360199225816	7	0,253949512271917	47470	1,72E+17	14	47	171,513389705528
	27,7330159465779	0,017133482878324	4	0,144232419860328	47470	1,72E+17	14	47	171,513389705528
	27,7892397463715	0,017391534149709	3	0,10795545424706	47470	1,72E+17	15	47	171,513389705528
	27,6709922056035	0,01684898899138	4	0,144555712721786	47469	1,72E+17	14	47	171,509388918498
	27,6705359400017	0,016847249746636	2	0,072279048166491	47467	1,72E+17	15	47	171,502387538486
	27,6437960817358	0,012134400887211	3	0,108523445590821	47469	1,72E+17	14	47	171,510389112546
	27,7222456288182	0,01708423012379	4	0,144288455327799	47469	1,72E+17	14	48	171,510389112546
	26,5221613650727	0,01616589051194	5	0,188521588839458	47469	1,72E+17	14	43	171,510229081499
	26,5319570254898	0,011621085978882	4	0,15076158898332	47469	1,72E+17	13	43	171,509889015522
	26,4801998987854	0,002205073008284	2	0,075528130740876	47423	1,71E+17	13	43	171,441015154828
	26,4919342934863	0,011443057354891	0	0	47422	1,71E+17	14	43	171,438014561846
	26,4056048752715	0,011046629372569	4	0,151482990785261	47422	1,71E+17	13	43	171,438014561846
	26,5181131916329	0,011563149939675	4	0,150840294371399	47423	1,71E+17	14	43	171,439014766732
	26,7870741694457	0,012804427471335	0	0	47377	1,71E+17	14	44	171,393345407952
	26,1867365108286	0,019050705181321	5	0,190936354285019	48297	1,75E+17	12	43	175,003895861159
	26,236096732784	0,01017480309616	7	0,26680798105356	48297	1,75E+17	13	42	175,003895861159
	26,508954636742	0,020516666380644	0	0	48298	1,75E+17	13	43	175,0064663707
	26,2276444646887	0,019236647526059	0	0	48298	1,75E+17	13	43	175,0064663707
	26,225180645562	0,019225436644798	3	0,1143938736036	48298	1,75E+17	13	44	175,0064663707
	26,5671131907493	0,011680890392371	2	0,075281043357635	48298	1,75E+17	14	44	175,005446172771
	26,5755191618874	0,020819548592869	5	0,188143078957066	48298	1,75E+17	13	44	175,005446172771
	26,5436758525021	0,020674655018249	4	0,150695028911112	48298	1,75E+17	13	43	175,004606009771
	26,6561871800717	0,021196700865341	10	0,37514742571571	48252	1,75E+17	13	43	174,958236515157
	26,5870015750642	0,020881958565188	0	0	48251	1,75E+17	13	43	174,953125512734
	26,6078297272652	0,020976777065712	1	0,037582922404802	48251	1,75E+17	13	43	174,953125512734
	26,6802553314957	0,021306709635331	5	0,187404503363113	48250	1,75E+17	13	44	174,949124725704
	26,6287277474976	0,016519322271809	7	0,262873993319408	48252	1,75E+17	14	44	174,957306334692
	26,5954655669078	0,016367900418514	5	0,188001973021349	48252	1,75E+17	13	43	174,956286136763
	26,551095268688	0,016165910270288	4	0,150652918816394	48252	1,75E+17	14	43	174,956286136763
	26,5990508362174	0,016384221901767	4	0,15038130588305	48252	1,75E+17	14	43	174,956126105716
	26,6280019505059	0,020860828483515	0	0	49217	1,79E+17	13	43	178,742691195201
	26,5572847883947	0,020541860517842	2	0,075308903599738	49218	1,79E+17	13	43	178,746691982231
	26,6401389707227	0,02091532391452	6	0,225224050317228	49218	1,79E+17	14	43	178,746691982231
	26,6826917210664	0,016607414031378	2	0,074954956602859	49172	1,79E+17	14	43	178,679018354394
	26,6211802649574	0,016360661440017	7	0,262948521828478	48988	1,78E+17	14	45	177,957896455472
	26,6547771999592	0,021020633903004	2	0,075033454040766	49034	1,78E+17	14	43	178,183350694381
	26,5102585521892	0,020358451295257	2	0,075442493179111	49080	1,78E+17	13	43	178,408464867313
	26,702627120374	0,021246688804647	1	0,037449498713818	48988	1,78E+17	13	43	178,092742617023
	26,7252388340002	0,021349067479769	0	0	48987	1,78E+17	13	43	178,089742024041
	26,7490609945293	0,021456698211361	7	0,261691429147051	48987	1,78E+17	13	43	178,089742024041
	26,6915508196052	0,02119707825582	13	0,4870455106884	48986	1,78E+17	13	44	178,130749969171
	26,7248657807173	0,021347599877547	7	0,261928350078026	48986	1,78E+17	13	43	178,129729771242
	26,6962929697069	0,021218287379171	4	0,14983353698354	48987	1,78E+17	13	43	178,133730558273
	26,7657589613783	0,026050233959146	6	0,224167004143529	48987	1,78E+17	13	43	178,178749292373
	26,6892708418388	0,021186560753921	1	0,037468239800406	48987	1,78E+17	13	43	178,179449428207
	26,6926798399608	0,021201962923737	1	0,037463454624849	48987	1,78E+17	13	43	178,179789494183
	26,55164530089	0,025082848574684	10	0,376624494892028	48987	1,78E+17	13	43	178,179789494183
	26,6433256369915	0,02550930882931	2	0,075065704156061	48940	1,78E+17	13	43	178,040852029588
	26,6595087001024	0,025606277508275	4	0,150040274372522	48849	1,78E+17	14	43	177,683781768193
	26,6438431805632	0,025523124018024	1	0,037532123020808	48896	1,78E+17	13	42	177,86631769134
	26,596077549184	0,025306854964338	4	0,150398117639822	48897	1,78E+17	13	43	177,87031847837
	26,7413935002108	0,025723409294669	0	0	49816	1,82E+17	14	43	181,522036907754
	26,6646192139387	0,025379179474352	1	0,037502879451482	49817	1,82E+17	13	42	181,526037694785
	26,6964981326051	0,025526105941767	10	0,37458096377767	49801	1,82E+17	13	43	181,507033834464
2015-09-01.csv	26,6995062025774	0,02553548356339	1	0,037453876203279	49817	1,82E+17	13	43	181,526037694785
	26,6414449891505	0,025287029277215	4	0,15014200624737	49771	1,81E+17	14	43	181,390850968708
	26,6522743711324	0,025335570546297	19	0,712884751801118	49771	1,81E+17	13	42	181,435859700868
	26,7037290042594	0,021083841687997	6	0,224687720544309	49771	1,81E+17	14	43	181,390510902732
	26,6989070159929	0,025544595194792	1	0,037454716756794	49771	1,82E+17	14	43	181,525537099212
	26,6315726025195	0,025243031200865	1	0,037549416060597	49770	1,82E+17	14	43	181,524036797302
	26,7114986638806	0,021118880314526	2	0,074874121634531	49770	1,82E+17	14	43	181,524376863278
	26,5719394828314	0,024975730962168	1	0,037633684987357	49770	1,82E+17	14	43	181,524376863278
	26,5537249859359	0,02489383599185	7	0,263616498389869	49771	1,82E+17	14	42	181,525877165188
	26,6025165801759	0,025078047252711	6	0,225542571580283	49908	1,82E+17	14	43	182,01813415266
	26,481095593981	0,024534541278978	3	0,113288364121984	49908	1,82E+17	14	42	182,018474218636
	26,5685233420156	0,024925636631029	2	0,075277047740067	49909	1,82E+17	13	42	182,022475005666
	26,6693648567421	0,025377020022822	1	0,037496206054086	49909	1,82E+17	14	43	182,022475005666
	26,6008615507914	0,025070387831973	12	0,45111320838565	49909	1,82E+17	14	43	182,022475005666
	26,6374045801527	0,025200657661327	3	0,112623585040837	50041	1,83E+17	13	43	182,540076856124
	26,6114729859335	0,025083233037247	2	0,075155554187368	50047	1,83E+17	14	43	182,564081578305
	26,7121507990276	0,025498132467144	4	0,149744587401236	50185	1,83E+17	14	43	183,105688150943
	26,6911290001196	0,025404294501005	4	0,149862525484856	50185	1,83E+17	14	42	183,105688150943
	26,5972676505784	0,024996770893257	0	0	50139	1,83E+17	14	42	182,92515262673
	26,6506396206113	0,025223556352007	4	0,150090206349361	50185	1,83E+17	14	42	183,105688150943
	26,8336787151795	0,026040613751956	3	0,111799803219039	50185	1,83E+17	14	43	183,105688150943
	26,7485752998844	0,02566072564449	4	0,149540674789408	50185	1,83E+17	14	43	183,105188053919
	26,7372011615418	0,025586511690584	3	0,112203217602115	50277	1,83E+17	14	43	183,331232905864
	26,7588209554875	0,025682930675201	3	0,112112562993355	50277	1,83E+17	14	43	183,331232905864
	26,6567259262209	0,025239411546463	2	0,075027968758635	50230	1,83E+17	14	43	183,279722403005
	26,5702739289696	0,02485342909227	0	0	50231	1,83E+17	14	42	183,285723578131
	26,6597786271699	0,025252780847411	2	0,075019377616352	50231	1,83E+17	13	43	183,285723578131
	26,6391861251442	0,02514938863981	5	0,187693421882758	50277	1,83E+17	13	43	183,466079067416
	26,7741954731692	0,025751497257638	6	0,224096369432004	50277	1,83E+17	14	44	183,466079067416
	26,7336754380731	0,025571042125436	0	0	50276	1,83E+17	13	43	183,464918831482
	26,7908586431171	0,021366268374153	7	0,261283152333693	50276	1,83E+17	14	43	183,465678978958
	26,740875549456	0,02560315317767	2	0,074791866717344	50276	1,83E+17	14	43	183,465678978958
	26,7350821337188	0,025346464254413	2	0,074808073900681	51196	1,87E+17	14	43	187,076209428284
	26,7749238221736	0,0211032056995	0	0	51195	1,87E+17	14	43	187,072208641254
	26,7926245678458	0,021181228875436	7	0,261265930938352	51196	1,87E+17	14	43	187,076209428284
	26,7927600039135	0,025624407935132	0	0	51104	1,87E+17	14	43	186,760907259495
	27,087622920373	0,026916629662879	0	0	51150	1,87E+17	14	43	186,941022702208
	26,1483450958926	0,027185114805957	9	0,344190042122923	51150	1,87E+17	13	43	186,941202737137
	26,1742844854551	0,031721030280973	3	0,114616313644298	51151	1,87E+17	12	43	186,942122926499
	26,0916520039101	0,031356284561733	0	0	51149	1,87E+17	13	43	186,93853220819
	26,1133919843597	0,031452409556723	1	0,038294527214195	51149	1,87E+17	13	43	186,93853220819
	26,0841349913968	0,026903048567809	5	0,191687399319514	51143	1,87E+17	13	42	186,912527097914
	26,0159622390223	0,031049552365396	5	0,192189700848363	51057	1,87E+17	12	42	186,757336057357
	26,0715460848447	0,031295541935	3	0,11506797449745	51057	1,87E+17	12	43	186,757336057357
	26,0312083431349	0,031131051598826	5	0,192077138106369	51011	1,87E+17	12	43	186,622149331281
	26,0902319016721	0,031392073874599	2	0,076657041897425	51012	1,87E+17	12	43	186,625399972775
	26,009644600396	0,031035272778372	0	0	51012	1,87E+17	12	42	186,624219743798
	26,0543390900359	0,031233158085937	3	0,115143968520288	51012	1,87E+17	13	43	186,624219743798
	26,1012310828825	0,031441081030154	6	0,22987421478119	51011	1,87E+17	12	42	186,621219150816
	26,1803862669208	0,031508381997526	3	0,114589600375397	51932	1,90E+17	12	43	190,144412666709
	26,1526876430855	0,031112466225663	4	0,152947951452995	52852	1,94E+17	12	42	193,755123150964
	26,1839616383313	0,031275732892446	2	0,076382635585295	52760	1,93E+17	12	42	193,439660951127
	26,2261518924964	0,031459410254096	6	0,228779274389724	52760	1,93E+17	12	43	193,484909729859
	26,1634730198442	0,031186534676837	1	0,038221225417647	52760	1,93E+17	12	42	193,484909729859
	26,1029757391964	0,030923449821993	2	0,076619616858349	52759	1,93E+17	12	43	193,480908942829
	26,2234226038172	0,03144752816062	10	0,381338475571238	52760	1,93E+17	12	42	193,484909729859
	26,2479447113103	0,03158183319822	4	0,152392884242719	52668	1,93E+17	12	43	193,371726774289
	25,3619945863644	0,041374505849178	1	0,03942907552459	23643	9,52E+16	12	41	95,1529668649943
	26,2150282657359	0,031424982949103	2	0,076292116862376	52713	1,93E+17	12	42	193,461344648701
	26,7046760883999	0,024846423580579	3	0,112339875985358	52714	1,93E+17	12	43	193,463064993302
	26,153904573848	0,026814717207452	2	0,076470417422868	52668	1,93E+17	12	43	193,416515463759
2015-11-01.csv	26,153904573848	0,026814717207452	2	0,076470417422868	52668	1,93E+17	12	43	193,416515463759
	26,4142876162581	0,0279737396603	5	0,189291495293725	52576	1,93E+17	12	42	193,190470611813
	26,2598664815414	0,014216801886282	5	0,190404623858793	52576	1,93E+17	12	42	193,100293116446
	26,5149649392851	0,006604117330848	3	0,11314365328672	52622	1,93E+17	14	42	193,281008675587
	27,1561213799297	6,75E-04	2	0,073648219936082	53451	1,97E+17	13	43	196,780216541111
	27,2938150115992	0,001270843292687	1	0,036638337278062	53451	1,97E+17	14	43	196,78039657604
	27,6786503389132	0,001390537868526	7	0,252902504792972	53405	1,97E+17	14	44	196,779815964943
	26,3321724150844	0,002889810256314	10	0,37976357751142	53405	1,97E+17	13	42	196,779815964943
	26,3706769029117	0,002723219897205	3	0,113762722551455	53404	1,97E+17	13	42	196,775815177913
	26,403063326218	0,002583052514195	5	0,189371965602	53405	1,97E+17	13	42	196,780826160932
	26,5240442278861	0,002060433904539	3	0,113104923752387	53359	1,97E+17	13	42	196,735316833199
	26,5175394096537	0,002091279925418	2	0,075421779113936	53222	1,96E+17	13	42	196,149781748811
	26,2476070481599	0,003262742516033	1	0,03809871117642	53176	1,96E+17	13	42	196,104362438542
	26,3772804990324	0,001635364938952	0	0	53222	1,96E+17	14	42	196,307002251216
	26,4711961219045	0,002292181674748	3	0,113330730737836	53221	1,96E+17	13	42	196,303001464186
	26,4918926028221	0,002202448906577	3	0,113242192431371	53222	1,96E+17	13	42	196,307002251216
	27,2683302931719	0,009836585616381	4	0,14669031645849	53176	1,96E+17	13	43	196,239328623379
	27,6605479148181	0,001459472459156	0	0	54095	2,00E+17	13	43	199,849538999772
	28,0961808636498	0,008185460387519	6	0,213552156042769	54095	2,00E+17	14	44	199,849538999772
	28,3678090801538	0,024215575308129	1	0,03525122427236	54095	2,00E+17	15	44	199,849538999772
	28,2477863018763	0,020432306713678	3	0,10620301243927	54094	2,00E+17	15	44	199,841677463717
	27,6639245771328	0,027242174831518	2	0,072296322035711	54094	2,00E+17	15	44	199,841677463717
	26,9528422220168	0,025999963451673	4	0,148407354113198	54094	2,00E+17	14	43	199,848178725029
	28,3055348541307	0,024277970560573	1	0,035328779517977	55014	2,03E+17	14	44	203,458729178236
	27,3850879744074	0,001641781852804	0	0	55015	2,03E+17	14	44	203,460159466563
	27,2820452232078	0,007324318503623	0	0	55015	2,03E+17	14	43	203,460159466563
	27,2819901764599	0,003062439499278	2	0,073308434870917	54969	2,03E+17	14	43	203,392485838726
	27,3825069070816	0,002632616496906	4	0,14607866305205	55015	2,03E+17	14	43	203,460159466563
	27,2837174640105	0,007317189081814	8	0,293215175334984	55015	2,03E+17	14	43	203,460159466563
	27,269866947797	0,011639633535023	2	0,073341025235973	55015	2,03E+17	14	43	203,460159466563
	26,9347632301843	0,008808681972009	2	0,07425348360808	54968	2,03E+17	14	43	203,27562315532
	26,9216046241093	0,008861018878451	3	0,111434665276727	55015	2,03E+17	15	43	203,460239482086
	27,1267085938636	0,003723185552627	2	0,07372807478945	55015	2,03E+17	15	43	203,460239482086
	27,2345240696235	0,016067148091725	3	0,110154302396865	54923	2,03E+17	15	43	203,099758548149
	27,1049632219066	0,016619979490901	3	0,1106808364003	54923	2,03E+17	14	43	203,099758548149
	27,5279788975805	0,019073964751808	2	0,072653354154372	54969	2,03E+17	15	43	203,280294072362
	27,5189393261644	0,018954732282666	1	0,03633860986238	55888	2,07E+17	14	43	206,887003769587
	27,3695294328145	0,015356628048986	1	0,036536981845258	55889	2,07E+17	14	43	206,891004556617
	27,6463155260853	0,014178107790371	2	0,072342370472945	55950	2,07E+17	15	43	207,131371851351
	28,0304552197458	0,00409886812816	2	0,071350963954061	55950	2,07E+17	15	44	207,131371851351
	27,3394357903752	0,011238621808673	0	0	56042	2,07E+17	15	42	207,22205044084
	26,8525396630181	0,021576053402951	1	0,037240425395488	56916	2,11E+17	14	42	210,787431632291
	27,1169070752148	0,020467933081445	4	0,147509448216388	56916	2,11E+17	15	42	210,787431632291
	26,968550144072	0,02528159886295	3	0,111240685315797	56915	2,11E+17	14	42	210,783430845261
	26,8598302124937	0,017215326856201	4	0,148921268986258	57836	2,14E+17	14	42	214,398142116546
	26,7263472946574	0,009625398161835	4	0,149665046102263	55796	2,07E+17	13	41	206,978200465786
	26,6875638475187	0,009789585999283	5	0,187353181750416	55796	2,07E+17	14	41	206,978200465786
	26,7665107443052	0,013688819521532	0	0	55796	2,07E+17	14	41	206,978380500714
	26,7718293730318	0,009425169314834	6	0,224116175118164	55887	2,07E+17	14	41	207,202244918797
	26,849484683653	0,004866683693176	1	0,037244662673502	55887	2,07E+17	14	42	207,202244918797
	26,6987546521615	0,009734275632143	2	0,074909861005	55887	2,07E+17	14	42	207,202244918797
	26,8127137920856	0,004947412398003	9	0,335661659233336	57590	2,14E+17	15	42	214,221885255255
	27,0807938740428	0,003830324780635	2	0,073853078654279	57590	2,14E+17	14	42	214,221885255255
	26,6573057138885	0,018103361910827	0	0	57543	2,14E+17	14	41	214,12835660044
	26,6844382657051	0,017990098300165	10	0,374750253328436	57544	2,14E+17	14	41	214,13235738747
	26,6937700929707	0,022119854495913	0	0	57544	2,14E+17	14	41	214,13235738747
	26,8096793813537	0,021636668384742	0	0	57544	2,14E+17	13	42	214,13235738747
	27,0867147449822	0,024650460256263	6	0,221510805444263	57544	2,14E+17	14	42	214,13235738747
	26,9584325310626	0,025185224854864	0	0	57544	2,14E+17	13	41	214,13235738747
	26,8869927882527	0,025483032666412	0	0	57544	2,14E+17	13	41	214,13235738747
	26,7710313667564	0,021797778716263	4	0,149415237134535	57544	2,14E+17	14	41	214,13235738747
2016-01-01.csv	26,8675471370232	0,02973275231045	6	0,223317743499259	57544	2,14E+17	13	41	214,13235738747	New Year
	26,8875314970892	0,025480786973841	4		57544	2,14E+17	13	41	214,13235738747
	27,215359511162	0,028267863123959	3		57605	2,14E+17	14	42	214,372724682204
	27,1356803110787	0,028599842500831	4		57605	2,14E+17	14	42	214,372724682204
	27,4608676013273	0,027255613717782	7		57560	2,14E+17	15	43	214,306551356278
	27,2826045379466	0,023840077921444	6		57514	2,14E+17	15	42	214,238707695453
	27,0430496392245	0,020669216190824	3		57514	2,14E+17	15	42	214,238797712918
	26,8606972094236	0,025599323657439	1		57514	2,14E+17	14	41	214,238797712918
	27,2726071459619	0,023881764491055	6		57514	2,14E+17	14	42	214,238797712918
	27,6404179851862	0,026518062259976	2		57513	2,14E+17	15	43	214,235797119935
	27,2081196209684	0,024150660989646	1		57514	2,14E+17	14	42	214,238797712918
	26,8662783621664	0,02140630723994	6		57514	2,14E+17	14	42	214,238797712918
	27,4011475267322	0,02751552839032	0		57514	2,14E+17	15	42	214,238937740084
	27,2583326088846	0,015601796788826	2		57514	2,14E+17	15	42	214,238827718739
	27,2745782734838	0,007191692293574	0		57560	2,14E+17	15	42	214,285087192008
	27,1885595062158	0,011722988358627	7		57514	2,14E+17	15	42	214,217073498195
	27,5603679104218	0,006002950082878	2		57513	2,14E+17	15	43	214,216073293309
	27,8606260869565	0,013092094239687	6		57499	2,14E+17	15	44	214,156881657816
	27,1491958619491	0,003547635821528	3		57514	2,14E+17	15	42	214,217323546707
	27,5334724395757	0,001945385261485	5		57509	2,14E+17	16	42	214,212162491229
	27,4055403782909	0,001691676365703	1		57468	2,14E+17	15	42	214,172104275248
	27,5662531103726	0,002362075529594	1		57468	2,14E+17	15	43	214,149529895585
	27,4855366593023	0,006267484181607	3		58388	2,18E+17	15	43	217,760240379839
	27,6526914316053	0,013852566080409	3		58388	2,18E+17	15	44	217,760240379839
	27,5264519001867	0,014374998182261	5		58388	2,18E+17	15	44	217,760240379839
	27,1988388223809	0,015730798436818	6		58388	2,18E+17	15	42	217,760810490447
	27,3490393020585	0,01097511073227	2		58342	2,18E+17	15	42	217,715301162714
	27,161527518297	0,0076113686184	0		58342	2,18E+17	15	42	217,715251153012
	27,5138213331506	0,002126426284703	1		58387	2,18E+17	15	42	217,757009742226
	27,663678590405	0,006887713109735	4		58342	2,18E+17	15	43	217,715501201524
	28,1848893611916	0,00904555193725	7		58342	2,18E+17	15	44	217,627733935375
	27,8909377841055	0,016115032413377	3		58296	2,18E+17	14	44	217,535215725823
	27,1879542026601	0,00336188166613	8		58343	2,18E+17	15	42	217,716251357898
	27,3019556759166	0,002889938639527	3		58342	2,18E+17	15	42	217,715751250036
	27,700872426855	0,009518503885205	4		58342	2,18E+17	15	43	217,715471195702
	28,1017602797251	0,007858807994622	0		58342	2,18E+17	15	44	217,715471195702
	27,5806451612903	0,006544006615935	2		58341	2,18E+17	15	44	217,713470796768
	27,6283872958196	0,00153849530137	4		58342	2,18E+17	15	44	217,715471195702
	27,9034674253981	0,003740400619459	1		58342	2,18E+17	15	45	217,715471195702
	28,0338688447129	0,012184756530748	7		59257	2,21E+17	15	44	221,306177744807
	26,8993870003546	0,008632226911048	5		59216	2,21E+17	14	42	221,235753637529
	28,3225648473386	0,011002703940398	4		59215	2,21E+17	15	46	221,231682836915
	27,5394319102945	0,010111506226139	0		59215	2,21E+17	15	44	221,231432788403
	27,9229950858706	0,003792941879519	4		59216	2,21E+17	15	45	221,235433575433
	27,9409122380398	0,004352199039756	5		59216	2,21E+17	15	45	221,235433575433
	27,4994005099887	0,002057155882622	5		59216	2,21E+17	15	44	221,235433575433
	27,9787729874867	8,72E-05	4		59216	2,21E+17	15	45	221,235433575433
	27,624769914045	0,002567419922729	2		59216	2,21E+17	15	45	221,235433575433
	28,1525056627482	0,016884708650931	7		60482	2,26E+17	15	45	226,098140709225
	28,0647796038491	0,012461954946559	0		60481	2,26E+17	15	45	226,094139922195
	28,2195205367903	0,0129927158655	2		61401	2,30E+17	15	45	229,70485040645
	27,7585948569288	0,007096937876212	2		61402	2,30E+17	15	44	229,70885119348
	28,3112388645506	0,013362746071061	7		61402	2,30E+17	15	46	229,709031228409
	28,3752748237057	0,013621167857169	2		61402	2,30E+17	15	46	229,709031228409
	28,4339545993728	0,013842428040915	3		61540	2,30E+17	15	46	229,845559211607
	27,8841750403075	0,00760372587028	7		61402	2,30E+17	15	44	229,664442577749
	28,2445966978483	0,008991127254228	1		62322	2,33E+17	15	45	233,185305630672
	27,5985983256888	0,010406555266045	4		62353	2,33E+17	15	44	233,275403446494
	28,4307588705928	0,00973324126986	8		62368	2,33E+17	15	45	233,320592376153
	27,8100636595417	0,011252594247277	2		62362	2,33E+17	15	45	233,296587653973
2016-03-01.csv	27,8395394768534	0,011378475246515	4		62276	2,33E+17	15	45	233,095977801696
	27,5423856444765	0,006173742150909	10		62414	2,33E+17	15	44	233,367601994958
	27,5425385330214	0,010177158427391	4		62413	2,33E+17	15	44	233,361760850879
	27,393961743815	0,009585898266282	2		62368	2,33E+17	15	44	233,319932248081
	27,4597981483561	0,009853154552346	3		62322	2,33E+17	14	44	233,274762986325
	28,7800436765367	0,011140155784429	10		62275	2,33E+17	16	45	233,225252871562
	28,2648371764404	0,009075626827325	4		62275	2,33E+17	15	45	233,225842986051
	27,7511833512507	0,003008997165873	2		62322	2,33E+17	15	45	233,276293283218
	28,0726294660779	0,004298261711138	8		62274	2,33E+17	15	45	233,223032429938
	28,0105817557044	0,008056713042682	1		62276	2,33E+17	16	45	233,231034003998
	28,5134059656948	0,010067890102824	3		62322	2,33E+17	16	46	233,277493516076
	28,5189095518508	0,006084259627329	2		62322	2,33E+17	17	45	233,277493516076
	28,3830046692232	0,005539868692714	3		62322	2,33E+17	16	46	233,277493516076
	28,3716284517754	0,005494299250843	3		62322	2,33E+17	16	46	233,277493516076
	28,0619033101744	0,008259316725122	7		62322	2,33E+17	17	45	233,277913597576
	28,195080467885	0,004787105218544	4		62322	2,33E+17	15	45	233,279363878946
	28,0411209847182	0,008182110828361	3		62230	2,33E+17	15	46	233,12207236586
	28,2896145008115	0,009178230854575	2		62230	2,33E+17	15	45	233,122092369741
	28,0089760264624	0,008050278636476	2		62276	2,33E+17	16	45	233,19044612953
	27,6456316135973	0,006594301200189	10		62276	2,33E+17	15	44	233,190786195506
	27,6289320294812	0,006527383375647	10		62276	2,33E+17	15	45	233,191036244018
	28,0259838344234	0,008121431504467	5		62230	2,33E+17	15	45	233,101758424745
	27,456617530512	0,01808835339426	6		63089	2,36E+17	16	44	236,473721928623
	27,6171123333703	0,013468237149923	3		63088	2,36E+17	16	44	236,46635789054
	27,975099064828	0,016024147423468	1		63089	2,36E+17	16	45	236,474051992659
	27,9670705630791	0,011808446939474	0		63134	2,37E+17	16	45	236,515220467385
	28,1060250886974	0,012361364925018	3		63135	2,37E+17	16	45	236,519221254415
	27,9608337295926	0,012099688699384	0		63089	2,36E+17	16	45	236,476092388517
	27,4949278808052	0,013954577584024	3		63089	2,36E+17	16	44	236,476432454493
	27,643058816065	0,013369705838375	2		63043	2,36E+17	16	44	236,424331847984
	28,0545653831491	0,011739365394639	6		62951	2,36E+17	16	46	236,289064607835
	28,1036345151862	0,011543794775863	3		62951	2,36E+17	16	45	236,289064607835
	28,0878288219596	0,011606790167797	0		62951	2,36E+17	16	45	236,244475957175
	28,0367581649511	0,011810338092486	8		62951	2,36E+17	16	45	236,244475957175
	28,0604428771127	0,011715939972513	10		62951	2,36E+17	17	45	236,244475957175
	28,0829173687724	0,011630615436131	4		62905	2,36E+17	17	45	236,198966629443
	27,6508600133533	0,013353258769384	3		62905	2,36E+17	16	45	236,199506734228
	26,8014020920103	0,01674010777618	1		62905	2,36E+17	14	43	236,155518259347
	29,5041808412552	0,009951008080039	4		62905	2,36E+17	16	49	236,155948283438
	29,6524768286573	0,018408947585918	0		63871	2,40E+17	17	49	239,811988060497
	29,666442259519	0,01846420608461	9		63871	2,40E+17	17	49	239,811828029449
	29,3925054876137	0,02135248071402	4		63779	2,40E+17	17	49	239,676320742729
	29,3481498902477	0,017217189094464	4		63779	2,40E+17	16	48	239,677000874681
	28,0416431483224	0,016003527038726	2		63779	2,40E+17	16	46	239,677000874681
	27,7248843953288	0,010788343376819	3		63794	2,40E+17	15	46	239,692163979019
	27,8050003918802	0,011105538074053	2		63794	2,40E+17	15	45	239,692163979019
	27,7607806895255	0,01092652510726	0		63840	2,40E+17	15	45	239,74367447104
	27,4949327234849	0,009874360954317	9		63840	2,40E+17	15	45	239,74367447104
	27,8951144248994	0,011458186654258	2		63840	2,40E+17	15	45	239,74367447104
	26,5781144833847	0,014156242199247	8		63886	2,40E+17	14	44	239,834192530933
	26,9984802431611	0,015826910283823	4		63825	2,40E+17	15	44	239,772839966909
	27,0444653349001	0,016009055332755	1		63824	2,40E+17	15	44	239,769089228391
	28,1572631091204	0,012408167787832	2		64744	2,43E+17	15	45	243,379979747575
	27,9922310603135	0,015689624567895	4		64744	2,43E+17	15	45	243,380979941623
	28,0804219565687	0,016036094407451	5		64745	2,43E+17	15	46	243,383980534605
	27,9415707776662	0,01549052767114	9		64744	2,43E+17	15	45	243,379979747575
	27,7983659222191	0,014927611695819	5		64745	2,43E+17	15	46	243,385320794629
	28,0852099723334	0,01606074176527	13		64698	2,43E+17	15	46	243,246453343618
	28,0004027136706	0,015744005233982	2		64561	2,43E+17	15	46	242,95140461659
	27,6268702952201	0,014273929151129	6		64561	2,43E+17	15	45	242,952484826162
	28,170009905894	0,016405668736138	4		64607	2,43E+17	15	45	242,997654087919
2016-05-01.csv	27,0537312970478	0,015953885477524	3		64561	2,43E+17	15	43	242,952484826162
	26,9083051950063	0,019317150849859	4		64561	2,43E+17	15	44	242,952484826162
	26,8460187532452	0,01893756439881	4		65481	2,47E+17	15	44	246,563195310417
	26,9550105372469	0,01545562874616	3		65481	2,47E+17	15	44	246,563035279369
	27,9896460095904	0,019498839654842	8		65481	2,47E+17	16	48	246,563535376393
	28,1584843290891	0,026763904284106	2		65343	2,46E+17	17	47	246,292321262691
	28,2926818070519	0,02623892581031	4		65343	2,46E+17	16	47	246,292321262691
	28,4124186799426	0,029651207970166	8		65481	2,47E+17	17	48	246,563195310417
	28,5486087779848	0,02521113576934	7		65481	2,47E+17	17	48	246,563195310417
	28,1471702147155	0,026779901601909	5		65481	2,47E+17	17	47	246,563775422965
	27,2179000632511	0,026319255785153	1		66401	2,50E+17	14	46	250,430785632019
	27,2863317369959	0,026053693386797	4		66401	2,50E+17	15	46	250,431975862937
	27,3865604433668	0,029545653090081	5		66400	2,50E+17	15	46	250,291608619402
	28,2303365717208	0,030130821775404	2		66493	2,51E+17	16	48	250,567663184586
	28,4975393922976	0,029104894867784	6		66446	2,50E+17	16	48	250,297110185215
	27,5607091259331	0,024980267604188	5		66447	2,50E+17	15	46	250,301110972245
	27,5436432637571	0,028935840226	3		66401	2,50E+17	15	46	250,255941710489
	27,5977831993012	0,024845045508187	4		66401	2,50E+17	15	47	250,255941710489
	27,4690069576218	0,02534478672041	1		66401	2,50E+17	14	47	250,255941710489
	28,043507766551	0,02701473991052	0		66309	2,50E+17	16	48	250,075325672203
	28,2049852311773	0,02637851274205	6		66355	2,50E+17	16	48	250,25595121388
	28,4227500150702	0,025533141345206	4		66355	2,50E+17	17	48	250,25595121388
	28,3760880696365	0,029586070693454	4		66401	2,50E+17	16	49	250,346969370797
	28,2866441148932	0,026088652057318	4		66217	2,50E+17	16	48	249,895469781394
	28,5610945829621	0,028908415380489	11		66216	2,50E+17	17	48	249,891719042876
	28,2926626826029	0,029940947686509	6		66263	2,50E+17	16	48	250,076755451143
	27,3958802120301	0,025664345404348	3		66216	2,50E+17	15	46	249,982116580935
	27,3987154299531	0,025662436486761	1		66169	2,50E+17	15	46	249,887597734012
	27,3690382639183	0,025777416651659	6		66171	2,50E+17	15	46	249,895599308072
	27,3698599084191	0,029661879266308	9		66170	2,50E+17	14	46	249,891598521042
	27,3660667059588	0,025789163248223	10		66170	2,50E+17	15	46	249,891598521042
	27,4754496912567	0,029059899890649	12		67045	2,57E+17	15	46	257,017670534211
	27,4331354592369	0,029223317941694	9		67045	2,57E+17	15	46	257,019230836925
	27,3198420088307	0,029763136143732	6		66585	2,55E+17	14	45	254,674600969938
	27,3535851942949	0,02961214234858	3		66676	2,55E+17	14	45	254,806077463807
	27,5427417174781	0,02889932652126	3		66585	2,55E+17	15	46	254,674911030093
	27,5264019463551	0,032837977133787	5		66585	2,55E+17	14	46	254,674911030093
	27,7558345598174	0,028073521728561	1		66585	2,55E+17	15	46	254,674911030093
	27,798378013066	0,031784219167203	2		66584	2,55E+17	15	45	254,851625303655
	27,7191653971383	0,028137979014913	1		66953	2,57E+17	14	44	256,839675004331
	27,5023499771632	0,028779062456191	1		67872	2,60E+17	15	44	260,446384701556
	27,4693341982662	0,025075693575583	1		67827	2,60E+17	15	44	260,359867428693
	27,3657582378646	0,029332976597059	1		67735	2,60E+17	15	44	260,179171374884
	27,460866614538	0,025116910049979	6		67780	2,60E+17	15	44	260,266188744771
	27,677672538432	0,024283976088436	4		67781	2,60E+17	15	44	260,270189531801
	27,8488691390103	0,027476724044596	3		67735	2,60E+17	15	45	260,179171374884
	28,1955976512939	0,026135619348495	4		67781	2,60E+17	16	45	260,270189531801
	28,0857536414525	0,026467868997169	3		68241	2,62E+17	15	46	261,891509069096
	27,8727950310559	0,027246570490575	5		68424	2,63E+17	14	45	262,698827680237
	27,5154911875603	0,028612297204745	0		68425	2,63E+17	15	45	262,702828467267
	27,5222283927162	0,028586541751571	4		68425	2,63E+17	14	45	262,702828467267
	27,7982053605355	0,027531517938681	2		68425	2,63E+17	14	45	262,702828467267
	28,0071368107651	0,026714847094912	4		68517	2,63E+17	15	45	263,067900291884
	27,780483894476	0,027562231740888	6		68609	2,64E+17	15	44	263,699363799246
	28,1556214707189	0,016550613667296	3		63043	2,45E+17	14	44	245,275229013665
	28,252226977334	0,012947937198647	2		63089	2,46E+17	15	44	245,635799466518
	28,1773681872978	0,020619929241653	2		63043	2,45E+17	15	45	245,275229013665
	28,0952411187657	0,020300248750747	5		62997	2,45E+17	14	44	244,914658560812
	28,4174037089872	0,013605547495538	6		63089	2,46E+17	14	45	245,635799466518
	28,0969973296972	0,026015931130882	1		70403	2,78E+17	14	45	277,941646389143
	28,301393406531	0,0214769741016	5		70402	2,78E+17	14	45	277,937645602112
2016-07-01.csv	27,9468701206529	0,02280549450568	4		70449	2,78E+17	15	44	278,122181913355
	28,0302742675809	0,022469268826507	1		70587	2,78E+17	15	44	278,348047228921
	28,0825833924769	0,022294187407267	4		70449	2,78E+17	15	45	278,122181913355
	28,0385411938266	0,022452789748722	1		70495	2,78E+17	15	44	278,167351175112
	28,0248099182932	0,022504506191384	5		70495	2,78E+17	15	44	278,167351175112
	28,2063591199432	0,025595409788301	5		70449	2,78E+17	15	46	277,986815650899
	28,1747186073545	0,025697843319404	4		70541	2,78E+17	15	45	278,257529169028
	28,0297365942753	0,022552269298547	5		70081	2,77E+17	15	45	276,673896943461
	28,2866662925447	0,021399904668419	2		71277	2,81E+17	15	45	281,371821349185
	28,2253718062794	0,021701921943405	4		70802	2,80E+17	15	45	279,506454301607
	28,1899569786304	0,021820844014765	3		70894	2,80E+17	15	45	279,867525350032
	28,7221260363442	0,02355330989331	7		71042	2,80E+17	15	46	280,449139792971
	28,5153781276356	0,024312394067781	2		71139	2,81E+17	15	46	280,650179847906
	28,4143561089975	0,028422215641525	6		71230	2,81E+17	15	46	281,277302502262
	26,9030057138044	0,026591322359356	3		71230	2,81E+17	14	44	281,186944971965
	27,5261188255322	0,028033384531548	1		71078	2,80E+17	15	44	280,499649982563
	27,5043571297847	0,028124111296586	4		71032	2,80E+17	15	44	280,499149386991
	27,4717173001144	0,028292419535939	6		70802	2,79E+17	15	44	279,416436837287
	27,60969499064	0,013542462279535	2		71046	2,80E+17	15	45	280,285108012451
	27,4815159987574	0,013082675413201	4		70817	2,79E+17	14	45	279,296413714097
	27,5756655174363	0,013440831972699	4		70771	2,79E+17	15	45	279,275589175469
	26,9961558102587	0,01128449573324	4		70495	2,79E+17	13	44	278,554626310497
	27,0430921240505	0,011498850642613	2		70035	2,77E+17	14	44	276,768774852306
	27,2148021145878	0,008371763145039	3		69989	2,76E+17	14	44	276,497881797797
	27,1934705302695	0,008289296029182	4		70020	2,77E+17	14	44	276,618405516559
	27,6766003472519	0,01009743146858	5		70265	2,78E+17	15	46	277,67145247337
	27,3680992960356	0,012714426346848	4		70173	2,78E+17	15	46	277,581113949857
	26,682486631016	0,010116326567805	2		70311	2,78E+17	14	44	278,168069320631
	27,0552395039254	0,011522070681433	4		70311	2,79E+17	14	45	278,799031733872
	26,9769540647108	0,026497155453303	3		70250	2,79E+17	14	45	278,809713145185
	27,0782675638686	0,029910584888233	5		70143	2,78E+17	15	45	278,298272761013
	27,269631044708	0,029188041721785	5		70143	2,78E+17	14	45	278,298272761013
	27,8436611307019	0,026985269749902	2		70327	2,79E+17	15	46	279,155441054344
	28,023854541319	0,026302987848058	4		70342	2,79E+17	15	47	279,215452859794
	26,6111270597692	0,027993778817931	4		69667	2,77E+17	15	44	276,56777186803
	26,3657168401927	0,028990623546734	3		69345	2,76E+17	15	44	275,934165452662
	26,5220068382012	0,028463283728853	3		69023	2,75E+17	15	44	275,301809279854
	26,6722524111639	0,027637516606724	3		70297	2,85E+17	15	48	284,956016100877
	26,6275661910114	0,027807836401105	3		70288	2,85E+17	15	48	284,950855002048
	26,7193017399593	0,027461822153517	2		70288	2,85E+17	15	48	284,950855002048
	26,8811101316575	0,026842911266402	3		70333	2,85E+17	15	48	285,002525514278
	26,4130150425114	0,021066619126601	0		70333	2,85E+17	15	47	285,002525514278
	26,2872083216193	0,02516785709206	3		71139	2,94E+17	15	44	293,800461138617
	26,4371239808828	0,024605787528609	6		71139	2,94E+17	15	46	293,800461138617
	26,3318948552151	0,025000316619279	2		71139	2,94E+17	15	44	293,800461138617
	26,432182066096	0,024624489017094	3		71138	2,94E+17	15	45	293,792459575395
	26,2804852335503	0,025192886487849	1		71140	2,94E+17	14	44	293,801461343503
	26,5145880361174	0,028116020580382	4		70879	2,93E+17	14	46	293,320565216503
	26,7774505917662	0,030938086034697	3		70635	2,93E+17	15	50	292,855492343588
	26,2923912735113	0,017730131677939	5		70497	2,93E+17	14	49	292,584528278398
	25,1871258549348	0,010606919072369	2		70326	2,92E+17	14	42	292,236638931322
	25,2445184331469	0,002849737820693	6		70280	2,92E+17	14	42	292,145620774405
	25,2261130636463	0,002919205905596	2		70278	2,92E+17	15	42	292,135618812249
	24,1703851356161	0,00690371551033	2		70234	2,92E+17	12	41	292,055442780489
	24,1721173104435	0,01069603466019	6		69899	2,91E+17	12	41	291,455522759763
	24,0085743518799	0,007559729649361	5		69392	2,90E+17	12	41	290,474046849467
	24,0593681053254	0,01496414918162	4		69346	2,90E+17	12	44	290,364365071615
	25,1560557774669	0,010799589189668	4		69346	2,90E+17	14	46	290,364365071615
	25,1397711551764	0,007061739158878	4		69391	2,90E+17	14	46	290,450542278501
	25,1197400276689	0,007137780662003	3		69391	2,90E+17	15	46	290,450542278501
	24,1361376507717	0,010871621109022	4		69392	2,90E+17	13	41	290,409874399348
	24,1831487569937	0,010696629229372	3		69347	2,90E+17	13	41	290,327697968653
2016-09-01.csv	24,2027599930784	0,010622158090135	4		69347	2,90E+17	13	41	290,327697968653
	24,2993708695276	0,010258693718381	6		69301	2,90E+17	12	42	290,282188640921
	24,5462594451174	0,009317763231487	6		69347	2,90E+17	13	44	290,373206797837
	24,4855655534406	0,005750869452995	7		69347	2,90E+17	13	42	290,373206797837
	24,4439060967872	0,005909065865682	3		69347	2,90E+17	13	41	290,373206797837
	24,449097306339	0,005889352917061	6		69347	2,90E+17	13	41	290,373206797837
	24,4118503778047	0,009828164326213	8		69347	2,90E+17	13	41	290,373206797837
	24,449313606737	0,009685902546994	4		69347	2,90E+17	13	42	290,373136784254
	24,4257718430502	0,009775369838573	5		69346	2,90E+17	13	41	290,369135997224
	24,4476408836592	0,009692254497105	4		69347	2,90E+17	13	44	290,373136784254
	24,5008507815654	0,009490196773735	3		69347	2,90E+17	13	44	290,373136784254
	24,5758060794832	0,013002934701709	5		69347	2,90E+17	13	46	290,373136784254
	25,0774211224549	0,011098116282964	5		69347	2,90E+17	13	44	290,373136784254
	24,7477994863063	0,01235390991095	3		69301	2,90E+17	13	44	290,282118627337
	24,8464235725314	0,015778018296678	7		69300	2,90E+17	13	48	290,274117064115
	24,1244552826758	0,01472176456897	3		69301	2,90E+17	13	44	290,282118627337
	24,4968976364318	0,017105624541005	5		69301	2,90E+17	13	47	290,282118627337
	24,0661452771926	0,014943262767379	2		69301	2,90E+17	13	44	290,282118627337
	24,0483535828692	0,015010846850189	7		69301	2,90E+17	13	43	290,282118627337
	24,2105999826845	0,006797270499002	5		69301	2,90E+17	12	44	290,282118627337
	24,3308392082234	0,013931658165139	7		69362	2,90E+17	12	41	290,403142768264
	24,353790925998	0,010047551019053	6		69362	2,90E+17	13	42	290,403142768264
	24,9660904447202	0,007726072026355	6		69301	2,90E+17	12	44	290,282118627337
	24,3340553028662	0,00633045627789	8		69254	2,90E+17	13	41	290,205103176254
	24,2802252544943	0,006535006145747	3		69254	2,90E+17	12	41	290,205103176254
	24,2842053620386	0,006517670818209	3		69301	2,90E+17	13	42	290,282118627337
	24,1978875068541	7,52E-04	2		69301	2,90E+17	12	41	290,282118627337
	24,2816801823901	0,010325894112157	4		69301	2,90E+17	12	41	290,282118627337
	24,2659663501775	0,010385585163398	0		69301	2,90E+17	12	45	290,282118627337
	25,0075322501515	0,015165912032891	3		69301	2,90E+17	13	46	290,282118627337
	25,0678912585495	0,018735261496434	5		69301	2,90E+17	13	46	290,282118627337
	25,1784508383596	0,018315286441693	4		69301	2,90E+17	13	46	290,282118627337
	24,9749357882889	0,015289733965632	4		69301	2,90E+17	13	48	290,282118627337
	25,0751637759372	0,018707635885942	2		69301	2,90E+17	13	46	290,282118627337
	25,0879195405616	0,018659181442143	5		69301	2,90E+17	13	47	290,282118627337
	24,9166690715997	0,019309698793965	3		69301	2,90E+17	13	47	290,282118627337
	25,1413743229063	0,014530158099548	2		70521	3,00E+17	12	46	299,893996650997
	25,0955162927881	0,014702842491224	1		70521	3,00E+17	13	46	299,893996650997
	24,7095607015154	0,012394621240351	3		70475	3,00E+17	13	44	299,82298237504
	25,1529052855623	0,014491566576305	6		70474	3,00E+17	13	46	299,814980811818
	25,5496698146702	0,016771026384035	1		70414	2,99E+17	13	46	299,342388473857
	24,6191808447184	0,01274067485055	2		70413	2,99E+17	13	47	299,336387298731
	24,5193921749627	0,013116637021361	3		70414	2,99E+17	13	46	299,342388473857
	24,7898007832454	0,015859227265529	6		70475	3,00E+17	12	48	299,82298237504
	24,9115585447528	0,015400582932642	3		70475	3,00E+17	13	48	299,82298237504
	25,0254412849764	0,014971602695403	2		70475	3,00E+17	13	48	299,82298237504
	24,9255065554231	0,015348042741612	3		70475	3,00E+17	13	45	299,82298237504
	24,9476835757361	0,019031499160134	5		70474	3,00E+17	13	45	299,81898158801
	24,8446279584539	0,015652701021236	4		70475	3,00E+17	12	44	299,82298237504
	24,8122339519837	0,015774724679549	5		70475	3,00E+17	13	44	299,82298237504
	24,9304150407946	0,015329661927201	6		70474	3,00E+17	12	44	299,814980811818
	24,8615878608775	0,015599000320448	9		70383	3,00E+17	12	46	299,623372651783
	25,0062984289472	0,015058782589784	3		70334	3,00E+17	13	47	299,521192296777
	24,8883498598683	0,01550837495125	7		70290	2,99E+17	13	46	299,349658540672
	24,9629503255708	0,015221907748416	6		70337	3,00E+17	13	45	299,533194657867
	25,0581335835537	0,018633566778386	9		70337	3,00E+17	13	46	299,533194657867
	25,0331399812335	0,014957253966681	3		70337	3,00E+17	12	45	299,533194657867
	25,0625986322988	0,014846284111894	3		70336	3,00E+17	13	46	299,525193094645
	24,4985792225506	0,013197975936983	5		70383	3,00E+17	13	44	299,623372651783
	24,3854853375767	0,013624262997972	3		70383	3,00E+17	12	44	299,623372651783
	24,4141708342805	0,013516138176849	5		70383	3,00E+17	13	44	299,623372651783
2016-11-01.csv	24,3691581476689	0,013690766443672	3		70332	3,00E+17	12	44	299,503188782237
	24,460917285109	0,013344297183487	3		70337	3,00E+17	12	44	299,533194657867
	24,4132474622537	0,013524038753298	6		70337	3,00E+17	13	44	299,533694754891
	24,3531661406352	0,009980026029363	2		70337	3,00E+17	12	44	299,533694754891
	24,870949871447	0,01179313515225	5		70398	3,00E+17	13	45	299,593797076354
	24,8384045001278	0,011915880638089	3		70397	3,00E+17	13	45	299,589796289324
	24,7110003125089	0,01239606005779	5		70397	3,00E+17	13	45	299,589796289324
	26,0857548442047	0,007212278192423	3		70444	3,00E+17	13	45	299,77399253459
	26,1353415478962	0,007025500837325	5		70443	3,00E+17	13	45	299,76999174756
	28,3521612605579	0,009976229815558	5		70444	3,00E+17	14	48	299,77399253459
	27,5734544680247	0,005374778251164	0		70444	3,00E+17	14	47	299,77399253459
	27,6651317258317	0,004986408896718	0		71663	3,09E+17	14	47	309,38186977122
	27,8793692876579	0,007921574194939	5		71664	3,09E+17	14	46	309,38587055825
	28,2708435079886	0,010194710241272	3		71664	3,09E+17	13	47	309,38587055825
	28,1368079995531	0,006962880937179	3		71603	3,09E+17	13	47	309,325698223203
	28,6338891682029	0,008842324356277	2		71603	3,09E+17	15	47	309,325698223203
	28,0810112076917	0,014650246247608	5		71557	3,09E+17	15	47	309,145502764967
	27,6462170546969	0,01627562507515	6		71557	3,09E+17	16	46	309,145502764967
	27,9528773861762	0,011390973285453	2		71557	3,09E+17	15	48	309,145502764967
	27,3594287151681	0,013609445862524	4		71557	3,09E+17	16	46	309,145502764967
	27,3513653260292	0,006163044914397	4		71557	3,09E+17	16	46	309,145502764967
	27,9908605606641	0,003772437755745	2		71557	3,09E+17	15	46	309,145502764967
	27,1067024203573	0,007075535850242	1		71600	3,09E+17	12	47	309,229679562081
	27,6023519224592	0,005223219627486	4		71600	3,09E+17	12	48	309,229679562081
	26,2652653631285	0,002745832257291	2		71599	3,09E+17	11	46	309,225678775051
	26,2881803326769	0,002660176418755	1		71600	3,09E+17	12	46	309,229679562081
	26,3803997150878	0,006052688178644	6		71600	3,09E+17	12	46	309,229679562081
	26,2943673971034	0,002637054434854	6		71600	3,09E+17	12	46	309,229679562081
	26,5877103554221	0,009014834912904	3		71604	3,09E+17	12	46	309,239681545913
	26,7163459522911	0,004798614512786	4		71558	3,09E+17	14	46	309,149503551997
	27,538349039032	0,005429221747903	4		72478	3,13E+17	14	47	312,760214036252
	26,7986837385138	0,008176724052764	1		72477	3,13E+17	14	49	312,756213249222
	26,7038538435022	0,001099669631743	2		72524	3,13E+17	14	46	312,850392030168
	26,7766425370562	0,011969185608117	6		72524	3,13E+17	14	45	312,850392030168
	26,5612108334828	0,00905874763195	5		72478	3,13E+17	14	46	312,760214036252
	27,0199324278484	0,007293722127868	4		73698	3,22E+17	14	49	322,236725797455
	27,8489396056934	0,011607158890657	4		73698	3,22E+17	12	51	322,146368267159
	27,452017803349	0,009385995121545	5		73693	3,22E+17	12	51	322,136366272488
	26,0963592200073	0,0070124839675	2		73692	3,22E+17	14	49	322,130365097362
	26,2255068140213	0,00653443505661	2		73744	3,22E+17	15	49	322,326903791371
	26,0660392709915	0,007121710339133	5		73743	3,22E+17	14	49	322,322903004341
	26,2002874810154	0,010309796519641	5		73743	3,22E+17	13	49	322,322903004341
	28,1486338056817	0,010499937315402	5		73744	3,22E+17	12	51	322,326903791371
	26,838803782955	0,007960922593059	5		73698	3,22E+17	14	50	322,281394463639
	27,5202404700837	0,009134993370103	4		73688	3,22E+17	14	51	322,261390474298
	27,5223299654167	0,012807121538423	10		73734	3,22E+17	15	51	322,306559736055
	28,04164235607	0,010897324370719	1		73698	3,22E+17	15	52	322,281394463639
	28,0180468675794	0,007300766788132	3		73696	3,22E+17	14	51	322,273392889578
	27,9525095320154	0,011225651575442	4		73698	3,22E+17	13	51	322,281394463639
	28,0406654093	0,010900923024813	8		73698	3,22E+17	13	53	322,281394463639
	28,1471766255278	0,006827139869522	5		73652	3,22E+17	13	53	322,191216469722
	28,1244620042632	0,006910836944264	3		73652	3,22E+17	13	53	322,191216469722
	27,9969586705045	0,007380701444356	4		73651	3,22E+17	12	52	322,18821587674
	27,9627713738748	0,007506622038765	0		73652	3,22E+17	14	53	322,191216469722
	27,9092117939185	0,004017997257977	5		73698	3,22E+17	14	52	322,236725797455
	27,9620483317277	0,007506942382906	1		73698	3,22E+17	12	52	322,236725797455
	27,9273756669789	0,007637045394325	1		73652	3,22E+17	12	52	322,056190273242
	28,1155569434639	0,00694369675971	1		73651	3,22E+17	13	53	322,052189486212
	28,3080662023271	0,006234306435159	7		73652	3,22E+17	16	53	322,056190273242
	28,6504507684788	0,004972748098426	4		73651	3,22E+17	17	53	322,052189486212
2016-12-31.csv	28,2799750179898	0,006337814652517			73652	3,22E+17	15	53	322,056190273242
Temperatura (°C) Failures
Drive count [units]
Capacity [Pb]