## klhf
Data	Temperatura media	Dev. Std.	Failure	failure/temp	count	Tot_Capacity [Bytes]	Temperature minima	Temeprature massima	Tot_Capacity [Tbytes]	X
2016-01-01.csv	26,8675471370232	0,02973275231045	4	0,148878495666173	57544	214132357387470000,00	13	41	214,13235738747	1
2016-01-02.csv	26,8875314970892	0,025480786973841	6	0,223151760906335	57544	2,14E+17	13	41	214,13235738747	2
2016-01-03.csv	27,215359511162	0,028267863123959	4	0,146975828056192	57605	2,14E+17	14	42	214,372724682204	3				La deviazione standard è bassissima quindi non ha nemmeno senso metterla ma intanto sta bene disegnata
2016-01-04.csv	27,1356803110787	0,028599842500831	3	0,110555547736726	57605	2,14E+17	14	42	214,372724682204	4
2016-01-05.csv	27,4608676013273	0,027255613717782	4	0,145661821690101	57560	2,14E+17	15	43	214,306551356278	5
2016-01-06.csv	27,2826045379466	0,023840077921444	7	0,256573744279579	57514	2,14E+17	15	42	214,238707695453	6
2016-01-07.csv	27,0430496392245	0,020669216190824	6	0,221868468240258	57514	2,14E+17	15	42	214,238797712918	7
2016-01-08.csv	26,8606972094236	0,025599323657439	3	0,111687346631773	57514	2,14E+17	14	41	214,238797712918	8
2016-01-09.csv	27,2726071459619	0,023881764491055	1	0,03666682817114	57514	2,14E+17	14	42	214,238797712918	9
2016-01-10.csv	27,6404179851862	0,026518062259976	6	0,217073417746999	57513	2,14E+17	15	43	214,235797119935	10
2016-01-11.csv	27,2081196209684	0,024150660989646	2	0,073507468647656	57514	2,14E+17	14	42	214,238797712918	11
2016-01-12.csv	26,8662783621664	0,02140630723994	1	0,037221381633871	57514	2,14E+17	14	42	214,238797712918	12
2016-01-13.csv	27,4011475267322	0,02751552839032	6	0,21896893165319	57514	2,14E+17	15	42	214,238937740084	13
2016-01-14.csv	27,2583326088846	0,015601796788826	0	0	57514	2,14E+17	15	42	214,238827718739	14
2016-01-15.csv	27,2745782734838	0,007191692293574	2	0,073328356535741	57560	2,14E+17	15	42	214,285087192008	15
2016-01-16.csv	27,1885595062158	0,011722988358627	0	0	57514	2,14E+17	15	42	214,217073498195	16
2016-01-17.csv	27,5603679104218	0,006002950082878	7	0,253987901132226	57513	2,14E+17	15	43	214,216073293309	17
2016-01-18.csv	27,8606260869565	0,013092094239687	2	0,071785895756892	57499	2,14E+17	15	44	214,156881657816	18
2016-01-19.csv	27,1491958619491	0,003547635821528	6	0,221001020822473	57514	2,14E+17	15	42	214,217323546707	19
2016-01-20.csv	27,5334724395757	0,001945385261485	3	0,108958287284095	57509	2,14E+17	16	42	214,212162491229	20
2016-01-21.csv	27,4055403782909	0,001691676365703	5	0,182444860819483	57468	2,14E+17	15	42	214,172104275248	21
2016-01-22.csv	27,5662531103726	0,002362075529594	1	0,036276239501832	57468	2,14E+17	15	43	214,149529895585	22
2016-01-23.csv	27,4855366593023	0,006267484181607	1	0,036382771506175	58388	2,18E+17	15	43	217,760240379839	23
2016-01-24.csv	27,6526914316053	0,013852566080409	3	0,108488535642906	58388	2,18E+17	15	44	217,760240379839	24
2016-01-25.csv	27,5264519001867	0,014374998182261	3	0,10898607677002	58388	2,18E+17	15	44	217,760240379839	25
2016-01-26.csv	27,1988388223809	0,015730798436818	5	0,18383137723827	58388	2,18E+17	15	42	217,760810490447	26
2016-01-27.csv	27,3490393020585	0,01097511073227	6	0,219386133960047	58342	2,18E+17	15	42	217,715301162714	27
2016-01-28.csv	27,161527518297	0,0076113686184	2	0,073633561244033	58342	2,18E+17	15	42	217,715251153012	28
2016-01-29.csv	27,5138213331506	0,002126426284703	0	0	58387	2,18E+17	15	42	217,757009742226	29
2016-01-30.csv	27,663678590405	0,006887713109735	1	0,036148482448999	58342	2,18E+17	15	43	217,715501201524	30
2016-01-31.csv	28,1848893611916	0,00904555193725	4	0,141920017805984	58342	2,18E+17	15	44	217,627733935375	31
2016-02-01.csv	27,8909377841055	0,016115032413377	7	0,250977577526603	58296	2,18E+17	14	44	217,535215725823	32
2016-02-02.csv	27,1879542026601	0,00336188166613	3	0,110342984162688	58343	2,18E+17	15	42	217,716251357898	33
2016-02-03.csv	27,3019556759166	0,002889938639527	8	0,293019302168778	58342	2,18E+17	15	42	217,715751250036	34
2016-02-04.csv	27,700872426855	0,009518503885205	3	0,108299838134037	58342	2,18E+17	15	43	217,715471195702	35
2016-02-05.csv	28,1017602797251	0,007858807994622	4	0,142339837796066	58342	2,18E+17	15	44	217,715471195702	36
2016-02-06.csv	27,5806451612903	0,006544006615935	0	0	58341	2,18E+17	15	44	217,713470796768	37
2016-02-07.csv	27,6283872958196	0,00153849530137	2	0,072389313881618	58342	2,18E+17	15	44	217,715471195702	38
2016-02-08.csv	27,9034674253981	0,003740400619459	4	0,143351359851398	58342	2,18E+17	15	45	217,715471195702	39
2016-02-09.csv	28,0338688447129	0,012184756530748	1	0,035671137848981	59257	2,21E+17	15	44	221,306177744807	40
2016-02-10.csv	26,8993870003546	0,008632226911048	7	0,260228978448755	59216	2,21E+17	14	42	221,235753637529	41
2016-02-11.csv	28,3225648473386	0,011002703940398	5	0,176537683890936	59215	2,21E+17	15	46	221,231682836915	42
2016-02-12.csv	27,5394319102945	0,010111506226139	4	0,145246278609864	59215	2,21E+17	15	44	221,231432788403	43
2016-02-13.csv	27,9229950858706	0,003792941879519	0	0	59216	2,21E+17	15	45	221,235433575433	44
2016-02-14.csv	27,9409122380398	0,004352199039756	4	0,143159248557184	59216	2,21E+17	15	45	221,235433575433	45
2016-02-15.csv	27,4994005099887	0,002057155882622	5	0,181822145474911	59216	2,21E+17	15	44	221,235433575433	46
2016-02-16.csv	27,9787729874867	8,72299603446256E-05	5	0,178706907634449	59216	2,21E+17	15	45	221,235433575433	47
2016-02-17.csv	27,624769914045	0,002567419922729	4	0,144797586095597	59216	2,21E+17	15	45	221,235433575433	48
2016-02-18.csv	28,1525056627482	0,016884708650931	2	0,071041633876534	60482	2,26E+17	15	45	226,098140709225	49
2016-02-19.csv	28,0647796038491	0,012461954946559	7	0,249422945728031	60481	2,26E+17	15	45	226,094139922195	50
2016-02-20.csv	28,2195205367903	0,0129927158655	0	0	61401	2,30E+17	15	45	229,70485040645	51
2016-02-21.csv	27,7585948569288	0,007096937876212	2	0,072049756491935	61402	2,30E+17	15	44	229,70885119348	52
2016-02-22.csv	28,3112388645506	0,013362746071061	2	0,070643323295339	61402	2,30E+17	15	46	229,709031228409	53
2016-02-23.csv	28,3752748237057	0,013621167857169	7	0,246693645911473	61402	2,30E+17	15	46	229,709031228409	54
2016-02-24.csv	28,4339545993728	0,013842428040915	2	0,070338439664109	61540	2,30E+17	15	46	229,845559211607	55
2016-02-25.csv	27,8841750403075	0,00760372587028	3	0,10758790588796	61402	2,30E+17	15	44	229,664442577749	56
2016-02-26.csv	28,2445966978483	0,008991127254228	7	0,24783501336145	62322	2,33E+17	15	45	233,185305630672	57
2016-02-27.csv	27,5985983256888	0,010406555266045	1	0,036233724198566	62353	2,33E+17	15	44	233,275403446494	58
2016-02-28.csv	28,4307588705928	0,00973324126986	4	0,140692691961078	62368	2,33E+17	15	45	233,320592376153	59
2016-02-29.csv	27,8100636595417	0,011252594247277	8	0,287665648591753	62362	2,33E+17	15	45	233,296587653973	60
2016-03-01.csv	27,8395394768534	0,011378475246515	2	0,07184026882567	62276	2,33E+17	15	45	233,095977801696	61
2016-03-02.csv	27,5423856444765	0,006173742150909	4	0,145230701930941	62414	2,33E+17	15	44	233,367601994958	62
2016-03-03.csv	27,5425385330214	0,010177158427391	10	0,363074739389427	62413	2,33E+17	15	44	233,361760850879	63
2016-03-04.csv	27,393961743815	0,009585898266282	4	0,146017579983776	62368	2,33E+17	15	44	233,319932248081	64
2016-03-05.csv	27,4597981483561	0,009853154552346	2	0,072833747327445	62322	2,33E+17	14	44	233,274762986325	65
2016-03-06.csv	28,7800436765367	0,011140155784429	3	0,104238896706254	62275	2,33E+17	16	45	233,225252871562	66
2016-03-07.csv	28,2648371764404	0,009075626827325	10	0,353796483509741	62275	2,33E+17	15	45	233,225842986051	67
2016-03-08.csv	27,7511833512507	0,003008997165873	4	0,144137997625954	62322	2,33E+17	15	45	233,276293283218	68
2016-03-09.csv	28,0726294660779	0,004298261711138	2	0,071243771532579	62274	2,33E+17	15	45	233,223032429938	69
2016-03-10.csv	28,0105817557044	0,008056713042682	8	0,285606349406534	62276	2,33E+17	16	45	233,231034003998	70
2016-03-11.csv	28,5134059656948	0,010067890102824	1	0,035071222329704	62322	2,33E+17	16	46	233,277493516076	71
2016-03-12.csv	28,5189095518508	0,006084259627329	3	0,105193362829867	62322	2,33E+17	17	45	233,277493516076	72
2016-03-13.csv	28,3830046692232	0,005539868692714	2	0,070464703202078	62322	2,33E+17	16	46	233,277493516076	73
2016-03-14.csv	28,3716284517754	0,005494299250843	3	0,105739436321015	62322	2,33E+17	16	46	233,277493516076	74
2016-03-15.csv	28,0619033101744	0,008259316725122	3	0,106906504766991	62322	2,33E+17	17	45	233,277913597576	75
2016-03-16.csv	28,195080467885	0,004787105218544	7	0,2482702614725	62322	2,33E+17	15	45	233,279363878946	76
2016-03-17.csv	28,0411209847182	0,008182110828361	4	0,142647649577915	62230	2,33E+17	15	46	233,12207236586	77
2016-03-18.csv	28,2896145008115	0,009178230854575	3	0,106045983762484	62230	2,33E+17	15	45	233,122092369741	78
2016-03-19.csv	28,0089760264624	0,008050278636476	2	0,071405680740004	62276	2,33E+17	16	45	233,19044612953	79
2016-03-20.csv	27,6456316135973	0,006594301200189	2	0,072344160117373	62276	2,33E+17	15	44	233,190786195506	80
2016-03-21.csv	27,6289320294812	0,006527383375647	10	0,361939433248075	62276	2,33E+17	15	45	233,191036244018	81
2016-03-22.csv	28,0259838344234	0,008121431504467	10	0,356811737960019	62230	2,33E+17	15	45	233,101758424745	82
2016-03-23.csv	27,456617530512	0,01808835339426	5	0,182105461258788	63089	2,36E+17	16	44	236,473721928623	83
2016-03-24.csv	27,6171123333703	0,013468237149923	6	0,217256602630032	63088	2,36E+17	16	44	236,46635789054	84
2016-03-25.csv	27,975099064828	0,016024147423468	3	0,107238226147045	63089	2,36E+17	16	45	236,474051992659	85
2016-03-26.csv	27,9670705630791	0,011808446939474	1	0,035756337001565	63134	2,37E+17	16	45	236,515220467385	86
2016-03-27.csv	28,1060250886974	0,012361364925018	0	0	63135	2,37E+17	16	45	236,519221254415	87
2016-03-28.csv	27,9608337295926	0,012099688699384	3	0,107292938007958	63089	2,36E+17	16	45	236,476092388517	88
2016-03-29.csv	27,4949278808052	0,013954577584023	0	0	63089	2,36E+17	16	44	236,476432454493	89
2016-03-30.csv	27,643058816065	0,013369705838375	3	0,108526340010409	63043	2,36E+17	16	44	236,424331847984	90
2016-03-31.csv	28,0545653831491	0,011739365394639	2	0,07128964475783	62951	2,36E+17	16	46	236,289064607835	91
2016-04-01.csv	28,1036345151862	0,011543794775863	6	0,213495517697464	62951	2,36E+17	16	45	236,289064607835	92
2016-04-02.csv	28,0878288219596	0,011606790167797	3	0,106807828366376	62951	2,36E+17	16	45	236,244475957175	93
2016-04-03.csv	28,0367581649511	0,011810338092486	0	0	62951	2,36E+17	16	45	236,244475957175	94
2016-04-04.csv	28,0604428771127	0,011715939972513	8	0,285098850186899	62951	2,36E+17	17	45	236,244475957175	95
2016-04-05.csv	28,0829173687724	0,011630615436131	10	0,356088360361014	62905	2,36E+17	17	45	236,198966629443	96
2016-04-06.csv	27,6508600133533	0,013353258769384	4	0,144660961650679	62905	2,36E+17	16	45	236,199506734228	97
2016-04-07.csv	26,8014020920103	0,01674010777618	3	0,11193444244823	62905	2,36E+17	14	43	236,155518259347	98
2016-04-08.csv	29,5041808412552	0,009951008080039	1	0,033893501581366	62905	2,36E+17	16	49	236,155948283438	99
2016-04-09.csv	29,6524768286573	0,018408947585918	4	0,134895982656472	63871	2,40E+17	17	49	239,811988060497	100
2016-04-10.csv	29,666442259519	0,01846420608461	0	0	63871	2,40E+17	17	49	239,811828029449	101
2016-04-11.csv	29,3925054876137	0,02135248071402	9	0,306200504199708	63779	2,40E+17	17	49	239,676320742729	102
2016-04-12.csv	29,3481498902477	0,017217189094464	4	0,136294792515326	63779	2,40E+17	16	48	239,677000874681	103
2016-04-13.csv	28,0416431483224	0,016003527038726	4	0,142644993335182	63779	2,40E+17	16	46	239,677000874681	104
2016-04-14.csv	27,7248843953288	0,010788343376819	2	0,072137361205263	63794	2,40E+17	15	46	239,692163979019	105
2016-04-15.csv	27,8050003918802	0,011105538074053	3	0,107894262101003	63794	2,40E+17	15	45	239,692163979019	106
2016-04-16.csv	27,7607806895255	0,01092652510726	2	0,072044083427186	63840	2,40E+17	15	45	239,74367447104	107
2016-04-17.csv	27,4949327234849	0,009874360954317	0	0	63840	2,40E+17	15	45	239,74367447104	108
2016-04-18.csv	27,8951144248994	0,011458186654258	9	0,322637142221812	63840	2,40E+17	15	45	239,74367447104	109
2016-04-19.csv	26,5781144833847	0,014156242199247	2	0,075249882803022	63886	2,40E+17	14	44	239,834192530933	110
2016-04-20.csv	26,9984802431611	0,015826910283823	8	0,296312974950746	63825	2,40E+17	15	44	239,772839966909	111
2016-04-21.csv	27,0444653349001	0,016009055332755	4	0,14790456939957	63824	2,40E+17	15	44	239,769089228391	112
2016-04-22.csv	28,1572631091204	0,012408167787832	1	0,035514815347096	64744	2,43E+17	15	45	243,379979747575	113
2016-04-23.csv	27,9922310603135	0,015689624567895	2	0,071448395652733	64744	2,43E+17	15	45	243,380979941623	114
2016-04-24.csv	28,0804219565687	0,016036094407451	4	0,142448001892091	64745	2,43E+17	15	46	243,383980534605	115
2016-04-25.csv	27,9415707776662	0,01549052767114	5	0,178944843143769	64744	2,43E+17	15	45	243,379979747575	116
2016-04-26.csv	27,7983659222191	0,014927611695819	9	0,323760037736835	64745	2,43E+17	15	46	243,385320794629	117
2016-04-27.csv	28,0852099723334	0,01606074176527	5	0,178029646384181	64698	2,43E+17	15	46	243,246453343618	118
2016-04-28.csv	28,0004027136706	0,015744005233982	13	0,464279036731605	64561	2,43E+17	15	46	242,95140461659	119
2016-04-29.csv	27,6268702952201	0,014273929151129	2	0,072393288802823	64561	2,43E+17	15	45	242,952484826162	120
2016-04-30.csv	28,170009905894	0,016405668736138	6	0,212992470362768	64607	2,43E+17	15	45	242,997654087919	121
2016-05-01.csv	27,0537312970478	0,015953885477524	4	0,147853911761018	64561	2,43E+17	15	43	242,952484826162	122
2016-05-02.csv	26,9083051950063	0,019317150849859	3	0,111489741856977	64561	2,43E+17	15	44	242,952484826162	123
2016-05-03.csv	26,8460187532452	0,01893756439881	4	0,148997884444839	65481	2,47E+17	15	44	246,563195310417	124
2016-05-04.csv	26,9550105372469	0,01545562874616	4	0,148395415927318	65481	2,47E+17	15	44	246,563035279369	125
2016-05-05.csv	27,9896460095904	0,019498839654842	3	0,107182491660383	65481	2,47E+17	16	48	246,563535376393	126
2016-05-06.csv	28,1584843290891	0,026763904284105	8	0,284106200692613	65343	2,46E+17	17	47	246,292321262691	127
2016-05-07.csv	28,2926818070519	0,02623892581031	2	0,070689657970193	65343	2,46E+17	16	47	246,292321262691	128
2016-05-08.csv	28,4124186799426	0,029651207970166	4	0,140783508966935	65481	2,47E+17	17	48	246,563195310417	129
2016-05-09.csv	28,5486087779848	0,02521113576934	8	0,280223812733361	65481	2,47E+17	17	48	246,563195310417	130
2016-05-10.csv	28,1471702147155	0,026779901601909	7	0,248692850705836	65481	2,47E+17	17	47	246,563775422965	131
2016-05-11.csv	27,2179000632511	0,026319255785153	5	0,183702636440747	66401	2,50E+17	14	46	250,430785632019	132
2016-05-12.csv	27,2863317369959	0,026053693386797	1	0,036648385339542	66401	2,50E+17	15	46	250,431975862937	133
2016-05-13.csv	27,3865604433668	0,029545653090081	4	0,146057041674572	66400	2,50E+17	15	46	250,291608619402	134
2016-05-14.csv	28,2303365717208	0,030130821775404	5	0,177114431041132	66493	2,51E+17	16	48	250,567663184586	135
2016-05-15.csv	28,4975393922976	0,029104894867784	2	0,070181497864358	66446	2,50E+17	16	48	250,297110185215	136
2016-05-16.csv	27,5607091259331	0,024980267604188	6	0,217701219971671	66447	2,50E+17	15	46	250,301110972245	137
2016-05-17.csv	27,5436432637571	0,028935840226	5	0,181530088526058	66401	2,50E+17	15	46	250,255941710489	138
2016-05-18.csv	27,5977831993012	0,024845045508187	3	0,108704383186689	66401	2,50E+17	15	47	250,255941710489	139
2016-05-19.csv	27,4690069576218	0,02534478672041	4	0,145618660557007	66401	2,50E+17	14	47	250,255941710489	140
2016-05-20.csv	28,043507766551	0,02701473991052	1	0,035658877210531	66309	2,50E+17	16	48	250,075325672203	141
2016-05-21.csv	28,2049852311773	0,02637851274205	0	0	66355	2,50E+17	16	48	250,25595121388	142
2016-05-22.csv	28,4227500150702	0,025533141345206	6	0,211098503727426	66355	2,50E+17	17	48	250,25595121388	143
2016-05-23.csv	28,3760880696365	0,029586070693454	4	0,140963757589974	66401	2,50E+17	16	49	250,346969370797	144
2016-05-24.csv	28,2866441148932	0,026088652057318	4	0,141409492895411	66217	2,50E+17	16	48	249,895469781394	145
2016-05-25.csv	28,5610945829621	0,028908415380489	4	0,140050654864823	66216	2,50E+17	17	48	249,891719042876	146
2016-05-26.csv	28,2926626826029	0,029940947686509	11	0,388793381641095	66263	2,50E+17	16	48	250,076755451143	147
2016-05-27.csv	27,3958802120301	0,025664345404348	6	0,219011032080848	66216	2,50E+17	15	46	249,982116580935	148
2016-05-28.csv	27,3987154299531	0,025662436486761	3	0,109494184414219	66169	2,50E+17	15	46	249,887597734012	149
2016-05-29.csv	27,3690382639183	0,025777416651659	1	0,036537637543455	66171	2,50E+17	15	46	249,895599308072	150
2016-05-30.csv	27,3698599084191	0,029661879266308	6	0,219219244090993	66170	2,50E+17	14	46	249,891598521042	151
2016-05-31.csv	27,3660667059588	0,025789163248223	9	0,328874445008946	66170	2,50E+17	15	46	249,891598521042	152
2016-06-01.csv	27,4754496912567	0,029059899890648	10	0,363961285888697	67045	2,57E+17	15	46	257,017670534211	153
2016-06-02.csv	27,4331354592369	0,029223317941694	12	0,437427213445247	67045	2,57E+17	15	46	257,019230836925	154
2016-06-03.csv	27,3198420088307	0,029763136143731	9	0,329430894845252	66585	2,55E+17	14	45	254,674600969938	155
2016-06-04.csv	27,3535851942949	0,02961214234858	6	0,219349674179142	66676	2,55E+17	14	45	254,806077463807	156
2016-06-05.csv	27,5427417174781	0,02889932652126	3	0,108921618289593	66585	2,55E+17	15	46	254,674911030093	157
2016-06-06.csv	27,5264019463551	0,032837977133787	3	0,108986274553665	66585	2,55E+17	14	46	254,674911030093	158
2016-06-07.csv	27,7558345598174	0,028073521728561	5	0,180142304466629	66585	2,55E+17	15	46	254,674911030093	159
2016-06-08.csv	27,798378013066	0,031784219167203	1	0,035973321879786	66584	2,55E+17	15	45	254,851625303655	160
2016-06-09.csv	27,7191653971383	0,028137979014913	2	0,072152244533541	66953	2,57E+17	14	44	256,839675004331	161
2016-06-10.csv	27,5023499771632	0,028779062456191	1	0,036360529221334	67872	2,60E+17	15	44	260,446384701556	162
2016-06-11.csv	27,4693341982662	0,025075693575582	1	0,036404231452509	67827	2,60E+17	15	44	260,359867428693	163
2016-06-12.csv	27,3657582378646	0,029332976597059	1	0,036542016899658	67735	2,60E+17	15	44	260,179171374884	164
2016-06-13.csv	27,460866614538	0,025116910049979	1	0,036415456731092	67780	2,60E+17	15	44	260,266188744771	165
2016-06-14.csv	27,677672538432	0,024283976088436	6	0,21678123374242	67781	2,60E+17	15	44	260,270189531801	166
2016-06-15.csv	27,8488691390103	0,027476724044596	4	0,143632403169896	67735	2,60E+17	15	45	260,179171374884	167
2016-06-16.csv	28,1955976512939	0,026135619348495	3	0,106399588939457	67781	2,60E+17	16	45	260,270189531801	168
2016-06-17.csv	28,0857536414525	0,026467868997169	4	0,142420960144587	68241	2,62E+17	15	46	261,891509069096	169
2016-06-18.csv	27,8727950310559	0,027246570490575	3	0,107631832281527	68424	2,63E+17	14	45	262,698827680237	170
2016-06-19.csv	27,5154911875603	0,028612297204745	5	0,181715818406342	68425	2,63E+17	15	45	262,702828467267	171
2016-06-20.csv	27,5222283927162	0,028586541751571	0	0	68425	2,63E+17	14	45	262,702828467267	172
2016-06-21.csv	27,7982053605355	0,027531517938681	4	0,143894181229365	68425	2,63E+17	14	45	262,702828467267	173
2016-06-22.csv	28,0071368107651	0,026714847094912	2	0,071410369917973	68517	2,63E+17	15	45	263,067900291884	174
2016-06-23.csv	27,780483894476	0,027562231740888	4	0,143985972857563	68609	2,64E+17	15	44	263,699363799246	175
2016-06-24.csv	28,1556214707189	0,016550613667296	6	0,213101316418813	63043	2,45E+17	14	44	245,275229013665	176
2016-06-25.csv	28,252226977334	0,012947937198647	3	0,106186319485781	63089	2,46E+17	15	44	245,635799466518	177
2016-06-26.csv	28,1773681872978	0,020619929241653	2	0,070978949726809	63043	2,45E+17	15	45	245,275229013665	178
2016-06-27.csv	28,0952411187657	0,020300248750747	2	0,07118643301709	62997	2,45E+17	14	44	244,914658560812	179
2016-06-28.csv	28,4174037089872	0,013605547495538	5	0,175948515606959	63089	2,46E+17	14	45	245,635799466518	180
2016-06-29.csv	28,0969973296972	0,026015931130882	6	0,213545950465614	70403	2,78E+17	14	45	277,941646389143	181
2016-06-30.csv	28,301393406531	0,0214769741016	1	0,035333949308985	70402	2,78E+17	14	45	277,937645602112	182
2016-07-01.csv	27,9468701206529	0,02280549450568	5	0,178910911254601	70449	2,78E+17	15	44	278,122181913355	183
2016-07-02.csv	28,0302742675809	0,022469268826507	4	0,142702849134313	70587	2,78E+17	15	44	278,348047228921	184
2016-07-03.csv	28,0825833924769	0,022294187407266	1	0,035609259519475	70449	2,78E+17	15	45	278,122181913355	185
2016-07-04.csv	28,0385411938266	0,022452789748722	4	0,142660774408645	70495	2,78E+17	15	44	278,167351175112	186
2016-07-05.csv	28,0248099182932	0,022504506191384	1	0,035682668425424	70495	2,78E+17	15	44	278,167351175112	187
2016-07-06.csv	28,2063591199432	0,025595409788301	5	0,177264991158138	70449	2,78E+17	15	46	277,986815650899	188
2016-07-07.csv	28,1747186073545	0,025697843319404	5	0,177464061653302	70541	2,78E+17	15	45	278,257529169028	189
2016-07-08.csv	28,0297365942753	0,022552269298547	4	0,142705586495484	70081	2,77E+17	15	45	276,673896943461	190
2016-07-09.csv	28,2866662925447	0,021399904668419	5	0,176761727532304	71277	2,81E+17	15	45	281,371821349185	191
2016-07-10.csv	28,2253718062794	0,021701921943405	2	0,070858233993398	70802	2,80E+17	15	45	279,506454301607	192
2016-07-11.csv	28,1899569786304	0,021820844014765	4	0,141894505303156	70894	2,80E+17	15	45	279,867525350032	193
2016-07-12.csv	28,7221260363442	0,02355330989331	3	0,10444909252901	71042	2,80E+17	15	46	280,449139792971	194
2016-07-13.csv	28,5153781276356	0,024312394067781	7	0,245481577297268	71139	2,81E+17	15	46	280,650179847906	195
2016-07-14.csv	28,4143561089975	0,028422215641525	2	0,070386954831142	71230	2,81E+17	15	46	281,277302502262	196
2016-07-15.csv	26,9030057138044	0,026591322359355	6	0,223023407266397	71230	2,81E+17	14	44	281,186944971965	197
2016-07-16.csv	27,5261188255322	0,028033384531548	3	0,108987395535665	71078	2,80E+17	15	44	280,499649982563	198
2016-07-17.csv	27,5043571297847	0,028124111296585	1	0,036357875782419	71032	2,80E+17	15	44	280,499149386991	199
2016-07-18.csv	27,4717173001144	0,028292419535939	4	0,14560429391079	70802	2,79E+17	15	44	279,416436837287	200
2016-07-19.csv	27,60969499064	0,013542462279535	6	0,217314968601937	71046	2,80E+17	15	45	280,285108012451	201
2016-07-20.csv	27,4815159987574	0,013082675413201	2	0,07277618891514	70817	2,79E+17	14	45	279,296413714097	202
2016-07-21.csv	27,5756655174363	0,013440831972699	4	0,145055429304898	70771	2,79E+17	15	45	279,275589175469	203
2016-07-22.csv	26,9961558102587	0,01128449573324	4	0,148169244099561	70495	2,79E+17	13	44	278,554626310497	204
2016-07-23.csv	27,0430921240505	0,011498850642613	4	0,147912079789228	70035	2,77E+17	14	44	276,768774852306	205
2016-07-24.csv	27,2148021145878	0,008371763145039	2	0,073489419161639	69989	2,76E+17	14	44	276,497881797797	206
2016-07-25.csv	27,1934705302695	0,008289296029182	3	0,110320600552278	70020	2,77E+17	14	44	276,618405516559	207
2016-07-26.csv	27,6766003472519	0,01009743146858	4	0,144526421229953	70265	2,78E+17	15	46	277,67145247337	208
2016-07-27.csv	27,3680992960356	0,012714426346848	5	0,182694455538031	70173	2,78E+17	15	46	277,581113949857	209
2016-07-28.csv	26,682486631016	0,010116326567805	4	0,149911065460831	70311	2,78E+17	14	44	278,168069320631	210
2016-07-29.csv	27,0552395039254	0,011522070681433	2	0,073922834788057	70311	2,79E+17	14	45	278,799031733872	211
2016-07-30.csv	26,9769540647108	0,026497155453303	4	0,148274708493962	70250	2,79E+17	14	45	278,809713145185	212
2016-07-31.csv	27,0782675638686	0,029910584888233	3	0,110789953342621	70143	2,78E+17	15	45	278,298272761013	213
2016-08-01.csv	27,269631044708	0,029188041721785	5	0,183354149229324	70143	2,78E+17	14	45	278,298272761013	214
2016-08-02.csv	27,8436611307019	0,026985269749902	5	0,179574086056044	70327	2,79E+17	15	46	279,155441054344	215
2016-08-03.csv	28,023854541319	0,026302987848058	2	0,071367769806654	70342	2,79E+17	15	47	279,215452859794	216
2016-08-04.csv	26,6111270597692	0,027993778817931	4	0,150313062314719	69667	2,77E+17	15	44	276,56777186803	217
2016-08-05.csv	26,3657168401927	0,028990623546734	4	0,151712165621921	69345	2,76E+17	15	44	275,934165452662	218
2016-08-06.csv	26,5220068382012	0,028463283728853	3	0,113113612340938	69023	2,75E+17	15	44	275,301809279854	219
2016-08-07.csv	26,6722524111639	0,027637516606724	3	0,112476440075392	70297	2,85E+17	15	48	284,956016100877	220
2016-08-08.csv	26,6275661910114	0,027807836401105	3	0,112665197355239	70288	2,85E+17	15	48	284,950855002048	221
2016-08-09.csv	26,7193017399593	0,027461822153517	3	0,112278383215136	70288	2,85E+17	15	48	284,950855002048	222
2016-08-10.csv	26,8811101316575	0,026842911266402	2	0,074401689149163	70333	2,85E+17	15	48	285,002525514278	223
2016-08-11.csv	26,4130150425114	0,021066619126601	3	0,113580369191913	70333	2,85E+17	15	47	285,002525514278	224
2016-08-12.csv	26,2872083216193	0,02516785709206	0	0	71139	2,94E+17	15	44	293,800461138617	225
2016-08-13.csv	26,4371239808828	0,024605787528609	3	0,113476791279163	71139	2,94E+17	15	46	293,800461138617	226
2016-08-14.csv	26,3318948552151	0,025000316619279	6	0,227860548319472	71139	2,94E+17	15	44	293,800461138617	227
2016-08-15.csv	26,432182066096	0,024624489017094	2	0,075665338374215	71138	2,94E+17	15	45	293,792459575395	228
2016-08-16.csv	26,2804852335503	0,025192886487849	3	0,114153143419518	71140	2,94E+17	14	44	293,801461343503	229
2016-08-17.csv	26,5145880361174	0,028116020580382	1	0,037715087205497	70879	2,93E+17	14	46	293,320565216503	230
2016-08-18.csv	26,7774505917662	0,030938086034697	4	0,149379418563094	70635	2,93E+17	15	50	292,855492343588	231
2016-08-19.csv	26,2923912735113	0,017730131677939	3	0,114101451206623	70497	2,93E+17	14	49	292,584528278398	232
2016-08-20.csv	25,1871258549348	0,010606919072369	5	0,19851411506011	70326	2,92E+17	14	42	292,236638931322	233
2016-08-21.csv	25,2445184331469	0,002849737820693	2	0,079225119912525	70280	2,92E+17	14	42	292,145620774405	234
2016-08-22.csv	25,2261130636463	0,002919205905596	6	0,237848771424349	70278	2,92E+17	15	42	292,135618812249	235
2016-08-23.csv	24,1703851356161	0,00690371551033	2	0,082745888771665	70234	2,92E+17	12	41	292,055442780489	236
2016-08-24.csv	24,1721173104435	0,01069603466019	2	0,082739959198192	69899	2,91E+17	12	41	291,455522759763	237
2016-08-25.csv	24,0085743518799	0,007559729649361	6	0,249910715732698	69392	2,90E+17	12	41	290,474046849467	238
2016-08-26.csv	24,0593681053254	0,014964149181619	5	0,207819256852938	69346	2,90E+17	12	44	290,364365071615	239
2016-08-27.csv	25,1560557774669	0,010799589189668	4	0,159007438820474	69346	2,90E+17	14	46	290,364365071615	240
2016-08-28.csv	25,1397711551764	0,007061739158878	4	0,159110438011142	69391	2,90E+17	14	46	290,450542278501	241
2016-08-29.csv	25,1197400276689	0,007137780662003	4	0,159237316771355	69391	2,90E+17	15	46	290,450542278501	242
2016-08-30.csv	24,1361376507717	0,010871621109022	3	0,124294949067962	69392	2,90E+17	13	41	290,409874399348	243
2016-08-31.csv	24,1831487569937	0,010696629229372	4	0,165404432656571	69347	2,90E+17	13	41	290,327697968653	244
2016-09-01.csv	24,2027599930784	0,010622158090135	3	0,123952805417975	69347	2,90E+17	13	41	290,327697968653	245
2016-09-02.csv	24,2993708695276	0,010258693718381	4	0,1646133153602	69301	2,90E+17	12	42	290,282188640921	246
2016-09-03.csv	24,5462594451174	0,009317763231487	6	0,244436428834108	69347	2,90E+17	13	44	290,373206797837	247
2016-09-04.csv	24,4855655534406	0,005750869452995	6	0,245042328587624	69347	2,90E+17	13	42	290,373206797837	248
2016-09-05.csv	24,4439060967872	0,005909065865682	7	0,286369943178601	69347	2,90E+17	13	41	290,373206797837	249
2016-09-06.csv	24,449097306339	0,005889352917061	3	0,122703916729972	69347	2,90E+17	13	41	290,373206797837	250
2016-09-07.csv	24,4118503778047	0,009828164326213	6	0,245782269968982	69347	2,90E+17	13	41	290,373206797837	251
2016-09-08.csv	24,449313606737	0,009685902546994	8	0,327207549818315	69347	2,90E+17	13	42	290,373136784254	252
2016-09-09.csv	24,4257718430502	0,009775369838573	4	0,163761457599061	69346	2,90E+17	13	41	290,369135997224	253
2016-09-10.csv	24,4476408836592	0,009692254497105	5	0,204518710978858	69347	2,90E+17	13	44	290,373136784254	254
2016-09-11.csv	24,5008507815654	0,009490196773735	4	0,163259636804516	69347	2,90E+17	13	44	290,373136784254	255
2016-09-12.csv	24,5758060794832	0,013002934701709	3	0,122071275721227	69347	2,90E+17	13	46	290,373136784254	256
2016-09-13.csv	25,0774211224549	0,011098116282964	5	0,199382543188338	69347	2,90E+17	13	44	290,373136784254	257
2016-09-14.csv	24,7477994863063	0,01235390991095	5	0,202038165161579	69301	2,90E+17	13	44	290,282118627337	258
2016-09-15.csv	24,8464235725314	0,015778018296678	3	0,120741723300435	69300	2,90E+17	13	48	290,274117064115	259
2016-09-16.csv	24,1244552826758	0,01472176456897	7	0,290161991969486	69301	2,90E+17	13	44	290,282118627337	260
2016-09-17.csv	24,4968976364318	0,017105624541005	3	0,122464486912759	69301	2,90E+17	13	47	290,282118627337	261
2016-09-18.csv	24,0661452771926	0,014943262767379	5	0,207760733695	69301	2,90E+17	13	44	290,282118627337	262
2016-09-19.csv	24,0483535828692	0,015010846850189	2	0,083165776530527	69301	2,90E+17	13	43	290,282118627337	263
2016-09-20.csv	24,2105999826845	0,006797270499002	7	0,28912955502988	69301	2,90E+17	12	44	290,282118627337	264
2016-09-21.csv	24,3308392082234	0,013931658165139	5	0,205500515506678	69362	2,90E+17	12	41	290,403142768264	265
2016-09-22.csv	24,353790925998	0,010047551019053	7	0,287429584218341	69362	2,90E+17	13	42	290,403142768264	266
2016-09-23.csv	24,9660904447202	0,007726072026355	6	0,240325973875853	69301	2,90E+17	12	44	290,282118627337	267
2016-09-24.csv	24,3340553028662	0,00633045627789	6	0,246568026797132	69254	2,90E+17	13	41	290,205103176254	268
2016-09-25.csv	24,2802252544943	0,006535006145747	8	0,329486234832982	69254	2,90E+17	12	41	290,205103176254	269
2016-09-26.csv	24,2842053620386	0,006517670818209	3	0,123537087389717	69301	2,90E+17	13	42	290,282118627337	270
2016-09-27.csv	24,1978875068541	0,000751701631521	3	0,123977764552804	69301	2,90E+17	12	41	290,282118627337	271
2016-09-28.csv	24,2816801823901	0,010325894112157	2	0,082366623107509	69301	2,90E+17	12	41	290,282118627337	272
2016-09-29.csv	24,2659663501775	0,010385585163398	4	0,164839921982779	69301	2,90E+17	12	45	290,282118627337	273
2016-09-30.csv	25,0075322501515	0,015165912032891	0	0	69301	2,90E+17	13	46	290,282118627337	274
2016-10-01.csv	25,0678912585495	0,018735261496434	3	0,119675004533013	69301	2,90E+17	13	46	290,282118627337	275
2016-10-02.csv	25,1784508383596	0,018315286441693	5	0,198582511374467	69301	2,90E+17	13	46	290,282118627337	276
2016-10-03.csv	24,9749357882889	0,015289733965632	4	0,160160571939314	69301	2,90E+17	13	48	290,282118627337	277
2016-10-04.csv	25,0751637759372	0,018707635885942	4	0,159520393794537	69301	2,90E+17	13	46	290,282118627337	278
2016-10-05.csv	25,0879195405616	0,018659181442143	2	0,07971964342306	69301	2,90E+17	13	47	290,282118627337	279
2016-10-06.csv	24,9166690715997	0,019309698793965	5	0,200668876952701	69301	2,90E+17	13	47	290,282118627337	280
2016-10-07.csv	25,1413743229063	0,014530158099548	3	0,119325219117664	70521	3,00E+17	12	46	299,893996650997	281
2016-10-08.csv	25,0955162927881	0,014702842491224	2	0,0796955112087	70521	3,00E+17	13	46	299,893996650997	282
2016-10-09.csv	24,7095607015154	0,012394621240351	1	0,040470165053913	70475	3,00E+17	13	44	299,82298237504	283
2016-10-10.csv	25,1529052855623	0,014491566576305	3	0,119270516305804	70474	3,00E+17	13	46	299,814980811818	284
2016-10-11.csv	25,5496698146702	0,016771026384035	6	0,234836694310425	70414	2,99E+17	13	46	299,342388473857	285
2016-10-12.csv	24,6191808447184	0,01274067485055	1	0,040618735704788	70413	2,99E+17	13	47	299,336387298731	286
2016-10-13.csv	24,5193921749627	0,013116637021361	2	0,081568090502759	70414	2,99E+17	13	46	299,342388473857	287
2016-10-14.csv	24,7898007832454	0,015859227265529	3	0,121017511444771	70475	3,00E+17	12	48	299,82298237504	288
2016-10-15.csv	24,9115585447528	0,015400582932642	6	0,240852052239975	70475	3,00E+17	13	48	299,82298237504	289
2016-10-16.csv	25,0254412849764	0,014971602695403	3	0,119878005979499	70475	3,00E+17	13	48	299,82298237504	290
2016-10-17.csv	24,9255065554231	0,015348042741612	2	0,080239091452481	70475	3,00E+17	13	45	299,82298237504	291
2016-10-18.csv	24,9476835757361	0,019031499160134	3	0,120251645444059	70474	3,00E+17	13	45	299,81898158801	292
2016-10-19.csv	24,8446279584539	0,015652701021236	5	0,201250749593078	70475	3,00E+17	12	44	299,82298237504	293
2016-10-20.csv	24,8122339519837	0,015774724679549	4	0,161210796566756	70475	3,00E+17	13	44	299,82298237504	294
2016-10-21.csv	24,9304150407946	0,015329661927201	5	0,200558233459744	70474	3,00E+17	12	44	299,814980811818	295
2016-10-22.csv	24,8615878608775	0,015599000320448	6	0,241336154133649	70383	3,00E+17	12	46	299,623372651783	296
2016-10-23.csv	25,0062984289472	0,015058782589784	9	0,359909325467444	70334	3,00E+17	13	47	299,521192296777	297
2016-10-24.csv	24,8883498598683	0,01550837495125	3	0,12053832483436	70290	2,99E+17	13	46	299,349658540672	298
2016-10-25.csv	24,9629503255708	0,015221907748416	7	0,280415572226234	70337	3,00E+17	13	45	299,533194657867	299
2016-10-26.csv	25,0581335835537	0,018633566778386	6	0,239443212320408	70337	3,00E+17	13	46	299,533194657867	300
2016-10-27.csv	25,0331399812335	0,014957253966681	9	0,359523416029591	70337	3,00E+17	12	45	299,533194657867	301
2016-10-28.csv	25,0625986322988	0,014846284111894	3	0,119700277054823	70336	3,00E+17	13	46	299,525193094645	302
2016-10-29.csv	24,4985792225506	0,013197975936983	3	0,122456080932177	70383	3,00E+17	13	44	299,623372651783	303
2016-10-30.csv	24,3854853375767	0,013624262997972	5	0,205040003542405	70383	3,00E+17	12	44	299,623372651783	304
2016-10-31.csv	24,4141708342805	0,013516138176849	3	0,122879454738132	70383	3,00E+17	13	44	299,623372651783	305
2016-11-01.csv	24,3691581476689	0,013690766443672	5	0,205177379115917	70332	3,00E+17	12	44	299,503188782237	306
2016-11-02.csv	24,460917285109	0,013344297183487	3	0,122644623872151	70337	3,00E+17	12	44	299,533194657867	307
2016-11-03.csv	24,4132474622537	0,013524038753298	3	0,122884102356248	70337	3,00E+17	13	44	299,533694754891	308
2016-11-04.csv	24,3531661406352	0,009980026029363	6	0,246374535670273	70337	3,00E+17	12	44	299,533694754891	309
2016-11-05.csv	24,870949871447	0,01179313515225	2	0,080415103176099	70398	3,00E+17	13	45	299,593797076354	310
2016-11-06.csv	24,8384045001278	0,011915880638089	5	0,201301174557097	70397	3,00E+17	13	45	299,589796289324	311
2016-11-07.csv	24,7110003125089	0,01239606005779	3	0,12140342204121	70397	3,00E+17	13	45	299,589796289324	312
2016-11-08.csv	26,0857548442047	0,007212278192423	5	0,191675496065272	70444	3,00E+17	13	45	299,77399253459	313
2016-11-09.csv	26,1353415478962	0,007025500837325	3	0,114787097559147	70443	3,00E+17	13	45	299,76999174756	314
2016-11-10.csv	28,3521612605579	0,009976229815558	5	0,176353398742682	70444	3,00E+17	14	48	299,77399253459	315
2016-11-11.csv	27,5734544680247	0,005374778251164	5	0,181333826191354	70444	3,00E+17	14	47	299,77399253459	316
2016-11-12.csv	27,6651317258317	0,004986408896718	0	0	71663	3,09E+17	14	47	309,38186977122	317
2016-11-13.csv	27,8793692876579	0,007921574194939	0	0	71664	3,09E+17	14	46	309,38587055825	318
2016-11-14.csv	28,2708435079886	0,010194710241271	5	0,176860658529242	71664	3,09E+17	13	47	309,38587055825	319
2016-11-15.csv	28,1368079995531	0,006962880937179	3	0,106621902528803	71603	3,09E+17	13	47	309,325698223203	320
2016-11-16.csv	28,6338891682029	0,008842324356277	3	0,10477095802031	71603	3,09E+17	15	47	309,325698223203	321
2016-11-17.csv	28,0810112076917	0,014650246247608	2	0,07122250638368	71557	3,09E+17	15	47	309,145502764967	322
2016-11-18.csv	27,6462170546969	0,01627562507515	5	0,180856570362148	71557	3,09E+17	16	46	309,145502764967	323
2016-11-19.csv	27,9528773861762	0,011390973285453	6	0,214646954483735	71557	3,09E+17	15	48	309,145502764967	324
2016-11-20.csv	27,3594287151681	0,013609445862524	2	0,073100941573798	71557	3,09E+17	16	46	309,145502764967	325
2016-11-21.csv	27,3513653260292	0,006163044914397	4	0,14624498456731	71557	3,09E+17	16	46	309,145502764967	326
2016-11-22.csv	27,9908605606641	0,003772437755745	4	0,142903787875005	71557	3,09E+17	15	46	309,145502764967	327
2016-11-23.csv	27,1067024203573	0,007075535850242	2	0,073782489990298	71600	3,09E+17	12	47	309,229679562081	328
2016-11-24.csv	27,6023519224592	0,005223219627486	1	0,036228796836198	71600	3,09E+17	12	48	309,229679562081	329
2016-11-25.csv	26,2652653631285	0,002745832257291	4	0,152292388624226	71599	3,09E+17	11	46	309,225678775051	330
2016-11-26.csv	26,2881803326769	0,002660176418755	2	0,07607981894106	71600	3,09E+17	12	46	309,229679562081	331
2016-11-27.csv	26,3803997150878	0,006052688178644	1	0,037906931312647	71600	3,09E+17	12	46	309,229679562081	332
2016-11-28.csv	26,2943673971034	0,002637054434854	6	0,228185752080918	71600	3,09E+17	12	46	309,229679562081	333
2016-11-29.csv	26,5877103554221	0,009014834912904	6	0,225668172241707	71604	3,09E+17	12	46	309,239681545913	334
2016-11-30.csv	26,7163459522911	0,004798614512786	3	0,112290805238009	71558	3,09E+17	14	46	309,149503551997	335
2016-12-01.csv	27,538349039032	0,005429221747903	4	0,145251990027816	72478	3,13E+17	14	47	312,760214036252	336
2016-12-02.csv	26,7986837385138	0,008176724052764	4	0,149261062186102	72477	3,13E+17	14	49	312,756213249222	337
2016-12-03.csv	26,7038538435022	0,001099669631743	1	0,037447778356656	72524	3,13E+17	14	46	312,850392030168	338
2016-12-04.csv	26,7766425370562	0,011969185608117	2	0,074691963237445	72524	3,13E+17	14	45	312,850392030168	339
2016-12-05.csv	26,5612108334828	0,00905874763195	6	0,225893316295523	72478	3,13E+17	14	46	312,760214036252	340
2016-12-06.csv	27,0199324278484	0,007293722127868	5	0,185048575282398	73698	3,22E+17	14	49	322,236725797455	341
2016-12-07.csv	27,8489396056934	0,011607158890657	4	0,14363203973419	73698	3,22E+17	12	51	322,146368267159	342
2016-12-08.csv	27,452017803349	0,009385995121545	4	0,145708779174404	73693	3,22E+17	12	51	322,136366272488	343
2016-12-09.csv	26,0963592200073	0,0070124839675	5	0,191597607844341	73692	3,22E+17	14	49	322,130365097362	344
2016-12-10.csv	26,2255068140213	0,00653443505661	2	0,076261633919338	73744	3,22E+17	15	49	322,326903791371	345
2016-12-11.csv	26,0660392709915	0,007121710339133	2	0,076728189473181	73743	3,22E+17	14	49	322,322903004341	346
2016-12-12.csv	26,2002874810154	0,010309796519641	5	0,190837600679877	73743	3,22E+17	13	49	322,322903004341	347
2016-12-13.csv	28,1486338056817	0,010499937315402	5	0,177628514211967	73744	3,22E+17	12	51	322,326903791371	348
2016-12-14.csv	26,838803782955	0,007960922593059	5	0,186297423701702	73698	3,22E+17	14	50	322,281394463639	349
2016-12-15.csv	27,5202404700837	0,009134993370103	5	0,181684458950689	73688	3,22E+17	14	51	322,261390474298	350
2016-12-16.csv	27,5223299654167	0,012807121538423	4	0,14533653237303	73734	3,22E+17	15	51	322,306559736055	351
2016-12-17.csv	28,04164235607	0,010897324370719	10	0,356612493413224	73698	3,22E+17	15	52	322,281394463639	352
2016-12-18.csv	28,0180468675794	0,007300766788132	1	0,035691281577416	73696	3,22E+17	14	51	322,273392889578	353
2016-12-19.csv	27,9525095320154	0,011225651575442	3	0,107324889615508	73698	3,22E+17	13	51	322,281394463639	354
2016-12-20.csv	28,0406654093	0,010900923024813	4	0,142649967167803	73698	3,22E+17	13	53	322,281394463639	355
2016-12-21.csv	28,1471766255278	0,006827139869522	8	0,284220336072517	73652	3,22E+17	13	53	322,191216469722	356
2016-12-22.csv	28,1244620042632	0,006910836944264	5	0,17778117850724	73652	3,22E+17	13	53	322,191216469722	357
2016-12-23.csv	27,9969586705045	0,007380701444356	3	0,10715449614749	73651	3,22E+17	12	52	322,18821587674	358
2016-12-24.csv	27,9627713738748	0,007506622038765	4	0,143047337709063	73652	3,22E+17	14	53	322,191216469722	359
2016-12-25.csv	27,9092117939185	0,004017997257977	0	0	73698	3,22E+17	14	52	322,236725797455	360
2016-12-26.csv	27,9620483317277	0,007506942382906	5	0,178813795780714	73698	3,22E+17	12	52	322,236725797455	361
2016-12-27.csv	27,9273756669789	0,007637045394325	1	0,03580715968176	73652	3,22E+17	12	52	322,056190273242	362
2016-12-28.csv	28,1155569434639	0,00694369675971	1	0,035567497453842	73651	3,22E+17	13	53	322,052189486212	363
2016-12-29.csv	28,3080662023271	0,006234306435159	1	0,035325620367448	73652	3,22E+17	16	53	322,056190273242	364
2016-12-30.csv	28,6504507684788	0,004972748098426	7	0,244324253624009	73651	3,22E+17	17	53	322,052189486212	365
2016-12-31.csv	28,2799750179898	0,006337814652517	4	0,141442840648037	73652	3,22E+17	15	53	322,056190273242	366
Temperatura (°C) Failures
Drive count [units]
Capacity [Tb]