## klhf
Data	Temperatura media	Dev. Std.	Failure		count	Tot_Capacity [Bytes]	Temperatura minima	Temperatura massima	Tot_Capacity [Pbytes]	X
2015-01-01.csv	26,5221537416287	0,022275808596322	1		41211	1,39E+17	16	44	138,852675366839
2015-01-02.csv	26,6187183033656	0,027677743652488	6		41210	1,39E+17	16	44	138,850674967905
2015-01-03.csv	26,6208812539428	0,02768739057423	1		41213	1,39E+17	16	44	138,855675970659					La deviazione standard è bassissima quindi non ha nemmeno senso metterla ma intanto sta bene disegnata
2015-01-04.csv	26,5870134912161	0,027521232197333	0		41211	1,39E+17	16	44	138,851175075767
2015-01-05.csv	26,5549118937392	0,027348175137579	8		41256	1,39E+17	16	44	138,983701274838
2015-01-06.csv	26,7672138291691	0,01590673051847	4		41303	1,39E+17	14	48	139,301693477905
2015-01-07.csv	26,6633176778192	0,011497226907921	7		41305	1,40E+17	15	47	139,625396301276
2015-01-08.csv	26,3439007246904	0,001693065430067	5		41258	1,39E+17	14	44	139,488369207313
2015-01-09.csv	26,6103974793989	0,00191803773067	5		41259	1,39E+17	14	45	139,489869509223
2015-01-10.csv	26,6365834784291	0,001787131079801	0		41351	1,40E+17	15	45	139,850940557649
2015-01-11.csv	26,5850744824918	0,002040430866863	0		41351	1,40E+17	14	46	139,850940557649
2015-01-12.csv	26,5426097891275	0,012084421484375	6		41351	1,40E+17	15	45	139,850940557649
2015-01-13.csv	26,1955649061714	0,00587929022187	11		41351	1,40E+17	14	43	139,895949289809
2015-01-14.csv	26,415582848732	0,007782944653192	4		41442	1,40E+17	13	44	140,298368349341
2015-01-15.csv	26,0896563334215	0,005343700174003	3		41580	1,41E+17	13	43	140,932492871419
2015-01-16.csv	26,1750066062892	0,005759075232171	5		41626	1,41E+17	13	43	141,203045859952
2015-01-17.csv	26,3020730740589	0,006381714465661	1		41628	1,41E+17	14	43	141,207546754844
2015-01-18.csv	26,1867733256462	0,005816677741274	2		41627	1,41E+17	14	43	141,204546161862
2015-01-19.csv	26,4775428380507	0,002552309345548	15		41901	1,42E+17	14	44	142,460792855766
2015-01-20.csv	26,2770441001192	0,006235049596593	5		41949	1,43E+17	14	42	142,648329759991
2015-01-21.csv	26,10688858728	0,005401256170813	8		41996	1,43E+17	14	43	142,696839680706
2015-01-22.csv	25,9555940570561	0,009527135967415	6		42133	1,43E+17	14	43	143,236945951434
2015-01-23.csv	26,0465646137415	0,005098524930504	9		42134	1,43E+17	14	43	143,238446253344
2015-01-24.csv	26,0588847126681	0,005148291093409	1		42302	1,44E+17	14	42	143,76054934551
2015-01-25.csv	26,0505299015897	2,46E-04	0		42271	1,44E+17	14	43	143,777052233
2015-01-26.csv	26,2815338758516	0,001369317824055	8		42271	1,44E+17	14	44	143,777052233
2015-01-27.csv	26,2559956566896	0,013331724020542	12		42363	1,44E+17	14	45	144,139623572497
2015-01-28.csv	26,4202251965158	0,012533963995681	3		42362	1,44E+17	14	45	144,138123270587
2015-01-29.csv	26,3681622473708	0,026038492729842	3		42502	1,45E+17	13	43	144,673728700614
2015-01-30.csv	26,2800743476931	0,030461760041877	2		42502	1,45E+17	14	44	144,682730447046
2015-01-31.csv	26,6109048178613	0,02720089031994	0		42549	1,45E+17	13	44	144,867446793217
2015-02-01.csv	26,4082961222092	0,026218671393189	0		42549	1,45E+17	14	44	144,867446793217
2015-02-02.csv	26,7737015276146	0,027990106246817	10		42549	1,45E+17	14	45	144,867446793217
2015-02-03.csv	26,5706404357217	0,03183635163112	3		42595	1,45E+17	14	44	145,04798231743
2015-02-04.csv	26,9166803615448	0,028668092468494	8		42594	1,45E+17	14	45	145,04648201552
2015-02-05.csv	26,5268404549071	0,026735613545186	6		42733	1,46E+17	14	45	145,634597622228
2015-02-06.csv	26,3610551468866	0,030788351114462	4		42685	1,45E+17	14	44	145,494069838259
2015-02-07.csv	26,5826227511244	0,031860021351878	0		42687	1,45E+17	14	44	145,409053365855
2015-02-08.csv	27,0747985382309	0,029402142345668	1		42687	1,45E+17	15	44	145,409053365855
2015-02-09.csv	26,9811183732752	0,028949067615859	4		42686	1,45E+17	14	44	145,405052578825
2015-02-10.csv	26,4846795352324	0,031385974293802	2		42687	1,45E+17	14	44	145,409053365855
2015-02-11.csv	26,3044392630183	0,030142362659958	0		43745	1,50E+17	13	44	149,561790504248
2015-02-12.csv	26,4981693363844	0,026301310776238	1		43699	1,50E+17	14	44	149,516281176516
2015-02-13.csv	26,487103129152	0,031048368209407	3		43653	1,50E+17	14	44	149,604637820167
2015-02-14.csv	26,567691391396	0,031434077206118	4		43653	1,50E+17	14	44	149,604887868679
2015-02-15.csv	26,5913583927711	0,031565795659018	1		43602	1,49E+17	14	44	149,457858790884
2015-02-16.csv	26,5899405976927	0,026770653185331	0		43600	1,49E+17	14	44	149,453357895992
2015-02-17.csv	26,5072360725671	0,026374574887128	3		43600	1,49E+17	14	44	149,453357895992
2015-02-18.csv	26,9483110509781	0,033273703865589	9		43606	1,49E+17	15	45	149,465700355573
2015-02-19.csv	27,1562019330104	0,034288117067221	7		43558	1,49E+17	15	48	149,280003808396
2015-02-20.csv	27,1707590562713	0,029519081486026	3		43698	1,50E+17	15	47	149,807527670515
2015-02-21.csv	27,1933478111784	0,029611558103299	2		43744	1,50E+17	15	48	150,144433532192
2015-02-22.csv	26,8982922981963	0,032982783969692	1		43742	1,50E+17	13	47	150,1399326373
2015-02-23.csv	26,8867907274473	0,032928167928768	4		43741	1,50E+17	14	47	150,13843233539
2015-02-24.csv	26,8879257248443	0,03289788988462	2		43836	1,51E+17	13	47	150,550853378754
2015-02-25.csv	26,912906610703	0,028240712761323	4		43837	1,51E+17	14	47	150,554194037712
2015-02-26.csv	26,686468872482	0,031918591895372	6		43883	1,51E+17	14	47	150,509685901125
2015-02-27.csv	27,0605410830786	0,033721945194571	2		43837	1,50E+17	15	48	150,351654742992
2015-02-28.csv	27,1960171540672	0,029592880833855	0		43837	1,50E+17	14	46	150,351654742992
2015-03-01.csv	26,6245637247074	0,031640028748133	2		43836	1,50E+17	14	46	150,350154441082
2015-03-02.csv	26,600465370928	0,031525290539925	5		43835	1,50E+17	14	47	150,346153654052
2015-03-03.csv	26,9214380218076	0,028281459748603	2		43837	1,50E+17	14	47	150,351654742992
2015-03-04.csv	26,9760614784757	0,028453242132287	2		44112	1,52E+17	14	46	151,703419979318
2015-03-05.csv	26,826491057058	0,027741106985794	2		44112	1,52E+17	14	46	151,791937152566
2015-03-06.csv	26,9179588320638	0,032938180024843	3		44111	1,52E+17	14	47	151,788936559584
2015-03-07.csv	26,8896512681159	0,028026898982523	3		44159	1,52E+17	13	46	151,863791602361
2015-03-08.csv	27,1147054156371	0,029113354068624	2		44112	1,52E+17	15	46	151,794277606639
2015-03-09.csv	27,1288114075854	0,029181177077688	4		44110	1,52E+17	15	46	151,786276032579
2015-03-10.csv	27,0807480004506	0,028862828813609	4		44384	1,53E+17	15	45	152,701456556115
2015-03-11.csv	27,2646581273679	0,029749518638286	5		44343	1,53E+17	15	45	152,540924967052
2015-03-12.csv	27,185247900298	0,029389653437293	2		44291	1,53E+17	15	45	152,56434894808
2015-03-13.csv	27,2572566231533	0,029762397944304	2		44200	1,52E+17	15	46	152,384813130204
2015-03-14.csv	27,4632021899957	0,030741970029066	1		44200	1,53E+17	15	46	152,699874255324
2015-03-15.csv	27,5926244343891	0,031357916626166	1		44199	1,53E+17	15	46	152,695873468294
2015-03-16.csv	27,1473955740598	0,029242163729208	1		44193	1,53E+17	15	45	152,684371171714
2015-03-17.csv	27,1819642089545	0,029404272502353	11		44200	1,53E+17	15	46	152,700294336824
2015-03-18.csv	27,3712669683258	0,030305026531413	2		44199	1,53E+17	17	46	152,697713825342
2015-03-19.csv	27,9071719457014	0,028097551622004	7		44199	1,53E+17	15	46	153,013195031963
2015-03-20.csv	27,344739345079	0,025434419652115	7		44157	1,53E+17	14	46	152,84866265587
2015-03-21.csv	27,1399417567781	0,029172731446968	5		44296	1,53E+17	15	46	152,944602775438
2015-03-22.csv	27,4555141663845	0,025921392897891	2		44294	1,53E+17	14	46	152,939601783522
2015-03-23.csv	27,2512416471013	0,024950528456172	10		44295	1,53E+17	14	46	152,943102473528
2015-03-24.csv	26,9318524859763	0,023408435977947	8		44388	1,53E+17	14	46	153,305923872376
2015-03-25.csv	27,1647647828244	0,024526914015341	2		44341	1,53E+17	14	46	153,234909585581
2015-03-26.csv	27,4113463969659	0,025711243423397	6		44295	1,53E+17	14	46	153,167576023721
2015-03-27.csv	27,6722069369898	0,026936702380605	3		44341	1,53E+17	15	47	153,304443075798
2015-03-28.csv	27,5864053999142	0,026542711794567	0		44296	1,53E+17	14	47	153,30846336816
2015-03-29.csv	27,181220338983	0,029384451432133	0		44249	1,53E+17	14	46	153,124927250966
2015-03-30.csv	27,3691751412429	0,025524129138944	13		44249	1,53E+17	14	47	153,124927250966
2015-03-31.csv	27,4075747988791	0,025706093541702	7		44251	1,53E+17	14	46	153,130208297215
2015-04-01.csv	26,978419054506	0,023666007529189	6		44251	1,53E+17	14	46	153,130458345727
2015-04-02.csv	27,312452029437	0,025240791074942	5		44297	1,53E+17	14	46	153,356682734052
2015-04-03.csv	27,2670744138634	0,024794538810734	4		45125	1,58E+17	13	46	158,316653991962
2015-04-04.csv	27,2200153825273	0,024827396101886	0		44205	1,53E+17	13	46	152,905594221307
2015-04-05.csv	27,2420540662821	0,024932498321355	0		44204	1,53E+17	13	46	152,904093919397
2015-04-06.csv	27,0766672699303	0,024146151161368	5		44203	1,53E+17	13	46	152,902593617487
2015-04-07.csv	27,1504320680451	0,024496444488886	8		44205	1,53E+17	14	47	153,063224803272
2015-04-08.csv	27,6782654032733	0,027035068123076	9		44113	1,53E+17	13	50	152,995050579863
2015-04-09.csv	27,8651856222202	0,018412327241796	6		44067	1,53E+17	14	47	152,85952378781
2015-04-10.csv	27,9249627522687	0,023399732400984	9		44297	1,54E+17	14	47	154,07718251847
2015-04-11.csv	27,0643847330993	0,024024768517398	1		44435	1,54E+17	14	45	154,371741161252
2015-04-12.csv	27,1035918440834	0,024211306708435	0		44433	1,54E+17	14	45	154,36473978124
2015-04-13.csv	27,0252734392582	0,028583740176869	16		44433	1,54E+17	14	44	154,36473978124
2015-04-14.csv	27,1787554855407	0,024567604615777	4		44434	1,54E+17	16	44	154,367740374222
2015-04-15.csv	27,2882187464836	0,025086889629775	8		44434	1,54E+17	16	45	154,367740374222
2015-04-16.csv	27,0217396166491	0,02847834721715	6		44710	1,56E+17	15	45	155,993478775014
2015-04-17.csv	27,4930022375291	0,025727289461069	3		45585	1,61E+17	15	45	161,406218383959
2015-04-18.csv	26,4984644408371	0,025752872499183	0		45585	1,61E+17	15	43	161,406218383959
2015-04-19.csv	27,6632518755758	0,021841030759671	0		45585	1,61E+17	15	46	161,406218383959
2015-04-20.csv	28,3025623025623	0,024835880642357	15		45583	1,61E+17	16	47	161,398216809899
2015-04-21.csv	27,9369104549642	0,023122751243476	7		45585	1,61E+17	16	47	161,406218383959
2015-04-22.csv	28,3760665345169	0,020312752396098	3		46411	1,65E+17	16	47	164,784542764328
2015-04-23.csv	27,6135732581416	0,026043806850307	7		46458	1,65E+17	15	46	164,831552393971
2015-04-24.csv	28,2605255235884	0,019756439448786	1		46505	1,65E+17	15	47	165,017008883738
2015-04-25.csv	27,9420934933127	0,018279841529148	0		46505	1,65E+17	16	47	165,085362144978
2015-04-26.csv	27,9582427516735	0,018364008974444	0		46458	1,65E+17	16	46	165,035852030215
2015-04-27.csv	28,1790395832885	0,024027816218776	14		46458	1,65E+17	15	46	165,035852030215
2015-04-28.csv	28,1813818338356	0,024038424232965	10		46459	1,65E+17	16	46	165,039852817245
2015-04-29.csv	28,8829878915844	0,013381916615835	3		46413	1,65E+17	17	46	164,972179189409
2015-04-30.csv	28,2391735252295	0,019676900759891	7		46413	1,65E+17	16	46	164,972179189409
2015-05-01.csv	28,4607172069396	0,020695429152702	5		46457	1,65E+17	15	46	164,963918063445
2015-05-02.csv	27,7398260795065	0,01730807509088	0		46687	1,66E+17	15	47	165,865405453592
2015-05-03.csv	27,8229989933389	0,017692813416124	3		46688	1,66E+17	16	47	165,871906725742
2015-05-04.csv	27,820339273475	0,013052650815651	11		46687	1,66E+17	15	47	165,870406423832
2015-05-05.csv	27,9632041122296	0,018341485334712	11		46689	1,66E+17	15	47	165,873407027652
2015-05-06.csv	28,1727399165508	0,019301905846282	8		46734	1,66E+17	16	46	166,163883870782
2015-05-07.csv	27,756483224923	0,017376235100964	5		46735	1,66E+17	15	47	166,166884463765
2015-05-08.csv	28,6342569808495	0,012185322171073	7		46734	1,66E+17	15	49	166,163883870782
2015-05-09.csv	28,4198409644735	0,011187870535708	2		46781	1,66E+17	16	49	166,189549359441
2015-05-10.csv	28,2787242683996	0,010535545499665	0		46780	1,66E+17	15	49	166,186548766459
2015-05-11.csv	28,6400213789417	0,012206763930289	8		46774	1,66E+17	16	49	166,160543656183
2015-05-12.csv	28,9259869476837	0,013534781870212	10		46734	1,66E+17	16	50	166,052602281002
2015-05-13.csv	28,8951497402792	0,013385551837071	11		46780	1,66E+17	16	49	166,098111608735
2015-05-14.csv	28,8449797994912	0,013153594113525	7		46780	1,66E+17	16	50	166,096611317663
2015-05-15.csv	28,7344128167234	0,017282837191481	4		46688	1,66E+17	16	48	165,777548419253
2015-05-16.csv	28,7539609373325	0,012751595799276	2		46642	1,66E+17	16	50	165,59909329866
2015-05-17.csv	28,2207143469685	0,014912632469438	0		46643	1,66E+17	15	49	165,60309408569
2015-05-18.csv	28,659977703456	0,01231629557768	9		46643	1,66E+17	15	49	165,60309408569
2015-05-19.csv	28,681395249121	0,012415463635599	7		46643	1,66E+17	15	50	165,60309408569
2015-05-20.csv	28,471790029401	0,011450714791166	9		46596	1,66E+17	15	48	165,531419670824
2015-05-21.csv	28,6466812576287	0,007554060623269	8		47517	1,69E+17	15	47	169,146130942109
2015-05-22.csv	28,1463655877773	0,009846335284776	6		47517	1,69E+17	15	46	169,146130942109
2015-05-23.csv	28,0798013384402	0,004953529855202	2		47517	1,69E+17	15	46	169,191979837269
2015-05-24.csv	28,2481585925334	0,005725859592906	1		47517	1,69E+17	16	46	169,191979837269
2015-05-25.csv	28,0063345749942	0,004616553654607	1		47516	1,69E+17	15	46	169,190479535359
2015-05-26.csv	27,8483668658978	0,00389191871677	9		47515	1,69E+17	15	46	169,186478748329
2015-05-27.csv	27,2585756976304	0,005773647495426	5		47517	1,69E+17	15	46	169,237408650929
2015-05-28.csv	27,3222989183046	0,006065974301147	10		47517	1,69E+17	14	46	169,237408650929
2015-05-29.csv	27,5089018898102	0,006922005274176	11		47517	1,69E+17	14	46	169,237408650929
2015-05-30.csv	27,5998358516773	0,007339159873753	0		47517	1,69E+17	14	46	169,237408650929
2015-05-31.csv	27,5767498632097	0,00723325415847	0		47517	1,69E+17	14	46	169,237408650929
2015-06-01.csv	27,2518414074666	0,010330199865448	15		47517	1,69E+17	15	45	169,233407863899
2015-06-02.csv	27,5264320888926	0,007002424108114	6		47517	1,69E+17	14	45	169,237308631524
2015-06-03.csv	27,4823514527896	0,006806799132842	4		47425	1,69E+17	13	46	169,102121406899
2015-06-04.csv	27,3144477712647	0,024403375065273	6		47425	1,69E+17	14	45	169,102121406899
2015-06-05.csv	27,3771770758656	0,010915742571144	5		47425	1,69E+17	15	45	169,102541488399
2015-06-06.csv	26,8724217601344	0,013164340815442	1		47609	1,70E+17	15	44	169,66672293925
2015-06-07.csv	26,9942867945136	0,013722993740483	0		47608	1,70E+17	15	44	169,663722346268
2015-06-08.csv	27,0240290701338	0,013859304351381	13		47608	1,70E+17	14	45	169,663722346268
2015-06-09.csv	27,1402937051398	0,008445884535039	4		48483	1,73E+17	14	46	173,209839811192
2015-06-10.csv	26,7986922882853	0,012832638667936	5		47563	1,70E+17	14	45	169,599129326937
2015-06-11.csv	27,3315322512825	0,006105377260278	6		47563	1,70E+17	14	46	169,599129326937
2015-06-12.csv	27,062554192989	0,013346787981941	4		48437	1,73E+17	15	45	173,164330483459
2015-06-13.csv	26,7909449387865	0,014581041647317	0		48436	1,73E+17	14	46	173,163170247525
2015-06-14.csv	27,2247388198373	0,012610395052799	3		48433	1,73E+17	15	45	173,158169244771
2015-06-15.csv	26,999318604171	0,01363523574855	9		48429	1,73E+17	14	46	173,145666775819
2015-06-16.csv	27,0905371055405	0,013226334416407	7		48388	1,73E+17	14	44	173,092576031393
2015-06-17.csv	26,6631259170473	0,015169333353802	2		48388	1,73E+17	15	44	173,092576031393
2015-06-18.csv	26,959190011802	0,013836594246361	2		48296	1,73E+17	13	45	172,844446894867
2015-06-19.csv	27,2885033886713	0,012344255657962	6		48248	1,73E+17	14	45	172,768851708495
2015-06-20.csv	27,3570791411679	0,007482911345933	1		48204	1,73E+17	14	44	172,709259670242
2015-06-21.csv	27,0388134010995	0,008932496884139	1		48204	1,73E+17	15	45	172,70900962173
2015-06-22.csv	27,2879576807385	0,007797734642328	4		48204	1,73E+17	15	44	172,70900962173
2015-06-23.csv	27,5454828337309	0,006624800548254	6		48204	1,73E+17	15	45	172,708919604266
2015-06-24.csv	27,5271859765584	0,01126277508312	4		48204	1,73E+17	15	45	172,70857953829
2015-06-25.csv	26,9769318535422	0,013768983947735	3		48204	1,73E+17	14	44	172,708659553814
2015-06-26.csv	26,7266063047722	0,010359969265932	6		48153	1,73E+17	14	43	172,508120094451
2015-06-27.csv	27,1406383022903	0,01302957845147	0		48158	1,73E+17	14	44	172,528124029601
2015-06-28.csv	27,211902240495	0,012704841964182	1		48158	1,73E+17	14	44	172,528124029601
2015-06-29.csv	27,2102662070684	0,008155568074486	5		48157	1,73E+17	14	43	172,526123630667
2015-06-30.csv	26,969176729782	0,009258506001675	11		48112	1,73E+17	14	45	172,573472329188
2015-07-01.csv	26,6091268595819	0,010936400017601	3		47792	1,72E+17	14	44	172,101577309177
2015-07-02.csv	26,9128739439425	0,014134831038288	0		47700	1,72E+17	14	44	171,964389696456
2015-07-03.csv	27,0711687656372	0,008844221491032	0		47562	1,72E+17	14	44	171,761608859518
2015-07-04.csv	26,7354876689864	0,014968686529605	0		47562	1,72E+17	14	44	171,761608859518
2015-07-05.csv	26,7651486480804	0,010247515588495	0		47561	1,72E+17	14	43	171,755607684392
2015-07-06.csv	27,0846702129896	0,008782498294791	10		47560	1,72E+17	14	45	171,75260709141
2015-07-07.csv	26,8854912029632	0,00970039813525	3		47515	1,72E+17	14	45	171,689924442711
2015-07-08.csv	26,8909419984847	0,009675392381296	4		47515	1,72E+17	14	44	171,690924636759
2015-07-09.csv	27,5645341366308	0,016360199225816	7		47470	1,72E+17	14	47	171,513389705528
2015-07-10.csv	27,7330159465779	0,017133482878324	4		47470	1,72E+17	14	47	171,513389705528
2015-07-11.csv	27,7892397463715	0,017391534149709	3		47470	1,72E+17	15	47	171,513389705528
2015-07-12.csv	27,6709922056035	0,01684898899138	4		47469	1,72E+17	14	47	171,509388918498
2015-07-13.csv	27,6705359400017	0,016847249746636	2		47467	1,72E+17	15	47	171,502387538486
2015-07-14.csv	27,6437960817358	0,012134400887211	3		47469	1,72E+17	14	47	171,510389112546
2015-07-15.csv	27,7222456288182	0,01708423012379	4		47469	1,72E+17	14	48	171,510389112546
2015-07-16.csv	26,5221613650727	0,01616589051194	5		47469	1,72E+17	14	43	171,510229081499
2015-07-17.csv	26,5319570254898	0,011621085978882	4		47469	1,72E+17	13	43	171,509889015522
2015-07-18.csv	26,4801998987854	0,002205073008284	2		47423	1,71E+17	13	43	171,441015154828
2015-07-19.csv	26,4919342934863	0,011443057354891	0		47422	1,71E+17	14	43	171,438014561846
2015-07-20.csv	26,4056048752715	0,011046629372569	4		47422	1,71E+17	13	43	171,438014561846
2015-07-21.csv	26,5181131916329	0,011563149939675	4		47423	1,71E+17	14	43	171,439014766732
2015-07-22.csv	26,7870741694457	0,012804427471335	0		47377	1,71E+17	14	44	171,393345407952
2015-07-23.csv	26,1867365108286	0,019050705181321	5		48297	1,75E+17	12	43	175,003895861159
2015-07-24.csv	26,236096732784	0,01017480309616	7		48297	1,75E+17	13	42	175,003895861159
2015-07-25.csv	26,508954636742	0,020516666380644	0		48298	1,75E+17	13	43	175,0064663707
2015-07-26.csv	26,2276444646887	0,019236647526059	0		48298	1,75E+17	13	43	175,0064663707
2015-07-27.csv	26,225180645562	0,019225436644798	3		48298	1,75E+17	13	44	175,0064663707
2015-07-28.csv	26,5671131907493	0,011680890392371	2		48298	1,75E+17	14	44	175,005446172771
2015-07-29.csv	26,5755191618874	0,020819548592869	5		48298	1,75E+17	13	44	175,005446172771
2015-07-30.csv	26,5436758525021	0,020674655018249	4		48298	1,75E+17	13	43	175,004606009771
2015-07-31.csv	26,6561871800717	0,021196700865341	10		48252	1,75E+17	13	43	174,958236515157
2015-08-01.csv	26,5870015750642	0,020881958565188	0		48251	1,75E+17	13	43	174,953125512734
2015-08-02.csv	26,6078297272652	0,020976777065712	1		48251	1,75E+17	13	43	174,953125512734
2015-08-03.csv	26,6802553314957	0,021306709635331	5		48250	1,75E+17	13	44	174,949124725704
2015-08-04.csv	26,6287277474976	0,016519322271809	7		48252	1,75E+17	14	44	174,957306334692
2015-08-05.csv	26,5954655669078	0,016367900418514	5		48252	1,75E+17	13	43	174,956286136763
2015-08-06.csv	26,551095268688	0,016165910270288	4		48252	1,75E+17	14	43	174,956286136763
2015-08-07.csv	26,5990508362174	0,016384221901767	4		48252	1,75E+17	14	43	174,956126105716
2015-08-08.csv	26,6280019505059	0,020860828483515	0		49217	1,79E+17	13	43	178,742691195201
2015-08-09.csv	26,5572847883947	0,020541860517842	2		49218	1,79E+17	13	43	178,746691982231
2015-08-10.csv	26,6401389707227	0,02091532391452	6		49218	1,79E+17	14	43	178,746691982231
2015-08-11.csv	26,6826917210664	0,016607414031378	2		49172	1,79E+17	14	43	178,679018354394
2015-08-12.csv	26,6211802649574	0,016360661440017	7		48988	1,78E+17	14	45	177,957896455472
2015-08-13.csv	26,6547771999592	0,021020633903004	2		49034	1,78E+17	14	43	178,183350694381
2015-08-14.csv	26,5102585521892	0,020358451295257	2		49080	1,78E+17	13	43	178,408464867313
2015-08-15.csv	26,702627120374	0,021246688804647	1		48988	1,78E+17	13	43	178,092742617023
2015-08-16.csv	26,7252388340002	0,021349067479769	0		48987	1,78E+17	13	43	178,089742024041
2015-08-17.csv	26,7490609945293	0,021456698211361	7		48987	1,78E+17	13	43	178,089742024041
2015-08-18.csv	26,6915508196052	0,02119707825582	13		48986	1,78E+17	13	44	178,130749969171
2015-08-19.csv	26,7248657807173	0,021347599877547	7		48986	1,78E+17	13	43	178,129729771242
2015-08-20.csv	26,6962929697069	0,021218287379171	4		48987	1,78E+17	13	43	178,133730558273
2015-08-21.csv	26,7657589613783	0,026050233959146	6		48987	1,78E+17	13	43	178,178749292373
2015-08-22.csv	26,6892708418388	0,021186560753921	1		48987	1,78E+17	13	43	178,179449428207
2015-08-23.csv	26,6926798399608	0,021201962923737	1		48987	1,78E+17	13	43	178,179789494183
2015-08-24.csv	26,55164530089	0,025082848574684	10		48987	1,78E+17	13	43	178,179789494183
2015-08-25.csv	26,6433256369915	0,02550930882931	2		48940	1,78E+17	13	43	178,040852029588
2015-08-26.csv	26,6595087001024	0,025606277508275	4		48849	1,78E+17	14	43	177,683781768193
2015-08-27.csv	26,6438431805632	0,025523124018024	1		48896	1,78E+17	13	42	177,86631769134
2015-08-28.csv	26,596077549184	0,025306854964338	4		48897	1,78E+17	13	43	177,87031847837
2015-08-29.csv	26,7413935002108	0,025723409294669	0		49816	1,82E+17	14	43	181,522036907754
2015-08-30.csv	26,6646192139387	0,025379179474352	1		49817	1,82E+17	13	42	181,526037694785
2015-08-31.csv	26,6964981326051	0,025526105941767	10		49801	1,82E+17	13	43	181,507033834464
2015-09-01.csv	26,6995062025774	0,02553548356339	1		49817	1,82E+17	13	43	181,526037694785
2015-09-02.csv	26,6414449891505	0,025287029277215	4		49771	1,81E+17	14	43	181,390850968708
2015-09-03.csv	26,6522743711324	0,025335570546297	19		49771	1,81E+17	13	42	181,435859700868
2015-09-04.csv	26,7037290042594	0,021083841687997	6		49771	1,81E+17	14	43	181,390510902732
2015-09-05.csv	26,6989070159929	0,025544595194792	1		49771	1,82E+17	14	43	181,525537099212
2015-09-06.csv	26,6315726025195	0,025243031200865	1		49770	1,82E+17	14	43	181,524036797302
2015-09-07.csv	26,7114986638806	0,021118880314526	2		49770	1,82E+17	14	43	181,524376863278
2015-09-08.csv	26,5719394828314	0,024975730962168	1		49770	1,82E+17	14	43	181,524376863278
2015-09-09.csv	26,5537249859359	0,02489383599185	7		49771	1,82E+17	14	42	181,525877165188
2015-09-10.csv	26,6025165801759	0,025078047252711	6		49908	1,82E+17	14	43	182,01813415266
2015-09-11.csv	26,481095593981	0,024534541278978	3		49908	1,82E+17	14	42	182,018474218636
2015-09-12.csv	26,5685233420156	0,024925636631029	2		49909	1,82E+17	13	42	182,022475005666
2015-09-13.csv	26,6693648567421	0,025377020022822	1		49909	1,82E+17	14	43	182,022475005666
2015-09-14.csv	26,6008615507914	0,025070387831973	12		49909	1,82E+17	14	43	182,022475005666
2015-09-15.csv	26,6374045801527	0,025200657661327	3		50041	1,83E+17	13	43	182,540076856124
2015-09-16.csv	26,6114729859335	0,025083233037247	2		50047	1,83E+17	14	43	182,564081578305
2015-09-17.csv	26,7121507990276	0,025498132467144	4		50185	1,83E+17	14	43	183,105688150943
2015-09-18.csv	26,6911290001196	0,025404294501005	4		50185	1,83E+17	14	42	183,105688150943
2015-09-19.csv	26,5972676505784	0,024996770893257	0		50139	1,83E+17	14	42	182,92515262673
2015-09-20.csv	26,6506396206113	0,025223556352007	4		50185	1,83E+17	14	42	183,105688150943
2015-09-21.csv	26,8336787151795	0,026040613751956	3		50185	1,83E+17	14	43	183,105688150943
2015-09-22.csv	26,7485752998844	0,02566072564449	4		50185	1,83E+17	14	43	183,105188053919
2015-09-23.csv	26,7372011615418	0,025586511690584	3		50277	1,83E+17	14	43	183,331232905864
2015-09-24.csv	26,7588209554875	0,025682930675201	3		50277	1,83E+17	14	43	183,331232905864
2015-09-25.csv	26,6567259262209	0,025239411546463	2		50230	1,83E+17	14	43	183,279722403005
2015-09-26.csv	26,5702739289696	0,02485342909227	0		50231	1,83E+17	14	42	183,285723578131
2015-09-27.csv	26,6597786271699	0,025252780847411	2		50231	1,83E+17	13	43	183,285723578131
2015-09-28.csv	26,6391861251442	0,02514938863981	5		50277	1,83E+17	13	43	183,466079067416
2015-09-29.csv	26,7741954731692	0,025751497257638	6		50277	1,83E+17	14	44	183,466079067416
2015-09-30.csv	26,7336754380731	0,025571042125436	0		50276	1,83E+17	13	43	183,464918831482
2015-10-01.csv	26,7908586431171	0,021366268374153	7		50276	1,83E+17	14	43	183,465678978958
2015-10-02.csv	26,740875549456	0,02560315317767	2		50276	1,83E+17	14	43	183,465678978958
2015-10-03.csv	26,7350821337188	0,025346464254413	2		51196	1,87E+17	14	43	187,076209428284
2015-10-04.csv	26,7749238221736	0,0211032056995	0		51195	1,87E+17	14	43	187,072208641254
2015-10-05.csv	26,7926245678458	0,021181228875436	7		51196	1,87E+17	14	43	187,076209428284
2015-10-06.csv	26,7927600039135	0,025624407935132	0		51104	1,87E+17	14	43	186,760907259495
2015-10-07.csv	27,087622920373	0,026916629662879	0		51150	1,87E+17	14	43	186,941022702208
2015-10-08.csv	26,1483450958926	0,027185114805957	9		51150	1,87E+17	13	43	186,941202737137
2015-10-09.csv	26,1742844854551	0,031721030280973	3		51151	1,87E+17	12	43	186,942122926499
2015-10-10.csv	26,0916520039101	0,031356284561733	0		51149	1,87E+17	13	43	186,93853220819
2015-10-11.csv	26,1133919843597	0,031452409556723	1		51149	1,87E+17	13	43	186,93853220819
2015-10-12.csv	26,0841349913968	0,026903048567809	5		51143	1,87E+17	13	42	186,912527097914
2015-10-13.csv	26,0159622390223	0,031049552365396	5		51057	1,87E+17	12	42	186,757336057357
2015-10-14.csv	26,0715460848447	0,031295541935	3		51057	1,87E+17	12	43	186,757336057357
2015-10-15.csv	26,0312083431349	0,031131051598826	5		51011	1,87E+17	12	43	186,622149331281
2015-10-16.csv	26,0902319016721	0,031392073874599	2		51012	1,87E+17	12	43	186,625399972775
2015-10-17.csv	26,009644600396	0,031035272778372	0		51012	1,87E+17	12	42	186,624219743798
2015-10-18.csv	26,0543390900359	0,031233158085937	3		51012	1,87E+17	13	43	186,624219743798
2015-10-19.csv	26,1012310828825	0,031441081030154	6		51011	1,87E+17	12	42	186,621219150816
2015-10-20.csv	26,1803862669208	0,031508381997526	3		51932	1,90E+17	12	43	190,144412666709
2015-10-21.csv	26,1526876430855	0,031112466225663	4		52852	1,94E+17	12	42	193,755123150964
2015-10-22.csv	26,1839616383313	0,031275732892446	2		52760	1,93E+17	12	42	193,439660951127
2015-10-23.csv	26,2261518924964	0,031459410254096	6		52760	1,93E+17	12	43	193,484909729859
2015-10-24.csv	26,1634730198442	0,031186534676837	1		52760	1,93E+17	12	42	193,484909729859
2015-10-25.csv	26,1029757391964	0,030923449821993	2		52759	1,93E+17	12	43	193,480908942829
2015-10-26.csv	26,2234226038172	0,03144752816062	10		52760	1,93E+17	12	42	193,484909729859
2015-10-27.csv	26,2479447113103	0,03158183319822	4		52668	1,93E+17	12	43	193,371726774289
2015-10-28.csv	25,3619945863644	0,041374505849178	1		23643	9,52E+16	12	41	95,1529668649943
2015-10-29.csv	26,2150282657359	0,031424982949103	2		52713	1,93E+17	12	42	193,461344648701
2015-10-30.csv	26,7046760883999	0,024846423580579	3		52714	1,93E+17	12	43	193,463064993302
2015-10-31.csv	26,153904573848	0,026814717207452	2		52668	1,93E+17	12	43	193,416515463759
2015-11-01.csv	NaN	NaN	5		-1	-1	99999	-99999	-1E-15
2015-11-02.csv	26,4142876162581	0,0279737396603	5		52576	1,93E+17	12	42	193,190470611813
2015-11-03.csv	26,2598664815414	0,014216801886282	5		52576	1,93E+17	12	42	193,100293116446
2015-11-04.csv	26,5149649392851	0,006604117330848	3		52622	1,93E+17	14	42	193,281008675587
2015-11-05.csv	27,1561213799297	6,75E-04	2		53451	1,97E+17	13	43	196,780216541111
2015-11-06.csv	27,2938150115992	0,001270843292687	1		53451	1,97E+17	14	43	196,78039657604
2015-11-07.csv	27,6786503389132	0,001390537868526	7		53405	1,97E+17	14	44	196,779815964943
2015-11-08.csv	26,3321724150844	0,002889810256314	10		53405	1,97E+17	13	42	196,779815964943
2015-11-09.csv	26,3706769029117	0,002723219897205	3		53404	1,97E+17	13	42	196,775815177913
2015-11-10.csv	26,403063326218	0,002583052514195	5		53405	1,97E+17	13	42	196,780826160932
2015-11-11.csv	26,5240442278861	0,002060433904539	3		53359	1,97E+17	13	42	196,735316833199
2015-11-12.csv	26,5175394096537	0,002091279925418	2		53222	1,96E+17	13	42	196,149781748811
2015-11-13.csv	26,2476070481599	0,003262742516033	1		53176	1,96E+17	13	42	196,104362438542
2015-11-14.csv	26,3772804990324	0,001635364938952	0		53222	1,96E+17	14	42	196,307002251216
2015-11-15.csv	26,4711961219045	0,002292181674748	3		53221	1,96E+17	13	42	196,303001464186
2015-11-16.csv	26,4918926028221	0,002202448906577	3		53222	1,96E+17	13	42	196,307002251216
2015-11-17.csv	27,2683302931719	0,009836585616381	4		53176	1,96E+17	13	43	196,239328623379
2015-11-18.csv	27,6605479148181	0,001459472459156	0		54095	2,00E+17	13	43	199,849538999772
2015-11-19.csv	28,0961808636498	0,008185460387519	6		54095	2,00E+17	14	44	199,849538999772
2015-11-20.csv	28,3678090801538	0,024215575308129	1		54095	2,00E+17	15	44	199,849538999772
2015-11-21.csv	28,2477863018763	0,020432306713678	3		54094	2,00E+17	15	44	199,841677463717
2015-11-22.csv	27,6639245771328	0,027242174831518	2		54094	2,00E+17	15	44	199,841677463717
2015-11-23.csv	26,9528422220168	0,025999963451673	4		54094	2,00E+17	14	43	199,848178725029
2015-11-24.csv	28,3055348541307	0,024277970560573	1		55014	2,03E+17	14	44	203,458729178236
2015-11-25.csv	27,3850879744074	0,001641781852804	0		55015	2,03E+17	14	44	203,460159466563
2015-11-26.csv	27,2820452232078	0,007324318503623	0		55015	2,03E+17	14	43	203,460159466563
2015-11-27.csv	27,2819901764599	0,003062439499278	2		54969	2,03E+17	14	43	203,392485838726
2015-11-28.csv	27,3825069070816	0,002632616496906	4		55015	2,03E+17	14	43	203,460159466563
2015-11-29.csv	27,2837174640105	0,007317189081814	8		55015	2,03E+17	14	43	203,460159466563
2015-11-30.csv	27,269866947797	0,011639633535023	2		55015	2,03E+17	14	43	203,460159466563
2015-12-01.csv	26,9347632301843	0,008808681972009	2		54968	2,03E+17	14	43	203,27562315532
2015-12-02.csv	26,9216046241093	0,008861018878451	3		55015	2,03E+17	15	43	203,460239482086
2015-12-03.csv	27,1267085938636	0,003723185552627	2		55015	2,03E+17	15	43	203,460239482086
2015-12-04.csv	27,2345240696235	0,016067148091725	3		54923	2,03E+17	15	43	203,099758548149
2015-12-05.csv	27,1049632219066	0,016619979490901	3		54923	2,03E+17	14	43	203,099758548149
2015-12-06.csv	27,5279788975805	0,019073964751808	2		54969	2,03E+17	15	43	203,280294072362
2015-12-07.csv	27,5189393261644	0,018954732282666	1		55888	2,07E+17	14	43	206,887003769587
2015-12-08.csv	27,3695294328145	0,015356628048986	1		55889	2,07E+17	14	43	206,891004556617
2015-12-09.csv	27,6463155260853	0,014178107790371	2		55950	2,07E+17	15	43	207,131371851351
2015-12-10.csv	28,0304552197458	0,00409886812816	2		55950	2,07E+17	15	44	207,131371851351
2015-12-11.csv	27,3394357903752	0,011238621808673	0		56042	2,07E+17	15	42	207,22205044084
2015-12-12.csv	26,8525396630181	0,021576053402951	1		56916	2,11E+17	14	42	210,787431632291
2015-12-13.csv	27,1169070752148	0,020467933081445	4		56916	2,11E+17	15	42	210,787431632291
2015-12-14.csv	26,968550144072	0,02528159886295	3		56915	2,11E+17	14	42	210,783430845261
2015-12-15.csv	26,8598302124937	0,017215326856201	4		57836	2,14E+17	14	42	214,398142116546
2015-12-16.csv	26,7263472946574	0,009625398161835	4		55796	2,07E+17	13	41	206,978200465786
2015-12-17.csv	26,6875638475187	0,009789585999283	5		55796	2,07E+17	14	41	206,978200465786
2015-12-18.csv	26,7665107443052	0,013688819521532	0		55796	2,07E+17	14	41	206,978380500714
2015-12-19.csv	26,7718293730318	0,009425169314834	6		55887	2,07E+17	14	41	207,202244918797
2015-12-20.csv	26,849484683653	0,004866683693176	1		55887	2,07E+17	14	42	207,202244918797
2015-12-21.csv	26,6987546521615	0,009734275632143	2		55887	2,07E+17	14	42	207,202244918797
2015-12-22.csv	26,8127137920856	0,004947412398003	9		57590	2,14E+17	15	42	214,221885255255
2015-12-23.csv	27,0807938740428	0,003830324780635	2		57590	2,14E+17	14	42	214,221885255255
2015-12-24.csv	26,6573057138885	0,018103361910827	0		57543	2,14E+17	14	41	214,12835660044
2015-12-25.csv	26,6844382657051	0,017990098300165	10		57544	2,14E+17	14	41	214,13235738747
2015-12-26.csv	26,6937700929707	0,022119854495913	0		57544	2,14E+17	14	41	214,13235738747
2015-12-27.csv	26,8096793813537	0,021636668384742	0		57544	2,14E+17	13	42	214,13235738747
2015-12-28.csv	27,0867147449822	0,024650460256263	6		57544	2,14E+17	14	42	214,13235738747
2015-12-29.csv	26,9584325310626	0,025185224854864	0		57544	2,14E+17	13	41	214,13235738747
2015-12-30.csv	26,8869927882527	0,025483032666412	0		57544	2,14E+17	13	41	214,13235738747
2015-12-31.csv	26,7710313667564	0,021797778716263	4		57544	2,14E+17	14	41	214,13235738747
2016-01-01.csv	26,8675471370232	0,02973275231045	6		57544	2,14E+17	13	41	214,13235738747	New Year
2016-01-02.csv	26,8875314970892	0,025480786973841	4		57544	2,14E+17	13	41	214,13235738747
2016-01-03.csv	27,215359511162	0,028267863123959	3		57605	2,14E+17	14	42	214,372724682204
2016-01-04.csv	27,1356803110787	0,028599842500831	4		57605	2,14E+17	14	42	214,372724682204
2016-01-05.csv	27,4608676013273	0,027255613717782	7		57560	2,14E+17	15	43	214,306551356278
2016-01-06.csv	27,2826045379466	0,023840077921444	6		57514	2,14E+17	15	42	214,238707695453
2016-01-07.csv	27,0430496392245	0,020669216190824	3		57514	2,14E+17	15	42	214,238797712918
2016-01-08.csv	26,8606972094236	0,025599323657439	1		57514	2,14E+17	14	41	214,238797712918
2016-01-09.csv	27,2726071459619	0,023881764491055	6		57514	2,14E+17	14	42	214,238797712918
2016-01-10.csv	27,6404179851862	0,026518062259976	2		57513	2,14E+17	15	43	214,235797119935
2016-01-11.csv	27,2081196209684	0,024150660989646	1		57514	2,14E+17	14	42	214,238797712918
2016-01-12.csv	26,8662783621664	0,02140630723994	6		57514	2,14E+17	14	42	214,238797712918
2016-01-13.csv	27,4011475267322	0,02751552839032	0		57514	2,14E+17	15	42	214,238937740084
2016-01-14.csv	27,2583326088846	0,015601796788826	2		57514	2,14E+17	15	42	214,238827718739
2016-01-15.csv	27,2745782734838	0,007191692293574	0		57560	2,14E+17	15	42	214,285087192008
2016-01-16.csv	27,1885595062158	0,011722988358627	7		57514	2,14E+17	15	42	214,217073498195
2016-01-17.csv	27,5603679104218	0,006002950082878	2		57513	2,14E+17	15	43	214,216073293309
2016-01-18.csv	27,8606260869565	0,013092094239687	6		57499	2,14E+17	15	44	214,156881657816
2016-01-19.csv	27,1491958619491	0,003547635821528	3		57514	2,14E+17	15	42	214,217323546707
2016-01-20.csv	27,5334724395757	0,001945385261485	5		57509	2,14E+17	16	42	214,212162491229
2016-01-21.csv	27,4055403782909	0,001691676365703	1		57468	2,14E+17	15	42	214,172104275248
2016-01-22.csv	27,5662531103726	0,002362075529594	1		57468	2,14E+17	15	43	214,149529895585
2016-01-23.csv	27,4855366593023	0,006267484181607	3		58388	2,18E+17	15	43	217,760240379839
2016-01-24.csv	27,6526914316053	0,013852566080409	3		58388	2,18E+17	15	44	217,760240379839
2016-01-25.csv	27,5264519001867	0,014374998182261	5		58388	2,18E+17	15	44	217,760240379839
2016-01-26.csv	27,1988388223809	0,015730798436818	6		58388	2,18E+17	15	42	217,760810490447
2016-01-27.csv	27,3490393020585	0,01097511073227	2		58342	2,18E+17	15	42	217,715301162714
2016-01-28.csv	27,161527518297	0,0076113686184	0		58342	2,18E+17	15	42	217,715251153012
2016-01-29.csv	27,5138213331506	0,002126426284703	1		58387	2,18E+17	15	42	217,757009742226
2016-01-30.csv	27,663678590405	0,006887713109735	4		58342	2,18E+17	15	43	217,715501201524
2016-01-31.csv	28,1848893611916	0,00904555193725	7		58342	2,18E+17	15	44	217,627733935375
2016-02-01.csv	27,8909377841055	0,016115032413377	3		58296	2,18E+17	14	44	217,535215725823
2016-02-02.csv	27,1879542026601	0,00336188166613	8		58343	2,18E+17	15	42	217,716251357898
2016-02-03.csv	27,3019556759166	0,002889938639527	3		58342	2,18E+17	15	42	217,715751250036
2016-02-04.csv	27,700872426855	0,009518503885205	4		58342	2,18E+17	15	43	217,715471195702
2016-02-05.csv	28,1017602797251	0,007858807994622	0		58342	2,18E+17	15	44	217,715471195702
2016-02-06.csv	27,5806451612903	0,006544006615935	2		58341	2,18E+17	15	44	217,713470796768
2016-02-07.csv	27,6283872958196	0,00153849530137	4		58342	2,18E+17	15	44	217,715471195702
2016-02-08.csv	27,9034674253981	0,003740400619459	1		58342	2,18E+17	15	45	217,715471195702
2016-02-09.csv	28,0338688447129	0,012184756530748	7		59257	2,21E+17	15	44	221,306177744807
2016-02-10.csv	26,8993870003546	0,008632226911048	5		59216	2,21E+17	14	42	221,235753637529
2016-02-11.csv	28,3225648473386	0,011002703940398	4		59215	2,21E+17	15	46	221,231682836915
2016-02-12.csv	27,5394319102945	0,010111506226139	0		59215	2,21E+17	15	44	221,231432788403
2016-02-13.csv	27,9229950858706	0,003792941879519	4		59216	2,21E+17	15	45	221,235433575433
2016-02-14.csv	27,9409122380398	0,004352199039756	5		59216	2,21E+17	15	45	221,235433575433
2016-02-15.csv	27,4994005099887	0,002057155882622	5		59216	2,21E+17	15	44	221,235433575433
2016-02-16.csv	27,9787729874867	8,72E-05	4		59216	2,21E+17	15	45	221,235433575433
2016-02-17.csv	27,624769914045	0,002567419922729	2		59216	2,21E+17	15	45	221,235433575433
2016-02-18.csv	28,1525056627482	0,016884708650931	7		60482	2,26E+17	15	45	226,098140709225
2016-02-19.csv	28,0647796038491	0,012461954946559	0		60481	2,26E+17	15	45	226,094139922195
2016-02-20.csv	28,2195205367903	0,0129927158655	2		61401	2,30E+17	15	45	229,70485040645
2016-02-21.csv	27,7585948569288	0,007096937876212	2		61402	2,30E+17	15	44	229,70885119348
2016-02-22.csv	28,3112388645506	0,013362746071061	7		61402	2,30E+17	15	46	229,709031228409
2016-02-23.csv	28,3752748237057	0,013621167857169	2		61402	2,30E+17	15	46	229,709031228409
2016-02-24.csv	28,4339545993728	0,013842428040915	3		61540	2,30E+17	15	46	229,845559211607
2016-02-25.csv	27,8841750403075	0,00760372587028	7		61402	2,30E+17	15	44	229,664442577749
2016-02-26.csv	28,2445966978483	0,008991127254228	1		62322	2,33E+17	15	45	233,185305630672
2016-02-27.csv	27,5985983256888	0,010406555266045	4		62353	2,33E+17	15	44	233,275403446494
2016-02-28.csv	28,4307588705928	0,00973324126986	8		62368	2,33E+17	15	45	233,320592376153
2016-02-29.csv	27,8100636595417	0,011252594247277	2		62362	2,33E+17	15	45	233,296587653973
2016-03-01.csv	27,8395394768534	0,011378475246515	4		62276	2,33E+17	15	45	233,095977801696
2016-03-02.csv	27,5423856444765	0,006173742150909	10		62414	2,33E+17	15	44	233,367601994958
2016-03-03.csv	27,5425385330214	0,010177158427391	4		62413	2,33E+17	15	44	233,361760850879
2016-03-04.csv	27,393961743815	0,009585898266282	2		62368	2,33E+17	15	44	233,319932248081
2016-03-05.csv	27,4597981483561	0,009853154552346	3		62322	2,33E+17	14	44	233,274762986325
2016-03-06.csv	28,7800436765367	0,011140155784429	10		62275	2,33E+17	16	45	233,225252871562
2016-03-07.csv	28,2648371764404	0,009075626827325	4		62275	2,33E+17	15	45	233,225842986051
2016-03-08.csv	27,7511833512507	0,003008997165873	2		62322	2,33E+17	15	45	233,276293283218
2016-03-09.csv	28,0726294660779	0,004298261711138	8		62274	2,33E+17	15	45	233,223032429938
2016-03-10.csv	28,0105817557044	0,008056713042682	1		62276	2,33E+17	16	45	233,231034003998
2016-03-11.csv	28,5134059656948	0,010067890102824	3		62322	2,33E+17	16	46	233,277493516076
2016-03-12.csv	28,5189095518508	0,006084259627329	2		62322	2,33E+17	17	45	233,277493516076
2016-03-13.csv	28,3830046692232	0,005539868692714	3		62322	2,33E+17	16	46	233,277493516076
2016-03-14.csv	28,3716284517754	0,005494299250843	3		62322	2,33E+17	16	46	233,277493516076
2016-03-15.csv	28,0619033101744	0,008259316725122	7		62322	2,33E+17	17	45	233,277913597576
2016-03-16.csv	28,195080467885	0,004787105218544	4		62322	2,33E+17	15	45	233,279363878946
2016-03-17.csv	28,0411209847182	0,008182110828361	3		62230	2,33E+17	15	46	233,12207236586
2016-03-18.csv	28,2896145008115	0,009178230854575	2		62230	2,33E+17	15	45	233,122092369741
2016-03-19.csv	28,0089760264624	0,008050278636476	2		62276	2,33E+17	16	45	233,19044612953
2016-03-20.csv	27,6456316135973	0,006594301200189	10		62276	2,33E+17	15	44	233,190786195506
2016-03-21.csv	27,6289320294812	0,006527383375647	10		62276	2,33E+17	15	45	233,191036244018
2016-03-22.csv	28,0259838344234	0,008121431504467	5		62230	2,33E+17	15	45	233,101758424745
2016-03-23.csv	27,456617530512	0,01808835339426	6		63089	2,36E+17	16	44	236,473721928623
2016-03-24.csv	27,6171123333703	0,013468237149923	3		63088	2,36E+17	16	44	236,46635789054
2016-03-25.csv	27,975099064828	0,016024147423468	1		63089	2,36E+17	16	45	236,474051992659
2016-03-26.csv	27,9670705630791	0,011808446939474	0		63134	2,37E+17	16	45	236,515220467385
2016-03-27.csv	28,1060250886974	0,012361364925018	3		63135	2,37E+17	16	45	236,519221254415
2016-03-28.csv	27,9608337295926	0,012099688699384	0		63089	2,36E+17	16	45	236,476092388517
2016-03-29.csv	27,4949278808052	0,013954577584024	3		63089	2,36E+17	16	44	236,476432454493
2016-03-30.csv	27,643058816065	0,013369705838375	2		63043	2,36E+17	16	44	236,424331847984
2016-03-31.csv	28,0545653831491	0,011739365394639	6		62951	2,36E+17	16	46	236,289064607835
2016-04-01.csv	28,1036345151862	0,011543794775863	3		62951	2,36E+17	16	45	236,289064607835
2016-04-02.csv	28,0878288219596	0,011606790167797	0		62951	2,36E+17	16	45	236,244475957175
2016-04-03.csv	28,0367581649511	0,011810338092486	8		62951	2,36E+17	16	45	236,244475957175
2016-04-04.csv	28,0604428771127	0,011715939972513	10		62951	2,36E+17	17	45	236,244475957175
2016-04-05.csv	28,0829173687724	0,011630615436131	4		62905	2,36E+17	17	45	236,198966629443
2016-04-06.csv	27,6508600133533	0,013353258769384	3		62905	2,36E+17	16	45	236,199506734228
2016-04-07.csv	26,8014020920103	0,01674010777618	1		62905	2,36E+17	14	43	236,155518259347
2016-04-08.csv	29,5041808412552	0,009951008080039	4		62905	2,36E+17	16	49	236,155948283438
2016-04-09.csv	29,6524768286573	0,018408947585918	0		63871	2,40E+17	17	49	239,811988060497
2016-04-10.csv	29,666442259519	0,01846420608461	9		63871	2,40E+17	17	49	239,811828029449
2016-04-11.csv	29,3925054876137	0,02135248071402	4		63779	2,40E+17	17	49	239,676320742729
2016-04-12.csv	29,3481498902477	0,017217189094464	4		63779	2,40E+17	16	48	239,677000874681
2016-04-13.csv	28,0416431483224	0,016003527038726	2		63779	2,40E+17	16	46	239,677000874681
2016-04-14.csv	27,7248843953288	0,010788343376819	3		63794	2,40E+17	15	46	239,692163979019
2016-04-15.csv	27,8050003918802	0,011105538074053	2		63794	2,40E+17	15	45	239,692163979019
2016-04-16.csv	27,7607806895255	0,01092652510726	0		63840	2,40E+17	15	45	239,74367447104
2016-04-17.csv	27,4949327234849	0,009874360954317	9		63840	2,40E+17	15	45	239,74367447104
2016-04-18.csv	27,8951144248994	0,011458186654258	2		63840	2,40E+17	15	45	239,74367447104
2016-04-19.csv	26,5781144833847	0,014156242199247	8		63886	2,40E+17	14	44	239,834192530933
2016-04-20.csv	26,9984802431611	0,015826910283823	4		63825	2,40E+17	15	44	239,772839966909
2016-04-21.csv	27,0444653349001	0,016009055332755	1		63824	2,40E+17	15	44	239,769089228391
2016-04-22.csv	28,1572631091204	0,012408167787832	2		64744	2,43E+17	15	45	243,379979747575
2016-04-23.csv	27,9922310603135	0,015689624567895	4		64744	2,43E+17	15	45	243,380979941623
2016-04-24.csv	28,0804219565687	0,016036094407451	5		64745	2,43E+17	15	46	243,383980534605
2016-04-25.csv	27,9415707776662	0,01549052767114	9		64744	2,43E+17	15	45	243,379979747575
2016-04-26.csv	27,7983659222191	0,014927611695819	5		64745	2,43E+17	15	46	243,385320794629
2016-04-27.csv	28,0852099723334	0,01606074176527	13		64698	2,43E+17	15	46	243,246453343618
2016-04-28.csv	28,0004027136706	0,015744005233982	2		64561	2,43E+17	15	46	242,95140461659
2016-04-29.csv	27,6268702952201	0,014273929151129	6		64561	2,43E+17	15	45	242,952484826162
2016-04-30.csv	28,170009905894	0,016405668736138	4		64607	2,43E+17	15	45	242,997654087919
2016-05-01.csv	27,0537312970478	0,015953885477524	3		64561	2,43E+17	15	43	242,952484826162
2016-05-02.csv	26,9083051950063	0,019317150849859	4		64561	2,43E+17	15	44	242,952484826162
2016-05-03.csv	26,8460187532452	0,01893756439881	4		65481	2,47E+17	15	44	246,563195310417
2016-05-04.csv	26,9550105372469	0,01545562874616	3		65481	2,47E+17	15	44	246,563035279369
2016-05-05.csv	27,9896460095904	0,019498839654842	8		65481	2,47E+17	16	48	246,563535376393
2016-05-06.csv	28,1584843290891	0,026763904284106	2		65343	2,46E+17	17	47	246,292321262691
2016-05-07.csv	28,2926818070519	0,02623892581031	4		65343	2,46E+17	16	47	246,292321262691
2016-05-08.csv	28,4124186799426	0,029651207970166	8		65481	2,47E+17	17	48	246,563195310417
2016-05-09.csv	28,5486087779848	0,02521113576934	7		65481	2,47E+17	17	48	246,563195310417
2016-05-10.csv	28,1471702147155	0,026779901601909	5		65481	2,47E+17	17	47	246,563775422965
2016-05-11.csv	27,2179000632511	0,026319255785153	1		66401	2,50E+17	14	46	250,430785632019
2016-05-12.csv	27,2863317369959	0,026053693386797	4		66401	2,50E+17	15	46	250,431975862937
2016-05-13.csv	27,3865604433668	0,029545653090081	5		66400	2,50E+17	15	46	250,291608619402
2016-05-14.csv	28,2303365717208	0,030130821775404	2		66493	2,51E+17	16	48	250,567663184586
2016-05-15.csv	28,4975393922976	0,029104894867784	6		66446	2,50E+17	16	48	250,297110185215
2016-05-16.csv	27,5607091259331	0,024980267604188	5		66447	2,50E+17	15	46	250,301110972245
2016-05-17.csv	27,5436432637571	0,028935840226	3		66401	2,50E+17	15	46	250,255941710489
2016-05-18.csv	27,5977831993012	0,024845045508187	4		66401	2,50E+17	15	47	250,255941710489
2016-05-19.csv	27,4690069576218	0,02534478672041	1		66401	2,50E+17	14	47	250,255941710489
2016-05-20.csv	28,043507766551	0,02701473991052	0		66309	2,50E+17	16	48	250,075325672203
2016-05-21.csv	28,2049852311773	0,02637851274205	6		66355	2,50E+17	16	48	250,25595121388
2016-05-22.csv	28,4227500150702	0,025533141345206	4		66355	2,50E+17	17	48	250,25595121388
2016-05-23.csv	28,3760880696365	0,029586070693454	4		66401	2,50E+17	16	49	250,346969370797
2016-05-24.csv	28,2866441148932	0,026088652057318	4		66217	2,50E+17	16	48	249,895469781394
2016-05-25.csv	28,5610945829621	0,028908415380489	11		66216	2,50E+17	17	48	249,891719042876
2016-05-26.csv	28,2926626826029	0,029940947686509	6		66263	2,50E+17	16	48	250,076755451143
2016-05-27.csv	27,3958802120301	0,025664345404348	3		66216	2,50E+17	15	46	249,982116580935
2016-05-28.csv	27,3987154299531	0,025662436486761	1		66169	2,50E+17	15	46	249,887597734012
2016-05-29.csv	27,3690382639183	0,025777416651659	6		66171	2,50E+17	15	46	249,895599308072
2016-05-30.csv	27,3698599084191	0,029661879266308	9		66170	2,50E+17	14	46	249,891598521042
2016-05-31.csv	27,3660667059588	0,025789163248223	10		66170	2,50E+17	15	46	249,891598521042
2016-06-01.csv	27,4754496912567	0,029059899890649	12		67045	2,57E+17	15	46	257,017670534211
2016-06-02.csv	27,4331354592369	0,029223317941694	9		67045	2,57E+17	15	46	257,019230836925
2016-06-03.csv	27,3198420088307	0,029763136143732	6		66585	2,55E+17	14	45	254,674600969938
2016-06-04.csv	27,3535851942949	0,02961214234858	3		66676	2,55E+17	14	45	254,806077463807
2016-06-05.csv	27,5427417174781	0,02889932652126	3		66585	2,55E+17	15	46	254,674911030093
2016-06-06.csv	27,5264019463551	0,032837977133787	5		66585	2,55E+17	14	46	254,674911030093
2016-06-07.csv	27,7558345598174	0,028073521728561	1		66585	2,55E+17	15	46	254,674911030093
2016-06-08.csv	27,798378013066	0,031784219167203	2		66584	2,55E+17	15	45	254,851625303655
2016-06-09.csv	27,7191653971383	0,028137979014913	1		66953	2,57E+17	14	44	256,839675004331
2016-06-10.csv	27,5023499771632	0,028779062456191	1		67872	2,60E+17	15	44	260,446384701556
2016-06-11.csv	27,4693341982662	0,025075693575583	1		67827	2,60E+17	15	44	260,359867428693
2016-06-12.csv	27,3657582378646	0,029332976597059	1		67735	2,60E+17	15	44	260,179171374884
2016-06-13.csv	27,460866614538	0,025116910049979	6		67780	2,60E+17	15	44	260,266188744771
2016-06-14.csv	27,677672538432	0,024283976088436	4		67781	2,60E+17	15	44	260,270189531801
2016-06-15.csv	27,8488691390103	0,027476724044596	3		67735	2,60E+17	15	45	260,179171374884
2016-06-16.csv	28,1955976512939	0,026135619348495	4		67781	2,60E+17	16	45	260,270189531801
2016-06-17.csv	28,0857536414525	0,026467868997169	3		68241	2,62E+17	15	46	261,891509069096
2016-06-18.csv	27,8727950310559	0,027246570490575	5		68424	2,63E+17	14	45	262,698827680237
2016-06-19.csv	27,5154911875603	0,028612297204745	0		68425	2,63E+17	15	45	262,702828467267
2016-06-20.csv	27,5222283927162	0,028586541751571	4		68425	2,63E+17	14	45	262,702828467267
2016-06-21.csv	27,7982053605355	0,027531517938681	2		68425	2,63E+17	14	45	262,702828467267
2016-06-22.csv	28,0071368107651	0,026714847094912	4		68517	2,63E+17	15	45	263,067900291884
2016-06-23.csv	27,780483894476	0,027562231740888	6		68609	2,64E+17	15	44	263,699363799246
2016-06-24.csv	28,1556214707189	0,016550613667296	3		63043	2,45E+17	14	44	245,275229013665
2016-06-25.csv	28,252226977334	0,012947937198647	2		63089	2,46E+17	15	44	245,635799466518
2016-06-26.csv	28,1773681872978	0,020619929241653	2		63043	2,45E+17	15	45	245,275229013665
2016-06-27.csv	28,0952411187657	0,020300248750747	5		62997	2,45E+17	14	44	244,914658560812
2016-06-28.csv	28,4174037089872	0,013605547495538	6		63089	2,46E+17	14	45	245,635799466518
2016-06-29.csv	28,0969973296972	0,026015931130882	1		70403	2,78E+17	14	45	277,941646389143
2016-06-30.csv	28,301393406531	0,0214769741016	5		70402	2,78E+17	14	45	277,937645602112
2016-07-01.csv	27,9468701206529	0,02280549450568	4		70449	2,78E+17	15	44	278,122181913355
2016-07-02.csv	28,0302742675809	0,022469268826507	1		70587	2,78E+17	15	44	278,348047228921
2016-07-03.csv	28,0825833924769	0,022294187407267	4		70449	2,78E+17	15	45	278,122181913355
2016-07-04.csv	28,0385411938266	0,022452789748722	1		70495	2,78E+17	15	44	278,167351175112
2016-07-05.csv	28,0248099182932	0,022504506191384	5		70495	2,78E+17	15	44	278,167351175112
2016-07-06.csv	28,2063591199432	0,025595409788301	5		70449	2,78E+17	15	46	277,986815650899
2016-07-07.csv	28,1747186073545	0,025697843319404	4		70541	2,78E+17	15	45	278,257529169028
2016-07-08.csv	28,0297365942753	0,022552269298547	5		70081	2,77E+17	15	45	276,673896943461
2016-07-09.csv	28,2866662925447	0,021399904668419	2		71277	2,81E+17	15	45	281,371821349185
2016-07-10.csv	28,2253718062794	0,021701921943405	4		70802	2,80E+17	15	45	279,506454301607
2016-07-11.csv	28,1899569786304	0,021820844014765	3		70894	2,80E+17	15	45	279,867525350032
2016-07-12.csv	28,7221260363442	0,02355330989331	7		71042	2,80E+17	15	46	280,449139792971
2016-07-13.csv	28,5153781276356	0,024312394067781	2		71139	2,81E+17	15	46	280,650179847906
2016-07-14.csv	28,4143561089975	0,028422215641525	6		71230	2,81E+17	15	46	281,277302502262
2016-07-15.csv	26,9030057138044	0,026591322359356	3		71230	2,81E+17	14	44	281,186944971965
2016-07-16.csv	27,5261188255322	0,028033384531548	1		71078	2,80E+17	15	44	280,499649982563
2016-07-17.csv	27,5043571297847	0,028124111296586	4		71032	2,80E+17	15	44	280,499149386991
2016-07-18.csv	27,4717173001144	0,028292419535939	6		70802	2,79E+17	15	44	279,416436837287
2016-07-19.csv	27,60969499064	0,013542462279535	2		71046	2,80E+17	15	45	280,285108012451
2016-07-20.csv	27,4815159987574	0,013082675413201	4		70817	2,79E+17	14	45	279,296413714097
2016-07-21.csv	27,5756655174363	0,013440831972699	4		70771	2,79E+17	15	45	279,275589175469
2016-07-22.csv	26,9961558102587	0,01128449573324	4		70495	2,79E+17	13	44	278,554626310497
2016-07-23.csv	27,0430921240505	0,011498850642613	2		70035	2,77E+17	14	44	276,768774852306
2016-07-24.csv	27,2148021145878	0,008371763145039	3		69989	2,76E+17	14	44	276,497881797797
2016-07-25.csv	27,1934705302695	0,008289296029182	4		70020	2,77E+17	14	44	276,618405516559
2016-07-26.csv	27,6766003472519	0,01009743146858	5		70265	2,78E+17	15	46	277,67145247337
2016-07-27.csv	27,3680992960356	0,012714426346848	4		70173	2,78E+17	15	46	277,581113949857
2016-07-28.csv	26,682486631016	0,010116326567805	2		70311	2,78E+17	14	44	278,168069320631
2016-07-29.csv	27,0552395039254	0,011522070681433	4		70311	2,79E+17	14	45	278,799031733872
2016-07-30.csv	26,9769540647108	0,026497155453303	3		70250	2,79E+17	14	45	278,809713145185
2016-07-31.csv	27,0782675638686	0,029910584888233	5		70143	2,78E+17	15	45	278,298272761013
2016-08-01.csv	27,269631044708	0,029188041721785	5		70143	2,78E+17	14	45	278,298272761013
2016-08-02.csv	27,8436611307019	0,026985269749902	2		70327	2,79E+17	15	46	279,155441054344
2016-08-03.csv	28,023854541319	0,026302987848058	4		70342	2,79E+17	15	47	279,215452859794
2016-08-04.csv	26,6111270597692	0,027993778817931	4		69667	2,77E+17	15	44	276,56777186803
2016-08-05.csv	26,3657168401927	0,028990623546734	3		69345	2,76E+17	15	44	275,934165452662
2016-08-06.csv	26,5220068382012	0,028463283728853	3		69023	2,75E+17	15	44	275,301809279854
2016-08-07.csv	26,6722524111639	0,027637516606724	3		70297	2,85E+17	15	48	284,956016100877
2016-08-08.csv	26,6275661910114	0,027807836401105	3		70288	2,85E+17	15	48	284,950855002048
2016-08-09.csv	26,7193017399593	0,027461822153517	2		70288	2,85E+17	15	48	284,950855002048
2016-08-10.csv	26,8811101316575	0,026842911266402	3		70333	2,85E+17	15	48	285,002525514278
2016-08-11.csv	26,4130150425114	0,021066619126601	0		70333	2,85E+17	15	47	285,002525514278
2016-08-12.csv	26,2872083216193	0,02516785709206	3		71139	2,94E+17	15	44	293,800461138617
2016-08-13.csv	26,4371239808828	0,024605787528609	6		71139	2,94E+17	15	46	293,800461138617
2016-08-14.csv	26,3318948552151	0,025000316619279	2		71139	2,94E+17	15	44	293,800461138617
2016-08-15.csv	26,432182066096	0,024624489017094	3		71138	2,94E+17	15	45	293,792459575395
2016-08-16.csv	26,2804852335503	0,025192886487849	1		71140	2,94E+17	14	44	293,801461343503
2016-08-17.csv	26,5145880361174	0,028116020580382	4		70879	2,93E+17	14	46	293,320565216503
2016-08-18.csv	26,7774505917662	0,030938086034697	3		70635	2,93E+17	15	50	292,855492343588
2016-08-19.csv	26,2923912735113	0,017730131677939	5		70497	2,93E+17	14	49	292,584528278398
2016-08-20.csv	25,1871258549348	0,010606919072369	2		70326	2,92E+17	14	42	292,236638931322
2016-08-21.csv	25,2445184331469	0,002849737820693	6		70280	2,92E+17	14	42	292,145620774405
2016-08-22.csv	25,2261130636463	0,002919205905596	2		70278	2,92E+17	15	42	292,135618812249
2016-08-23.csv	24,1703851356161	0,00690371551033	2		70234	2,92E+17	12	41	292,055442780489
2016-08-24.csv	24,1721173104435	0,01069603466019	6		69899	2,91E+17	12	41	291,455522759763
2016-08-25.csv	24,0085743518799	0,007559729649361	5		69392	2,90E+17	12	41	290,474046849467
2016-08-26.csv	24,0593681053254	0,01496414918162	4		69346	2,90E+17	12	44	290,364365071615
2016-08-27.csv	25,1560557774669	0,010799589189668	4		69346	2,90E+17	14	46	290,364365071615
2016-08-28.csv	25,1397711551764	0,007061739158878	4		69391	2,90E+17	14	46	290,450542278501
2016-08-29.csv	25,1197400276689	0,007137780662003	3		69391	2,90E+17	15	46	290,450542278501
2016-08-30.csv	24,1361376507717	0,010871621109022	4		69392	2,90E+17	13	41	290,409874399348
2016-08-31.csv	24,1831487569937	0,010696629229372	3		69347	2,90E+17	13	41	290,327697968653
2016-09-01.csv	24,2027599930784	0,010622158090135	4		69347	2,90E+17	13	41	290,327697968653
2016-09-02.csv	24,2993708695276	0,010258693718381	6		69301	2,90E+17	12	42	290,282188640921
2016-09-03.csv	24,5462594451174	0,009317763231487	6		69347	2,90E+17	13	44	290,373206797837
2016-09-04.csv	24,4855655534406	0,005750869452995	7		69347	2,90E+17	13	42	290,373206797837
2016-09-05.csv	24,4439060967872	0,005909065865682	3		69347	2,90E+17	13	41	290,373206797837
2016-09-06.csv	24,449097306339	0,005889352917061	6		69347	2,90E+17	13	41	290,373206797837
2016-09-07.csv	24,4118503778047	0,009828164326213	8		69347	2,90E+17	13	41	290,373206797837
2016-09-08.csv	24,449313606737	0,009685902546994	4		69347	2,90E+17	13	42	290,373136784254
2016-09-09.csv	24,4257718430502	0,009775369838573	5		69346	2,90E+17	13	41	290,369135997224
2016-09-10.csv	24,4476408836592	0,009692254497105	4		69347	2,90E+17	13	44	290,373136784254
2016-09-11.csv	24,5008507815654	0,009490196773735	3		69347	2,90E+17	13	44	290,373136784254
2016-09-12.csv	24,5758060794832	0,013002934701709	5		69347	2,90E+17	13	46	290,373136784254
2016-09-13.csv	25,0774211224549	0,011098116282964	5		69347	2,90E+17	13	44	290,373136784254
2016-09-14.csv	24,7477994863063	0,01235390991095	3		69301	2,90E+17	13	44	290,282118627337
2016-09-15.csv	24,8464235725314	0,015778018296678	7		69300	2,90E+17	13	48	290,274117064115
2016-09-16.csv	24,1244552826758	0,01472176456897	3		69301	2,90E+17	13	44	290,282118627337
2016-09-17.csv	24,4968976364318	0,017105624541005	5		69301	2,90E+17	13	47	290,282118627337
2016-09-18.csv	24,0661452771926	0,014943262767379	2		69301	2,90E+17	13	44	290,282118627337
2016-09-19.csv	24,0483535828692	0,015010846850189	7		69301	2,90E+17	13	43	290,282118627337
2016-09-20.csv	24,2105999826845	0,006797270499002	5		69301	2,90E+17	12	44	290,282118627337
2016-09-21.csv	24,3308392082234	0,013931658165139	7		69362	2,90E+17	12	41	290,403142768264
2016-09-22.csv	24,353790925998	0,010047551019053	6		69362	2,90E+17	13	42	290,403142768264
2016-09-23.csv	24,9660904447202	0,007726072026355	6		69301	2,90E+17	12	44	290,282118627337
2016-09-24.csv	24,3340553028662	0,00633045627789	8		69254	2,90E+17	13	41	290,205103176254
2016-09-25.csv	24,2802252544943	0,006535006145747	3		69254	2,90E+17	12	41	290,205103176254
2016-09-26.csv	24,2842053620386	0,006517670818209	3		69301	2,90E+17	13	42	290,282118627337
2016-09-27.csv	24,1978875068541	7,52E-04	2		69301	2,90E+17	12	41	290,282118627337
2016-09-28.csv	24,2816801823901	0,010325894112157	4		69301	2,90E+17	12	41	290,282118627337
2016-09-29.csv	24,2659663501775	0,010385585163398	0		69301	2,90E+17	12	45	290,282118627337
2016-09-30.csv	25,0075322501515	0,015165912032891	3		69301	2,90E+17	13	46	290,282118627337
2016-10-01.csv	25,0678912585495	0,018735261496434	5		69301	2,90E+17	13	46	290,282118627337
2016-10-02.csv	25,1784508383596	0,018315286441693	4		69301	2,90E+17	13	46	290,282118627337
2016-10-03.csv	24,9749357882889	0,015289733965632	4		69301	2,90E+17	13	48	290,282118627337
2016-10-04.csv	25,0751637759372	0,018707635885942	2		69301	2,90E+17	13	46	290,282118627337
2016-10-05.csv	25,0879195405616	0,018659181442143	5		69301	2,90E+17	13	47	290,282118627337
2016-10-06.csv	24,9166690715997	0,019309698793965	3		69301	2,90E+17	13	47	290,282118627337
2016-10-07.csv	25,1413743229063	0,014530158099548	2		70521	3,00E+17	12	46	299,893996650997
2016-10-08.csv	25,0955162927881	0,014702842491224	1		70521	3,00E+17	13	46	299,893996650997
2016-10-09.csv	24,7095607015154	0,012394621240351	3		70475	3,00E+17	13	44	299,82298237504
2016-10-10.csv	25,1529052855623	0,014491566576305	6		70474	3,00E+17	13	46	299,814980811818
2016-10-11.csv	25,5496698146702	0,016771026384035	1		70414	2,99E+17	13	46	299,342388473857
2016-10-12.csv	24,6191808447184	0,01274067485055	2		70413	2,99E+17	13	47	299,336387298731
2016-10-13.csv	24,5193921749627	0,013116637021361	3		70414	2,99E+17	13	46	299,342388473857
2016-10-14.csv	24,7898007832454	0,015859227265529	6		70475	3,00E+17	12	48	299,82298237504
2016-10-15.csv	24,9115585447528	0,015400582932642	3		70475	3,00E+17	13	48	299,82298237504
2016-10-16.csv	25,0254412849764	0,014971602695403	2		70475	3,00E+17	13	48	299,82298237504
2016-10-17.csv	24,9255065554231	0,015348042741612	3		70475	3,00E+17	13	45	299,82298237504
2016-10-18.csv	24,9476835757361	0,019031499160134	5		70474	3,00E+17	13	45	299,81898158801
2016-10-19.csv	24,8446279584539	0,015652701021236	4		70475	3,00E+17	12	44	299,82298237504
2016-10-20.csv	24,8122339519837	0,015774724679549	5		70475	3,00E+17	13	44	299,82298237504
2016-10-21.csv	24,9304150407946	0,015329661927201	6		70474	3,00E+17	12	44	299,814980811818
2016-10-22.csv	24,8615878608775	0,015599000320448	9		70383	3,00E+17	12	46	299,623372651783
2016-10-23.csv	25,0062984289472	0,015058782589784	3		70334	3,00E+17	13	47	299,521192296777
2016-10-24.csv	24,8883498598683	0,01550837495125	7		70290	2,99E+17	13	46	299,349658540672
2016-10-25.csv	24,9629503255708	0,015221907748416	6		70337	3,00E+17	13	45	299,533194657867
2016-10-26.csv	25,0581335835537	0,018633566778386	9		70337	3,00E+17	13	46	299,533194657867
2016-10-27.csv	25,0331399812335	0,014957253966681	3		70337	3,00E+17	12	45	299,533194657867
2016-10-28.csv	25,0625986322988	0,014846284111894	3		70336	3,00E+17	13	46	299,525193094645
2016-10-29.csv	24,4985792225506	0,013197975936983	5		70383	3,00E+17	13	44	299,623372651783
2016-10-30.csv	24,3854853375767	0,013624262997972	3		70383	3,00E+17	12	44	299,623372651783
2016-10-31.csv	24,4141708342805	0,013516138176849	5		70383	3,00E+17	13	44	299,623372651783
2016-11-01.csv	24,3691581476689	0,013690766443672	3		70332	3,00E+17	12	44	299,503188782237
2016-11-02.csv	24,460917285109	0,013344297183487	3		70337	3,00E+17	12	44	299,533194657867
2016-11-03.csv	24,4132474622537	0,013524038753298	6		70337	3,00E+17	13	44	299,533694754891
2016-11-04.csv	24,3531661406352	0,009980026029363	2		70337	3,00E+17	12	44	299,533694754891
2016-11-05.csv	24,870949871447	0,01179313515225	5		70398	3,00E+17	13	45	299,593797076354
2016-11-06.csv	24,8384045001278	0,011915880638089	3		70397	3,00E+17	13	45	299,589796289324
2016-11-07.csv	24,7110003125089	0,01239606005779	5		70397	3,00E+17	13	45	299,589796289324
2016-11-08.csv	26,0857548442047	0,007212278192423	3		70444	3,00E+17	13	45	299,77399253459
2016-11-09.csv	26,1353415478962	0,007025500837325	5		70443	3,00E+17	13	45	299,76999174756
2016-11-10.csv	28,3521612605579	0,009976229815558	5		70444	3,00E+17	14	48	299,77399253459
2016-11-11.csv	27,5734544680247	0,005374778251164	0		70444	3,00E+17	14	47	299,77399253459
2016-11-12.csv	27,6651317258317	0,004986408896718	0		71663	3,09E+17	14	47	309,38186977122
2016-11-13.csv	27,8793692876579	0,007921574194939	5		71664	3,09E+17	14	46	309,38587055825
2016-11-14.csv	28,2708435079886	0,010194710241272	3		71664	3,09E+17	13	47	309,38587055825
2016-11-15.csv	28,1368079995531	0,006962880937179	3		71603	3,09E+17	13	47	309,325698223203
2016-11-16.csv	28,6338891682029	0,008842324356277	2		71603	3,09E+17	15	47	309,325698223203
2016-11-17.csv	28,0810112076917	0,014650246247608	5		71557	3,09E+17	15	47	309,145502764967
2016-11-18.csv	27,6462170546969	0,01627562507515	6		71557	3,09E+17	16	46	309,145502764967
2016-11-19.csv	27,9528773861762	0,011390973285453	2		71557	3,09E+17	15	48	309,145502764967
2016-11-20.csv	27,3594287151681	0,013609445862524	4		71557	3,09E+17	16	46	309,145502764967
2016-11-21.csv	27,3513653260292	0,006163044914397	4		71557	3,09E+17	16	46	309,145502764967
2016-11-22.csv	27,9908605606641	0,003772437755745	2		71557	3,09E+17	15	46	309,145502764967
2016-11-23.csv	27,1067024203573	0,007075535850242	1		71600	3,09E+17	12	47	309,229679562081
2016-11-24.csv	27,6023519224592	0,005223219627486	4		71600	3,09E+17	12	48	309,229679562081
2016-11-25.csv	26,2652653631285	0,002745832257291	2		71599	3,09E+17	11	46	309,225678775051
2016-11-26.csv	26,2881803326769	0,002660176418755	1		71600	3,09E+17	12	46	309,229679562081
2016-11-27.csv	26,3803997150878	0,006052688178644	6		71600	3,09E+17	12	46	309,229679562081
2016-11-28.csv	26,2943673971034	0,002637054434854	6		71600	3,09E+17	12	46	309,229679562081
2016-11-29.csv	26,5877103554221	0,009014834912904	3		71604	3,09E+17	12	46	309,239681545913
2016-11-30.csv	26,7163459522911	0,004798614512786	4		71558	3,09E+17	14	46	309,149503551997
2016-12-01.csv	27,538349039032	0,005429221747903	4		72478	3,13E+17	14	47	312,760214036252
2016-12-02.csv	26,7986837385138	0,008176724052764	1		72477	3,13E+17	14	49	312,756213249222
2016-12-03.csv	26,7038538435022	0,001099669631743	2		72524	3,13E+17	14	46	312,850392030168
2016-12-04.csv	26,7766425370562	0,011969185608117	6		72524	3,13E+17	14	45	312,850392030168
2016-12-05.csv	26,5612108334828	0,00905874763195	5		72478	3,13E+17	14	46	312,760214036252
2016-12-06.csv	27,0199324278484	0,007293722127868	4		73698	3,22E+17	14	49	322,236725797455
2016-12-07.csv	27,8489396056934	0,011607158890657	4		73698	3,22E+17	12	51	322,146368267159
2016-12-08.csv	27,452017803349	0,009385995121545	5		73693	3,22E+17	12	51	322,136366272488
2016-12-09.csv	26,0963592200073	0,0070124839675	2		73692	3,22E+17	14	49	322,130365097362
2016-12-10.csv	26,2255068140213	0,00653443505661	2		73744	3,22E+17	15	49	322,326903791371
2016-12-11.csv	26,0660392709915	0,007121710339133	5		73743	3,22E+17	14	49	322,322903004341
2016-12-12.csv	26,2002874810154	0,010309796519641	5		73743	3,22E+17	13	49	322,322903004341
2016-12-13.csv	28,1486338056817	0,010499937315402	5		73744	3,22E+17	12	51	322,326903791371
2016-12-14.csv	26,838803782955	0,007960922593059	5		73698	3,22E+17	14	50	322,281394463639
2016-12-15.csv	27,5202404700837	0,009134993370103	4		73688	3,22E+17	14	51	322,261390474298
2016-12-16.csv	27,5223299654167	0,012807121538423	10		73734	3,22E+17	15	51	322,306559736055
2016-12-17.csv	28,04164235607	0,010897324370719	1		73698	3,22E+17	15	52	322,281394463639
2016-12-18.csv	28,0180468675794	0,007300766788132	3		73696	3,22E+17	14	51	322,273392889578
2016-12-19.csv	27,9525095320154	0,011225651575442	4		73698	3,22E+17	13	51	322,281394463639
2016-12-20.csv	28,0406654093	0,010900923024813	8		73698	3,22E+17	13	53	322,281394463639
2016-12-21.csv	28,1471766255278	0,006827139869522	5		73652	3,22E+17	13	53	322,191216469722
2016-12-22.csv	28,1244620042632	0,006910836944264	3		73652	3,22E+17	13	53	322,191216469722
2016-12-23.csv	27,9969586705045	0,007380701444356	4		73651	3,22E+17	12	52	322,18821587674
2016-12-24.csv	27,9627713738748	0,007506622038765	0		73652	3,22E+17	14	53	322,191216469722
2016-12-25.csv	27,9092117939185	0,004017997257977	5		73698	3,22E+17	14	52	322,236725797455
2016-12-26.csv	27,9620483317277	0,007506942382906	1		73698	3,22E+17	12	52	322,236725797455
2016-12-27.csv	27,9273756669789	0,007637045394325	1		73652	3,22E+17	12	52	322,056190273242
2016-12-28.csv	28,1155569434639	0,00694369675971	1		73651	3,22E+17	13	53	322,052189486212
2016-12-29.csv	28,3080662023271	0,006234306435159	7		73652	3,22E+17	16	53	322,056190273242
2016-12-30.csv	28,6504507684788	0,004972748098426	4		73651	3,22E+17	17	53	322,052189486212
2016-12-31.csv	28,2799750179898	0,006337814652517	1		73652	3,22E+17	15	53	322,056190273242
2017-01-01.csv	28,5813340936554	0,005227390103224	7		73652	3,22E+17	16	53	322,056190273242
2017-01-02.csv	28,601517949275	0,005153053179533	2		73651	3,22E+17	16	53	322,052189486212
2017-01-03.csv	28,4988730175972	0,005531424036819	1		73647	3,22E+17	16	53	322,036186338092
2017-01-04.csv	27,6761557144602	0,008560048518315	3		73698	3,22E+17	12	53	322,236725797455
2017-01-05.csv	28,3184618307145	0,006194109501804	7		73697	3,22E+17	12	52	322,232725010425
2017-01-06.csv	28,3269243816063	0,0061628950603	1		73698	3,22E+17	14	53	322,236725797455
2017-01-07.csv	27,8731597443656	0,007834369924105	1		73698	3,22E+17	14	52	322,236725797455
2017-01-08.csv	26,6588827528189	0,012307247055758	3		73698	3,22E+17	14	51	322,236725797455
2017-01-09.csv	26,8985589839616	0,011424459829474	0		73697	3,22E+17	13	51	322,232725010425
2017-01-10.csv	27,4816890324156	0,009276380608144	5		73698	3,22E+17	14	52	322,236725797455
2017-01-11.csv	27,2708856293844	0,013736462525243	1		73698	3,22E+17	13	52	322,236385731479
2017-01-12.csv	27,5926790854288	0,008870369617226	7		73651	3,22E+17	13	52	322,186875616716
2017-01-13.csv	27,6124258346571	0,008797548109677	6		73652	3,22E+17	13	52	322,190876403746
2017-01-14.csv	27,4424938563263	0,009423700283896	3		73652	3,22E+17	13	52	322,190876403746
2017-01-15.csv	27,3624613045131	0,006033916543306	4		73651	3,22E+17	13	52	322,186875616716
2017-01-16.csv	27,9041315357148	0,011407416008738	6		73652	3,22E+17	13	53	322,190876403746
2017-01-17.csv	26,478283301427	0,009291826112336	0		73652	3,22E+17	13	52	322,190876403746
2017-01-18.csv	27,3657606039211	0,00970650691482	5		73651	3,22E+17	14	53	322,186875616716
2017-01-19.csv	27,1653293144882	0,014129697133707	1		73652	3,22E+17	15	52	322,190876403746
2017-01-20.csv	27,3596459071592	0,013413694423783	2		73652	3,22E+17	14	52	322,190876403746
2017-01-21.csv	27,3849305960732	0,013316369641136	7		73698	3,22E+17	15	52	322,281054397662
2017-01-22.csv	27,3461783741978	0,009775543919693	1		73698	3,22E+17	14	52	322,281054397662
2017-01-23.csv	27,4185866644956	0,013192484581401	0		73697	3,22E+17	15	52	322,27305283444
2017-01-24.csv	27,4556778246652	0,013055767107201	4		73698	3,22E+17	14	53	322,281054397662
2017-01-25.csv	27,4583644282826	0,013045870808444	1		73698	3,22E+17	14	52	322,281054397662
2017-01-26.csv	26,9525773755411	0,011225401668908	22		73698	3,22E+17	14	51	322,281054397662
2017-01-27.csv	26,951396898194	0,011229750042604	0		73698	3,22E+17	14	51	322,281054397662
2017-01-28.csv	28,195652173913	0,1185946169072	0		45	1,81E+14	26	30	0,180535524212735
2017-01-29.csv	28,195652173913	0,1185946169072	0		45	1,81E+14	26	30	0,180535524212735
2017-01-30.csv	NaN	NaN	2		-1	-1	99999	-99999	-1E-15
2017-01-31.csv	31,4918032786885	0,193104802521745	1		60	1,21E+14	27	34	0,120524043902975
2017-02-01.csv	27,2731661776474	0,013610287843214	3		74979	3,32E+17	15	53	332,013456465225
2017-02-02.csv	27,9788115830013	0,007378320127767	4		75040	3,32E+17	14	53	332,073628800271
2017-02-03.csv	28,365704380292	0,013271013651537	2		74994	3,32E+17	14	54	331,983450806355
2017-02-04.csv	26,013027535169	0,003604034020632	7		74994	3,32E+17	14	51	331,983450806355
2017-02-05.csv	26,3192922100435	0,006137322625374	9		74993	3,32E+17	14	52	331,979450019325
2017-02-06.csv	26,7576934368911	0,004538259460002	5		74933	3,32E+17	14	52	331,862926762452
2017-02-07.csv	27,5304534657165	0,012674570712825	1		74933	3,32E+17	14	54	331,862926762452
2017-02-08.csv	27,6150345637494	0,023324862520518	4		74933	3,32E+17	14	54	331,862926762452
2017-02-09.csv	26,3012691337595	0,024471239609899	0		74932	3,32E+17	13	54	331,858925975422
2017-02-10.csv	26,0691551119	0,021666063205685	4		74932	3,32E+17	13	55	331,861926557566
2017-02-11.csv	25,4530738255034	0,002003782464682	4		74499	3,30E+17	13	49	329,931047255041
2017-02-12.csv	25,9179800621889	0,003952744137596	1		74932	3,32E+17	13	50	331,861926557566
2017-02-13.csv	25,9845829384519	0,007363338090884	4		74916	3,32E+17	14	50	331,797913965086
2017-02-14.csv	25,7312399076508	0,00828804335416	3		74932	3,32E+17	13	50	331,861926557566
2017-02-15.csv	25,5138056663953	0,005429240011388	3		74932	3,32E+17	13	50	331,861926557566
2017-02-16.csv	25,4968226763349	0,009088952281513	5		75849	3,35E+17	13	50	335,469636427163
2017-02-17.csv	25,7002703050586	0,004663054385181	3		77689	3,43E+17	13	50	342,691057395672
2017-02-18.csv	26,2260921049244	0,013539341922947	7		77693	3,43E+17	14	51	342,755069858096
2017-02-19.csv	26,178123432012	0,006534810487331	8		77726	3,43E+17	13	51	342,819582731847
2017-02-20.csv	26,3362409458747	0,009554522467923	7		77726	3,43E+17	14	51	342,819582731847
2017-02-21.csv	26,179399981966	0,010123342118315	2		77630	3,43E+17	14	50	342,626884306109
2017-02-22.csv	26,2649178808629	0,006224892895743	4		77691	3,43E+17	13	50	342,747068284036
2017-02-23.csv	26,5621704349615	0,01232886144904	2		77753	3,43E+17	14	52	342,871593114969
2017-02-24.csv	26,5166293695501	0,005319714265762	3		77753	3,43E+17	14	51	342,871593114969
2017-02-25.csv	26,2493344479455	0,006278256042956	3		77754	3,43E+17	14	51	342,875593901999
2017-02-26.csv	26,1898778135048	0,010078015105339	5		77749	3,43E+17	13	51	342,855589966849
2017-02-27.csv	26,4250401903415	0,00923434916874	10		77754	3,43E+17	14	51	342,875593901999
2017-02-28.csv	26,4906619643983	0,005414963963912	3		77692	3,43E+17	14	51	342,751069071066
2017-03-01.csv	25,6599058545118	0,004805953066746	8		77751	3,43E+17	13	49	342,863591540909
2017-03-02.csv	25,9563495125653	0,003742774915796	3		77753	3,43E+17	13	49	342,871593114969
2017-03-03.csv	25,8663472049216	0,007606907465055	2		78673	3,46E+17	13	49	346,482303599224
2017-03-04.csv	25,8173856674378	0,007781465334004	5		78673	3,46E+17	13	49	346,482303599224
2017-03-05.csv	25,7844141647812	0,007899015466936	3		78673	3,46E+17	13	49	346,482303599224
2017-03-06.csv	26,1275262475532	0,010240954892504	3		78673	3,46E+17	14	50	346,482303599224
2017-03-07.csv	25,9880265398988	0,01073829980728	4		78673	3,46E+17	14	49	346,482303599224
2017-03-08.csv	25,8960139309047	0,011066343528288	5		78673	3,46E+17	13	49	346,482303599224
2017-03-09.csv	25,7273224530294	0,008105702058924	6		78612	3,46E+17	13	49	346,361779555321
2017-03-10.csv	25,7656973490052	0,007968885340528	9		78611	3,46E+17	13	49	346,357778768291
2017-03-11.csv	25,7729637591747	0,00794291837248	5		78612	3,46E+17	13	50	346,361779555321
2017-03-12.csv	25,6648094438508	0,008328713114112	7		78611	3,46E+17	13	50	346,357778768291
2017-03-13.csv	25,8117069382336	0,011284102156505	4		79832	3,56E+17	13	48	355,97365757898
2017-03-14.csv	25,615998396653	0,008437529772917	5		79832	3,56E+17	13	50	355,97365757898
2017-03-15.csv	25,7132388861749	0,011632603231236	1		79832	3,56E+17	13	49	355,97365757898
2017-03-16.csv	25,9076435514581	0,007405376899367	2		79831	3,56E+17	12	50	355,96965679195
2017-03-17.csv	25,833162140495	0,011208237461243	5		79831	3,56E+17	13	49	355,96965679195
2017-03-18.csv	25,6025088587903	0,00842428921625	4		80992	3,61E+17	13	49	360,668420981343
2017-03-19.csv	25,6154150246458	0,008381320036976	10		80946	3,61E+17	13	49	360,53289418929
2017-03-20.csv	25,6860676295079	0,008133292267166	8		80940	3,61E+17	13	49	360,50888946711
2017-03-21.csv	25,9752116662269	0,010474864618078	5		83385	3,70E+17	13	50	370,15078658878
2017-03-22.csv	26,2702372100832	0,016379203908857	10		83385	3,70E+17	14	50	370,15078658878
2017-03-23.csv	26,2299399186924	0,009592681255466	9		83386	3,70E+17	13	50	369,946746732037
2017-03-24.csv	26,3884784946872	0,008978224453608	8		84606	3,77E+17	13	51	376,614049489995
2017-03-25.csv	26,5595650375273	0,008390140302765	6		84604	3,80E+17	13	51	379,758663825409
2017-03-26.csv	26,5535771366332	0,011858370845522	11		84466	3,79E+17	13	51	379,352423515227
2017-03-27.csv	26,5024981057018	0,012034336088134	5		84463	3,79E+17	13	51	379,320417273177
2017-03-28.csv	26,4637998343783	0,012162739513684	5		84529	3,79E+17	12	51	379,480609067214
2017-03-29.csv	26,0461837167178	0,013604198208116	7		84466	3,79E+17	12	50	379,348422739035
2017-03-30.csv	25,9300690194036	0,010562821365681			84468	3,79E+17	12	50	379,360425089287
2017-03-31.csv	26,1932543299909	0,013098006030439			84468	3,79E+17	12	51	379,360425089287
Temperatura (°C) Failures
Drive count [units]
Capacity [Pb]